**GMINA WIĄZOWNICA**

**ul. Warszawska 15**

**37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie**

**tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32**

**NIP 792-20-31-567 REGON 650900364**

Wiązownica, 20.02.2023 r.

Znak: RG3-271.8.2023

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Radawa na potrzeby Klubu Seniora.”

Działając na podstawie pkt. 10.7 rozdziału X specyfikacji zapytania ofertowego informuję, że w celu umożliwienia Wykonawcom kompleksowego przygotowania oferty spełniającej oczekiwania Inwestora, Zamawiający dokonuje modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia w sposób następujący:

**Element - Korytarz**

Zamawiający wykreśla się z przedmiaru robót pozycję – tiret 1 i 2

- demontaż ościeżnicy drzwiowej,

- montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,

ze względu na omyłkowe ujęcie w przedmiarze robót (nie wyceniać tych pozycji).

**Element - Schody**

Zamawiający wykreśla z przedmiaru robót wykonanie toru jezdnego dla platformy schodowej.

Dostawa i montaż kompletnej platformy schodowej wraz z wyposażeniem (tor jezdny) leży po stronie Zamawiającego.

**Ponadto Zamawiający wyjaśnia i informuje:**

1. Wszystkie posadzki w pomieszczeniach należy wykonać z płytek antypoślizgowych o współczynniku min. R10.
2. Zabudowę – okładziny sufitów we wszystkich pomieszczeniach tj. pokój 1, pokój 2 , korytarz, należy wykonać z płyt ognioodpornych.

Pozostałe elementy robót pozostają bez zmian.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. korekt w ofertach, zamawiający informuje **o  przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **27.02.2023 r. do godz. 10:00.**

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 2. Strona internetowa postępowania 3. a/a