## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Formularz cenowy szkło i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 2
Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 8/12 81-378 Gdynia; 58/660 75 20
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 720-2561 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowe, bez igły, 1 ml | 1 op./100 szt. | 6
2 | MANA729205.400 | 38000000-5 | Filtr strzykawkowy typu PTFE-45/25, wielkość porów 0,45 µm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./400 szt. | 4
3 | MANA729247 | 38000000-5 | Filtr strzykawkowy typu PTFE-100/25, wielkość porów 1,00 µm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op. /100 szt. | 1
4 | 516-0683 | 38000000-5 | Filtr strzykawkowy typu Minisart SRP4, wielkość porów 0,2 μm, średnica 4 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./ 500 szt. | 1
5 | 513-5209 | 15994200-4 | Sączek jakościowy z włókna szklanego, typ GF/A, rozmiar cząstek filtrowanych 1,6 μm, rozmiar 110 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./100 szt. | 1
6 | 7095-03 | 38000000-5 | Kolumienki 3 ml, z PP (polipropylen), do SPE, złoże fenyl (PHENYL) 500 mg, rozmiar porów 60 Å, wymiar cząstek 40 µm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./50 szt. | 1
7 | MANA730075.250 | 38000000-5 | Kolumienki 6 ml, z PP (polipropylen), do SPE, złoże krzemionka (SiOH) 1 g, rozmiar porów 60 Å, wymiar cząstek 45 µm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./250 szt. | 1
8 | MANA730300 | 38000000-5 | Kolumienki 6 ml, z PP (polipropylen), do SPE, złoże krzemionka (C18 Hydra) 1 g, rozmiar porów 60 Å, wymiar cząstek 45 µm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op. /30 szt. | 2
9 | 293-4180 | 38000000-5 | Folia aluminiowa, szerokość: 500 mm, długość 100m, grubość 0,030 mm (tolerancja wymiarów ± 10%) | 1 szt. | 1
10 | MANA702962 | 33793000-5 | Wialki 4ml | 1 op./100 szt. | 7
11 | MANA702052 | 19520000-7 | Nakretki do wialek 4ml | 1 op./100 szt. | 6
12 | 121-0192 | 38000000-5 | Maty chemiczne, zdolność sorpcyjna nie gorsza niż 100l | 1 op./100 szt. | 2
13 | 121-0087 | 38000000-5 | Maty uniwersalne, lekkie, zdolność sorpcyjna nie gorsza niż 83,6l | 1 op./ 200 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 761-203015 | 15994200-4 | Sączki ilościowe, filtracja średnio szybka,typ MN640m, średnica 150 mm (średnica sączka wynika ze średnicy lejka) | 1 op. / 100 szt. | 2
2 | 734-109535.0001 | 33124131-2 | Paski wskaźnikowe pH o zakresie pH 0-14, wskaźnik uniwersalny | 1 op./100 szt. | 3
3 | 761-702282 | 33793000-5 | Wialka, gwint N9, zakręcana, 1,5 ml, szkło białe, płaskodenna | 1 op. / 100 szt. | 10
4 | 761-702287.1 | 19520000-7 | Nakrętki, gwint N9, PP (polipropylen) | 1 op./ 100 szt. | 20
5 | 761-702293 | 33793000-5 | Wialka 1,5 ml, gwint N9, zakręcana, szkło oranżowe, płaskodenna | 1 op./100 szt. | 6
6 | 761-702818 | 33793000-5 | Wkład o pojemności 0,1 ml, do wialek o pojemnności 1,5 ml, plastikowa sprężynka | 1 op./ 100 szt. | 6
7 | 684-9250101 | 33793000-5 | Pipeta Pasteura szklana, krótka | 1 op./4 x 250 szt. | 3
8 | 482-11764834 | 44613400-4 | Pojemnik dozujący na drobiazgi laboratoryjne, 1 przedział, wymiary 184x194x232 mm (szerokość x wysokość x głębokość), (tolerancja wymiarów ± 10%) | 1 szt. | 1
9 | 482-11774834 | 44613400-4 | Pojemnik dozujący na drobiazgi laboratoryjne, 2 przedziały, wymiary 150x177x368 mm (szerokość x wysokość x głębokość), (tolerancja wymiarów ± 10%) | 1 szt. | 2
10 | 482-11907994 | 44613400-4 | Pojemnik dozujący na drobiazgi laboratoryjne 2 przedziały, wymiary 210x160x210 mm (szerokość x wysokość x głębokość), (tolerancja wymiarów ± 10%) | 1 szt. | 1
11 | 601-FL300-01 | 44613400-4 | Pojemnik PP ze zintegrowanym wieczkiem, pojemność 300ml (± 5 ml) | 1 op./240 szt. | 1
12 | 476-3050 | 19520000-7 | Korki gumowe do probówki 50 ml, do badania rozpuszczalności, zgodnie z normą PN-ISO 8156:2014-07 | 1 szt. | 10
13 | 817-303-770020 | 38000000-5 | Tryskawka LDPE (polietylen niskiej gęstości) na aceton, pojemność 250 ml (± 5 ml) | 1 szt. | 2
14 | 817-303-770024 | 38000000-5 | Tryskawka LDPE (polietylen niskiej gęstości) na wodę destylowaną, pojemność 500 ml (± 5 ml) | 1 szt. | 2
15 | 287-632645105000 | 33793000-5 | Kulki szklane, średnica 5 mm ± 0,30 mm | 1 op./ 1 kg | 1
16 | 814-88336/00 | 38000000-5 | Pipety Pasteura PE (polietylen), niesterylne, pojemność bańki 3,5 ml ± 1 ml, średnica 5mm ± 1 ml | 1 op./500szt. | 2
17 | 386-31027001B | 38000000-5 | Pipeta Pasteura LDPE (polietylen niskiej gęstości), pojemność bańki 1 ml ± 0,2 ml | 1 op./100szt. | 1
18 | 287-632951430060 | 33793000-5 | Szkiełko zegarkowe 60 mm (± 5 mm) | 1 szt. | 10
19 | 287-632951430100 | 33793000-5 | Szkiełko zegarkowe 100 mm (± 5 mm) | 1 szt. | 10
20 | 287-632951430120 | 33793000-5 | Szkiełko zegarkowe 120 mm (± 5 mm) | 1 szt. | 10
21 | 843-HA KUW CH-10 SP | 33793000-5 | Kuweta spektrofotometryczna, szkło optyczne, 10 mm, typ G104, pokrywka, etui | 1 szt. | 3
22 | 843-HA KUW CH-10 KP | 33793000-5 | Kuweta 10 mm szkło kwarcowe, etui, pokrywka, typ Q104 | 1 szt. | 3
23 | 287-632417012940 | 33793000-5 | Zlewka szklana wysoka, z wylewem, pojemność 1000 ml | 1 szt. | 3
24 | 814-01563/00 | 44613400-4 | Pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 70 ml | 1 szt. | 5
25 | 814-01564/00 | 44613400-4 | Pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 120 ml | 1 szt. | 10
26 | 814-01565/00 | 44613400-4 | Pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 250 ml | 1 szt. | 10
27 | 814-01569/00 | 44613400-4 | Pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 1500 ml | 1 szt. | 5
28 | 287-641322206221 | 38000000-5 | Parownica porcelanowa okrągłodenna, głęboka, wymiary D/H [mm]: 81/38, 107 ml (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 szt. | 5
29 | 287-641322206321 | 38000000-5 | Parownica porcelanowa okrągłodenna, głęboka, wymiary D/H [mm]: 103/45, 190 ml (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 szt. | 5
30 | 287-632412022940 | 33793000-5 | Kolba filtracyjna ze szklanym podłączeniem, pojemność 1000 ml, szerokość szyjki 45 (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 szt. | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Agilent/Altium
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5182-0551 | 33793000-5 | Fiolka do płukania, z nakrętką (bez septy), o objętości 4 ml, ze znacznikiem napełnienia | 1 op. /25 szt. | 5
2 | 07673-40180 | 19520000-7 | Wkładki do wialek 4 ml, do płukania igły, wykonane z polipropylenu | 1 op. /12 szt. | 4
3 | 5065-9931 | 38000000-5 | Kapilara łącząca, elastyczna, stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 0,17 mm, długość 200 mm (do chromatografów Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1100) | 1 op. | 2
4 | 5067-5110 | 38000000-5 | Kapilara łącząca, elastyczna, stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 0,17 mm, długość 90 mm (do chromatografów Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1100) | 1 szt. | 2
5 | G1329-87017 | 38000000-5 | Siodełko igły do HPLC, kompatybilne z HPLC Agilent 1100 | 1 szt. | 1
6 | 5067-5109 | 38000000-5 | Kapilara łącząca, elastyczna, stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 0,17 mm, długość 200 mm do chromatografów Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1100 | 1 szt. | 3
7 | 5067-5112 | 38000000-5 | Kapilara łącząca, elastyczna, stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 0,17 mm, długość 280 mm do chromatografów Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1100 | 1 szt. | 1
8 | CP8911 | 38000000-5 | Kolumna kapilarna, długość x średnica x grubość filmu 30 m x 0,25mm x 0,10 µm, zakres pracy temperatur: -60 °C-325/350 °C , wypełnienie rodzaju: Fused Silica | 1szt. | 1
9 | G1312-60071 | 38000000-5 | Zawór upustowy, odprowadzający do HPLC 1260 Infinity II | 1szt. | 1
10 | 5183-4701 | 38000000-5 | Szklana wkładka z watą do dozownika GC Agilent | 1 op./5 szt. | 1
11 | 9301-6526 | 33793000-5 | Butelka szklana z ciemnego szkła na fazy do HPLC, pojemność 1 l | 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Polwater
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3006 | 38000000-5 | Moduł M3 - FS Filtr sedymentacyjny do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
2 | 3007 | 38000000-5 | Moduł M3 - FO Filtr organiczny do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
3 | 195 | 38000000-5 | Polwater-pack R100 do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
4 | 3041 | 38000000-5 | Moduł M6 - UF1RE Moduł ultrafiltracji do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
5 | 3036 | 38000000-5 | Moduł M11 - UV5 Lampa UV do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
6 | 905 | 38000000-5 | Kapsuła 0,22 μm K022 do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
7 | 6233 | 38000000-5 | Polwater-pack typu IONS613RE do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1503580001 | 38000000-5 | Kolumna do HPLC, długość x średnica 150 mm x 4,6 mm; Średnica cząstek 5 µm, faza RP-18, maksymalne ciśnienie pracy 250 bar, maksymalna temperatura pracy 65 °C (parametry kolumny zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | N-0151 | 19520000-7 | kolby miarowe z PMP (polimetylopenten) z korkami, klasa A, 250 ml | 1 op./5szt. | 1
2 | N-0152 | 19520000-7 | kolby miarowe z PMP (polimetylopenten) z korkami, klasa A, 500 ml | 1 op./4szt. | 1
3 | 3-8421 | 38000000-5 | Spryskiwacz z kolbą Erlenmeyera 50 ml, z ukośną rurką, szlif NS 14,5/23 | 1szt. | 1
4 | B-2437 | 38000000-5 | Pipety typu Pasteura o poj. 3 ml, pojemność bańki ssącej 4 ml (±1 ml), z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml | 1 op./500szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu EM Medical
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0000-00-0406-KDM-284 | 33141310-6 | Strzykawka 2ml, 2-częściowa, sterylna, końcówka typu Luer | 1 op./100szt. | 5
2 | 0000-00-0406-KDM-285 | 33141310-6 | Strzykawka 5ml, 2-częściowa, sterylna, końcówka typu Luer | 1 op./100szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu ChemLand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 08-230.202.05 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, pojemność 250 ml, szkło borokrzemowe | 1szt. | 12
2 | 08-230.202.04 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, pojemność 150 ml, szkło borokrzemowe | 1szt. | 10
3 | 08-230.202.14 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, pojemność 500ml, szkło borokrzemowe | 1szt. | 10
4 | 06-585.1070.D | 38000000-5 | Mieszadełko cylindryczne pokryte PTFE (politetrafluoroetylen), średnica 10mm, długość 70mm (tolerancja ±10mm) | 1szt. | 2
5 | 06-585.5542G | 38000000-5 | Mieszadełko promieniste pokryte PTFE (politetrafluoroetylen), z rdzeniem magnetycznym, średnica 42mm (tolerancja ±10mm) | 1 szt. | 1
6 | 06-585.001.2403 | 38000000-5 | Mieszadełko krzyżowe z rdzeniem magnetycznym, pokryte PTFE (politetrafluoroetylen), długość 25mm (tolerancja ±10mm) | 1 szt. | 1
7 | 08-32.V927 | 33793000-5 | Wialka 1,5ml, gwint ND9, przezroczysta, z polem do opisu, 11,6 X 32mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./ 100 szt. | 12
8 | 08-32.SC9191 | 19520000-7 | Nakrętka gwint N9, PP (polipropylen) z otworem 6 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./ 100 szt. | 12
9 | 06-521474-30 | 38000000-5 | Szczypce do zlewek uchwyt powlekany tworzywem, długość 300 mm | 1 szt. | 1
10 | 03-355.303.02 | 38000000-5 | Szczypce do tygli, długość 200 mm | 1 szt. | 1
11 | 03-631.301-16 | 38000000-5 | Łyżeczka na chemikalia, dwustronna, długość 160 mm | 1 szt. | 4
12 | 03-631.301-20 | 38000000-5 | Łyżeczka na chemikalia, dwustronna, długość 200 mm | 1 szt. | 4
13 | 03-77533 | 38000000-5 | Koszyk okrągły do sterylizacji wymiary 140mm x 140mm (± 2mm) | 1 szt. | 2
14 | 03-588.573 | 38000000-5 | Szczotka do kolb miarowych 500 ml | 1 szt. | 2
15 | 03-588.572 | 38000000-5 | Szczotka do kolb miarowych 250 ml | 1 szt. | 2
16 | 03-588.555-2 | 38000000-5 | Szczotka do kolb stożkowych 250 ml | 1 szt. | 3
17 | 03-588.13 | 38000000-5 | Szczotka do szkła laboratoryjnego (m.in. zlewek, krystalizatorów) | 1 szt. | 1
18 | 03-588.33 | 38000000-5 | Szczotka do szkła laboratoryjnego (rurek) | 1 szt. | 2
19 | 02-210.303.02 | 38000000-5 | Lejek z PP (Polipropylen) do materiałów sypkich średnica lejka 080 | 1 szt. | 2
20 | VIT131097 | 38000000-5 | Taśma PTFE (teflonowa) ultracienka do uszczelniania i owijania, wymiary: 12m x 12 mm (±2mm) | 1 szt. | 1
21 | VIT53610 | 38000000-5 | Rozpylacz PP (Polipropylen) - spryskiwacz 850ml (± 50 ml) | 1 szt. | 2
22 | VIT53510 | 38000000-5 | Rozpylacz PP (Polipropylen) - spryskiwacz 400ml (± 50 ml) | 1 szt. | 1
23 | 06-513.202090 | 33793000-5 | szkiełka zegarkowe, średnica 090 mm, krawędzie obtopione | 1 szt. | 10
24 | 08-520.4-5X20 | 33793000-5 | Bagietka - pręciki szklane, długość 200 mm | 1 szt. | 10
25 | 08-263.60X40 | 33793000-5 | Naczynko wagowe szklane z przykrywką, średnica: 60 mm, wysokość: 40 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 szt. | 10
26 | 08-238.202.30 | 33793000-5 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica: 30 mm, wysokość: 60 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 szt. | 10
27 | 01-142.202.15 | 33793000-5 | Szklany cylinder miarowy z korkiem PP (polipropylen), klasa A, 100 ml | 1 szt. | 5
28 | 08-238.202.80 | 33793000-5 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica: 80 mm, wysokość: 150 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 szt. | 10
29 | 06-0012A00012 | 15994200-4 | Sączki ilościowe, średnie, średnica 240 mm (średnica sączka wynika ze średnicy lejka) | 1 op./ 100 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Hydrolab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | A-PE-64B | 38000000-5 | Przewód czarny metryczny 6 mm PE (polietylenowy) do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 10
2 | A-SZT-6DB | 38000000-5 | Szybkozłączka tablicowa czarna, średnia 6 mm do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 10
3 | EO-001-L | 38000000-5 | Filtr osadowy H1 do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 2
4 | EJ-0250-0 | 38000000-5 | Moduł jonowymienny H5 250 ml do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 1
5 | EJ-2000-0 | 38000000-5 | Moduł jonowymienny H7 2000 ml do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu LAB-EL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 959-LB531TX | 38000000-5 | Bateryjny miernik temperatury, zakres pomiaru od -100 do +200°C, zewnętrzna sonda na przewodzie (zakres pomiaru wynika z metod badawczych). Świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA (w punktach 30°C, 70°C, 102°C, 130°C) | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-9951347 | 38000000-5 | Gilzy ekstrakcyjne, celulozowe; średnica: 33 mm; długość: 80 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./ 25 szt. | 3
2 | LLG-9951349 | 38000000-5 | Gilzy ekstrakcyjne, celulozowe; średnica: 33 mm; długość: 100 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./ 25 szt. | 3
3 | LLG-4652475 | 18130000-9 | Rękawice ochronne, odporność termiczna do 1000°C. Wykonane z tkaniny aramidowej ze specjalną izolacją, 5-palczaste. | 1 op./ 1 para | 2
4 | LLG-9012306 | 38000000-5 | Kamyki wrzenne, typu A | 1 szt./ 250 g | 2
5 | LLG-6313417 | 38000000-5 | Minutnik laboratoryjny. Świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA (1 h) | 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Denios
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 207919W | 38000000-5 | Maty sorpcyjne do chemikaliów, maty z włókniny chłonnej | 1 op./ 50 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu labo24
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 627302307000 | 33793000-5 | Kolba Erlenmeyera szkło oranżowe ze szlifem, pojemność 1000 ml | 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Brand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 705884 | 38000000-5 | Pipeta jednokanałowa kompatybilna z końcówkami typu Brand, pojemność 1000-10000 μl. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA (1000 μl, 5000 μl, 10000 μl) | 1 szt. | 1
2 | 26200 | 38000000-5 | Przyrząd do pipetowania typu Macro do pipet szklanych, o zakresie pojemności od 0,1 ml do 200 ml | 1 szt. | 2
3 | 705880 | 38000000-5 | Pipeta jednokanałowa kompatybilna z końcówkami typu Brand, pojemność 100-1000 μl. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA (100 μl, 500 μl, 1000 μl) | 1 szt. | 2
4 | 702604 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Brand, 1000 - 10000 µl, PP (polipropylen), bezbarwne | 1 op./ 1000 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu glovex.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1131_RDZ-W | 18141000-9 | Rękawice bawełniano-poliestrowe | 1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu BTL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | HET-0120 | 38000000-5 | Ezy z polipropylenu z oczkiem 1 µl (sterylne) | 1 op./20 szt | 2
2 | HET-1020 | 38000000-5 | Ezy z polipropylenu z oczkiem 10 µl (sterylne) | 1 op./20szt. | 5
3 | HG5 | 38000000-5 | Głaszczki jednorazowe typu L z tworzywa sztucznego | 1op./5 szt. | 10
4 | HP090 | 38000000-5 | Szalki Petriego z polistyrenu o wymiarach 90x14 mm (wymiary zgodne z walidacją metody badawczej), aseptyczne | 1 op./33 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | K-6800 | 38437110-1 | Końcówki typu epTIPS do pipet firmy Eppendorf, bezbarwne 01-10µl | 1 op./2 x 500szt. | 4
2 | K-6806 | 38437110-1 | Końcówki typu epTIPS do pipet firmy Eppendorf, bezbarwne 01-20µl | 1 op./2 x 500szt. | 1
3 | K-6378 | 38437110-1 | Końcówki typu epTIPS do pipet firmy Eppendorf, bezbarwne 2-200µl | 1 op./2 x 500szt. | 1
4 | K-6380 | 38437110-1 | Końcówki typu epTIPS do pipet firmy Eppendorf, bezbarwne 50-1000µl | 1 op./2 x 500szt. | 1
5 | B-2901 | 38000000-5 | Sterylne łyżeczki do pobierania prób, pojemność 8 ml (±2 ml), pakowane pojedyńczo | 1 op./100szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu Kucharczyk
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 130-120 | 38000000-5 | Grzebień do elektroforezy typu SUBDNA grubość 1 mm/10 studzienek (wszystkie grubości x liczba ząbków) | 1 szt. | 1
2 | 130-140 | 38000000-5 | Uchwyt do grzebieni do elektroforezy typu SUBDNA | 1szt. | 1
3 | 130-166 | 38000000-5 | Saneczki na żel agarozowy typu SUBDNA o wymiarach (13x16 cm) | 1szt. | 1
4 | 130-168 | 38000000-5 | Saneczki na żel agarozowy typu SUBDNA UVT o wymiarach (16x16 cm) | 1 szt. | 1
5 | 130-170 | 38000000-5 | Zatyczki silikonowe do saneczek typu SUBDNA | 1 op./2 szt. | 1
6 | 100-146 | 33793000-5 | Pojemnik szklany z pokrywą o wymiarach: 28x28x4 cm | 1 szt. | 1
7 | 100-147 | 33793000-5 | Pojemnik szklany z pokrywą o wymiarach: 20x20x4 cm | 1 szt. | 1
8 | 100-148 | 33793000-5 | Pojemnik szklany z pokrywą o wymiarach: 25x20x4 cm | 1 szt. | 1
9 | 100-149 | 33793000-5 | Pojemnik szklany z pokrywą o wymiarach: 36x22x4 cm | 1 szt. | 1
10 | 800-139 | 38000000-5 | Paski elektrodowe na żel poliakrymidowy wykorzystywane w technice IEF | 1 op./50 szt. | 1
11 | 800-140 | 38000000-5 | Aplikatory próbek na żel polakrymidowy wykorzystywane w technice IEF, wymiary 5x10 mm | 1op./200 szt. | 1
12 | 800-141 | 38000000-5 | Arkusze nośne żeli poliakrymidowych, wymiary 260x203 mm | 1 op./10szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu Biosens
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | EP0030120248 | 38000000-5 | Probówki bursztynowe (ochrona przed światłem), typu Eppendorf z bezpiecznym zamknięciem, czystość PCR, 2ml | 1 op./ 1000szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 20 nie gorszy niż w katalogu ewagi.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | DY DY6014-300-40X50-50g | 38000000-5 | Waga magazynowa, elektroniczna, obciążenie maksymalne: 300kg, dokładność odczytu: 50g, z szalką o wymiarach: 40x50 cm (±10%) | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 2 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy