Miechów, dnia 24 listopada 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy 44/2020** *–* Dostawy pieluchomajtek i podkładów do magazynu gospodarczego Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

**Zapytanie 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

**Ad. 1 Zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem umowy Wykonawca zobowiązuje się m.in. do realizacji dostaw własnym transportem lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej zapewniającym należytą, zgodną z wymogami producenta temperaturę przewożonego towaru oraz jego odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.**

**Zapytanie 2**

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 *„produkty lecznicze oraz* ***wyroby medyczne*** *chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”*, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

*„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającym i możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.*

**Ad. 2 Patrz ad. 1.**

**Zapytanie 3**

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Ad. 3 Patrz ad. 1.**

**Zapytanie 4**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Ad. 4 Zamawiający oczekuje, że pracownik Wykonawcy zabezpieczy rozładunek towaru w zakresie dla niego przewidzianym (np. obsługa windy samochodowej) oraz będzie uczestniczył podczas sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem.**

**Zapytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycje: 1, 2, 3): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

**Ad. 5 Pozostaje jak w SIWZ.**

**Zapytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycja 1): pieluszki niemowlęce w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę, o chłonności 258g?

**Ad. 6** **Pozostaje jak w SIWZ.**

**Zapytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycja 2): pieluszki niemowlęce w rozmiarze 11-25kg, o chłonności co najmniej 937g?

**Ad. 7 Pozostaje jak w SIWZ.**

**Zapytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycja 3): pieluszki niemowlęce w rozmiarze 4-9kg, o chłonności co najmniej 466g?

**Ad. 8 Pozostaje jak w SIWZ.**

**Zapytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1, pozycji: 1, 2, 3 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców oraz przełoży się na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej.

**Ad. 19 Pozostaje jak w SIWZ.**

**Zapytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycja: 4): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L:

* z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów oraz elastycznymi zapięciami, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;
* posiadające pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny;
* z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);
* o chłonności co najmniej 3070g wg normy ISO 11948-1 - znikoma różnica (130g) pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu, a chłonnością oferowanego produktu w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększy ilości używanych produktów;
* spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Należy nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza produkty tylko jednego producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z naszych obserwacji wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy.

**Ad. 10 Pozostaje jak w SIWZ.**

**Zapytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycja 6): podkłady ginekologiczne niejałowe o wymiarach co najmniej 34 x 12 cm, nie wymagające sterylizacji, pakowane a’20 z odpowiednim przeliczeniem?

**Ad. 11 Pozostaje jak w SIWZ.**

**Zapytanie 12**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycja 7): złożenia oferty na podkłady higieniczne 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

**Ad. 12 Pozostaje jak w SIWZ.**

**Zapytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycja 5): pieluchy anatomiczne o wymiarach 640x355 mm, o chłonności co najmniej 1600g (wg normy ISO 11948-1), z pojedynczym wskaźnikiem chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu produktu jak podwójny, pakowane a’46 z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia sztukowego?

**Ad. 13 Pozostaje jak w SIWZ.**

**Zapytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycja 5): pieluchy anatomiczne o wymiarach 630x355 mm, o chłonności co najmniej 2000g (wg normy ISO 11948-1), z pojedynczym wskaźnikiem chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu produktu jak podwójny, pakowane a’40 z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia sztukowego?

**Ad. 14 Pozostaje jak w SIWZ.**