Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 					Ostrzeszów, 18.05.2021 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Kompleksowe świadczenie usług sprzątania dla OCZ w Ostrzeszowie - nr sprawy OCZ/ZP-2/2021

Pytanie nr 1 Pakiet 1 poz. 30:

Czy Zamawiającywyrazi zgodę na zaoferowanie setonu z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowego, sterylnego w rozmiarze 2mx7,5cm z nitką RTG, w op. a`1 szt?

Odpowiedź nr 1

Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 2 Pakiet 1 poz. 31:

Czy Zamawiający miał na myśli siatkę o szerokości 10-13,5cm, co odpowiada rozmiarowi nr 10 na biodro, brzuch?

Odpowiedź nr 2

Tak, zamawiający miał na myśli siatkę o szer. 10-13,5 cm, co odpowiada rozmiarowi nr 10.

Pytanie nr 3 Pakiet 1 poz. 40:

Czy Zamawiający wymaga ligniny będącej wyrobem medycznym?

Odpowiedź nr 3

Tak, zamawiający wymaga ligniny będącej wyrobem medycznym.

Pytanie nr 4 Pakiet 1 poz. 41:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty 100% bawełnianej?

Odpowiedź nr 4

Tak, zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie waty 100% bawełnianej.

Pytanie nr  5  Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź nr 5

W odpowiedzi na pytanie zamawiający wprowadza następujący zapis w umowie 
§10 dodaje pkt.7 o brzmieniu:

7. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy wyznaczając mu w tym zakresie 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu i dalszego nienależytego wykonywania Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy.

Pytanie nr  6 Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 6

Tak, Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr  7 Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr  8 Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 3,69g?

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 Pakiet 1, pozycja 8-9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 9

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 30g/m2?

Odpowiedź nr 10

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11 Pakiet 1, pozycja 19-21

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź nr 11

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr  12 Pakiet 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x8cm pakowany a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 12

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13 Pakiet 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr  14 Pakiet 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 6,5-13,5cm w stanie swobodnym?

Odpowiedź nr 14

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr  15 Pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 5,0-9,5cm w stanie swobodnym?

Odpowiedź nr 15

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr  16 Pakiet 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 2,5-4,5cm w stanie swobodnym?

Odpowiedź nr 16

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 Pakiet 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 4,0-6,5cm w stanie swobodnym?

Odpowiedź nr 17

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr  18 Pakiet 1, pozycje37-39

Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 18

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 Pakiet 2, pozycje 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe z poziomem AQL 1.5, których siła zrywu przed starzeniem wynosi 6N, poziom protein ≤50µg/g, a grubość wynosi na palcu 0,11±0,02 mm, na dłoni 0,10±0,02 mm, na mankiecie 0,07±0,02 mm?

Odpowiedź nr 19

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20 Pakiet 2, pozycje 4-7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli Wykonawcom złożyć konkurencyjną ofertę jedynie na rękawice nitrylowe.

Odpowiedź nr 20

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21 Pakiet 2, pozycje 4-7

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w kolorze lawendowym, długości 240mm, AQL 1.5, siła zrywu przed starzeniem 6N, których grubość wynosi na palcu 0,10±0,01 mm, na dłoni 0,07±0,01 mm, na mankiecie 0,06±0,01 mm?

Odpowiedź nr 21

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr  22 Pakiet 2, pozycje 8-11

Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, 
o podwyższonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor czarny, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,02mm,  na dłoni 0,08+/- 0,02mm, AQL  1.0, zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź nr 22

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23 Pakiet 2, pozycje 12-14

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL  1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100/200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź nr 23

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr  24 Pakiet 2, pozycje 15-17

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor różowy/malinowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL  1,5, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź nr 24

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr  25 Pakiet 2 – rękawice chirurgiczne pudrowane – pozycje 1-5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min 3 na min. 4 poziomie odporności) - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23 (+/-0,02) mm, dłoni 0,19 (+/-0,01) mm, mankiecie 0,17 (+/-0,01) mm, długość  min. 270mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 100 µg/g, średnia siła zrywu: przed starzeniem min 18N, po starzeniu min 15N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,0-8,5?

Odpowiedź nr 25

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26 Pakiet 2 – rękawice chirurgiczne bezpudrowe – pozycje 1-2

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm,na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź nr 26

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27 Pakiet 2 – rękawice chirurgiczne bezpudrowe – pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Siła zrywu: min 13N i AQL 0,65 potwierdzone badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z  EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione  DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma.  Rozmiar 7,5?

Odpowiedź nr 27

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28 Pakiet 2 – rękawice chirurgiczne bezpudrowe – pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie  0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm, siła zrywu nim 12 N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 µg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej). Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier?

Odpowiedź nr 28

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr  29 Pakiet 2 , Rękawice diagnostyczne lateksowe i nitrylowe, poz. 4-7

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w związku z tym iż obecny stan pandemii mocno ograniczył produkcję  i dostępność niektórych rękawic, Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim  o długości min. 240 mm i sile zrywu przed starzeniem min 9N. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź nr 29

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30 Pakiet 2 , Rękawice diagnostyczne lateksowe i nitrylowe,   poz. 15-17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 100 szt.

Pytanie nr 31

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL – równym 1,0, gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający dopuści rękawice o lepszym poziomie AQL– równym 1,0 gwarantującym  wyższą jakość produktu.

Pytanie nr 32 Pakiet 2 , Rękawice chirurgiczne pudrowane,   poz. 1-5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,23-0,24 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,23-0,24 mm.

Pytanie nr 33 Dotyczy zapisów SWZ.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w przypadku wątpliwości zastrzega sobie możliwość wezwania do katalogów potwierdzających zgodność zaoferowanego asortymentu z wymogami SWZ.

Odpowiedź nr 33

Zgodnie z SWZ oraz §2 pkt.3 wzoru umowy.

Pytanie nr 34

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź nr 34

Brak zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź nr 35

Brak zgody. Zgodnie z SWZ.

Brak podstawy prawnej do uzależniania wartości zamówienia od wartości waluty obcej.

Pytanie nr 36

Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 4 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIEZamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

Odpowiedź nr 36

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Pytanie nr 37

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 lit. c) i ust. 3 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź nr 37

Brak zgody. Wymiar kar w treści umowy nie ma charakteru rażąco zawyżonego. 
W orzecznictwie i doktrynie uznaje się, że 10% kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy jest karą adekwatną.

Pytanie nr 38

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści lit. b).

Odpowiedź nr 38

Brak akceptacji zaproponowanej zmiany.

Pytanie nr 39

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 6 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Odpowiedź nr 39

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Wnosimy o modyfikację § 15 projektu umowy poprzez dodanie in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź nr 40

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w § 15 projektu umowy. Zatem zapis 
o brzmieniu:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Otrzymuje brzmienie:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Pytanie nr 41

pakiet 1,poz. 14-18

Czy zamawiający wydzieli poz.14-18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź nr 41

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42

pakiet 1, poz. 14-16

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź nr 42

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

pakiet 1, poz,17-18

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź nr 43

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr  44 Pakiet nr 2 poz. 4 - 7

Ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na wybrane pozycje.

W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki oraz ograniczona dostępność rękawic.

Państwa zgoda da możliwość przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania, co przedłoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Brak takiej zgody silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w Pakiecie, stawiając ich w uprzywilejowanej pozycji co narusza dyscyplinę finansów publicznych art. 17.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45  Pakiet nr 2 poz. 4 - 7

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

a) w kolorze niebieskim

(kolor rękawiczki nie powinien dyskwalifikować naszego produktu, co za tym idzie brakiem możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym – kolory rękawiczek nie mają jakiegoś specjalnego znaczenia, pod względem praktycznym liczą się przede wszystkim parametry jakościowe – to one odpowiadają za poziom ochrony personelu medycznego oraz pacjenta, kolorowe rękawiczki powszechnie wykorzystywane są w kosmetologii, studiach fryzjerskich, w gabinetach spa, itp. w placówkach służby zdrowia liczą się przede wszystkim parametry jakościowe);

a) wewnętrznie chlorowane, z odstąpieniem od zewnętrznie polimeryzowanych

(proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejaniu się rękawic w opakowaniu. Chlorowanie sprawia, że bardziej oczyszczone, tym samym wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowyc);

b) długość 240 mm;

c) siła zrywu przed starzeniem min. 6,1 – 6,3 N

(jest to wymagany parametr, zgodnie z normą europejską dający gwarancję bezpieczeństwa);

d) poziom szczelności AQL 1,5;

(jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego produktu który spełnia wymagania norm europejskich, tym samym powodując brak możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu);

e) grubość ścianki palca 0,09 mm, dłoni 0,05 mm – 0,06 mm

(są stosunkowo cienkie, jednocześnie zapewniają odpowiednią ochronę dla personelu szpitala, pacjenta oraz dobre czucie w palcach podczas użytkowania, różnica pomiędzy grubością wymaganą przez Zamawiającego a naszymi parametrami jest niewyczuwalna dla użytkownika, nie umniejsza również funkcji ochronnych naszego produktu, nie powinno to dyskwalifikować naszego produktu, co za tym idzie brakiem możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym);

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.

Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-x174 norma równoważna do ASTM F 1671), ASTM D 6978 (31 substancji cytostatycznych).

Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania, zmniejszając ilość złożonych ofert, stawiając w uprzywilejowanej pozycji konkretnego Wykonawcę, przyczynia się tym samym do zmniejszenia ilość złożonych ofert (tzw. procedura zamknięta).

art. 16 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

cyt.: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) …”

Opisując przedmiot zamówienia w sposób otwarty – np. „Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe. Uniwersalne, pasujące na lewą i prawą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, dopuszczone do kontaktu z żywnością” – w odpowiedzi na tak ogłoszone postępowanie przetargowe, przystąpi większa ilość wykonawców, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania. Nie naruszając przepisów ustawy PZP.

Dokonując w powyższy sposób opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapewnia również skuteczną ochronę dla personelu jednostki leczniczej, pacjenta, jak i przy wykonywaniu procedur takich jak: dezynfekcja powierzchni, kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym.

Rozporządzenie Rady EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej załącznik nr 1

Kategoria III ŚOI obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:

a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;

b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;

c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

d) promieniowaniem jonizującym;

e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C;

f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej;

g) upadkiem z wysokości;

h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;

i) utonięciem;

j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;

k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem;

l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;

m) szkodliwym hałasem;

Rękawice diagnostyczne w kategorii III stanowią odpowiednią ochronę w wykonywaniu czynności związanych z kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie ma zatem potrzeby podawania dodatkowych cech rękawic np. grubości rękawic oraz zawyżania cech które są dopuszczone zgodnie z europejskimi normami dot. wyrobów medycznych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, kierując się dbałością o wspólne środki publiczne przeznaczone za zakup przez zamawiającego, prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty od sprawdzonych fabryk. Nie wypuszczamy na rynek tańszych produktów, niespełniających odpowiednich norm europejskich. Oferujemy swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych.

EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL.

EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitrylu, elastomerów.

EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych)

EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG.

Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Produkty nasze są użytkowane w szpitalach w krajach Europy wschodniej i zachodniej oznaczenie ich zgodnie z unijną normą EN 455 tam w zupełności wystarcza i zapewnia bezpieczeństwo zarówno przed jak i w czasie pandemii.

Odpowiedź nr 45

Ad a kolor niebieski- zamawiajacy wyraża zgodę

Ad a (powtórzono numerację) - wewnętrznie chlorowane z odstąpieniem od zewnętrznie polimeryzowanych - zamawiający nie wyraża zgody,

Ad b) długość 240 mm; - zamawiajacy wyraża zgodę

Ad c siła zrywu przed starzeniem min. 6,1 – 6,3 N – zamawiający nie wyraża zgody

Ad d poziom szczelności AQL 1,5 - zamawiający nie wyraża zgody

Ad e grubość ścianki palca 0,09 mm, dłoni 0,05 mm – 0,06 mm - zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udziałw przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Prezes Zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Magdalena Puziewicz-Karpiak