## podsumowanie
Nr części / pakietu | Nazwa części / pakietu | cena oferty PLN (brutto) | nr wniosku
1 | Szalki Petriego | 0 | PORT_WZ_2024_03_00097
2 | materiały zużywalne | 0 | PORT_WZ_2024_03_00108
3 | MARS | 0 | PORT_WZ_2024_03_00130
4 | PCR | 0 | PORT_WZ_2024_03_00130
5 | Końcówki do pipet Eppendorf | 0 | PORT_WZ_2024_03_00131
6 | Plastiki laboratoryjne | 0 | PORT_WZ_2024_03_00131
7 | Strzykawki, igły | 0 | PORT_WZ_2024_03_00131
8 | Filtracja, sterylizacja | 0 | PORT_WZ_2024_03_00131
9 | Pakiet XA | 0 | PORT_WZ_2024_03_00145
10 | Pakiet XC | 0 | PORT_WZ_2024_03_00145
11 | Pakiet XD | 0 | PORT_WZ_2024_03_00145
12 | Pakiet XE | 0 | PORT_WZ_2024_03_00145
13 | Pakiet XF | 0 | PORT_WZ_2024_03_00145
14 | Końcówki z filtrem do pipet automatycznych | 0 | PORT_WZ_2024_04_00025
15 | Folia adhezyjna do płytek PCR | 0 | PORT_WZ_2024_04_00025
16 | Końcówki bez filtra do pipet automatycznych | 0 | PORT_WZ_2024_04_00025
17 | Materiały zużywalne do genomiki | 0 | PORT_WZ_2024_04_00025

## część 1
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
3 | Szalki Petriego | Szalki Petriego, wykonane z polistyrenu, średnica, ø 35 mm, H=10 mm, sterylne lub aseptyczne, z żebrami wentylacyjnymi | 1 op (500 szt.) | 2
8 | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 2
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | naczynka wagowe | Kształt: diamend/romb. Antystatyczne. Materiał: PS. Kolor: czarne. Pojemność: 25-30 ml. Biologicznie obojętne, odporne na rozpuszczalniki i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady. Zakres temperatury: od -10 do 70°C. Mogą być stosowane w mikrofalowych analizatorach wilgoci. | 500 | 2
2 | łyżeczko-szpatułki, 6 mm | Na jednym końcu płaska szpatułka, na drugim mikro łyżeczka. Stal nierdzewna 18/10. Długość: 150 mm. Łyżeczka (długość): 6 lub 5 mm. | 5 | 1
3 | łyżeczko-szpatułki, 7 mm | Na jednym końcu płaska szpatułka, na drugim mikro łyżeczka. Stal nierdzewna 18/10. Długość: 150 mm. Łyżeczka (długość): 7 mm. | 5 | 1
4 | pinceta | Stal nierdzewna 18/10. Końce ze żłobieniami. Proste, zaokrąglone na końcu. Długość: 130 mm | 1 | 3
5 | dipol magnetyczny | Cylindryczne, pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny. Długość x szerokość: 25 x 6 mm. | 5 | 2
6 | Kolba okrągłodenna, 10 ml | Kolby okrągłodenne, ze szlifem NS 14/23. Pojemność: 10 ml | 10 | 1
7 | Kolba okrągłodenna, 25 ml | Kolby okrągłodenne, ze szlifem NS 19/26. Pojemność: 25 ml | 10 | 1
8 | zlewka z PFA, 100 ml | PFA, półprzezroczysty, z wylewem. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Podziałka: 20 ml. Średnica: 50 mm. Pojemność: 100 ml | 1 | 1
9 | Suma wartości dla część 2 (Σ poz. 1 ÷ 5) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 3
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1. | Kolumny usuwające białka osocza myszy | Nr kat. 5188-5289 (Agilent) lub równoważny: kolumny działające na zasadzie chromatografii powinowactwa, usuwające 3 interferujące białka, najliczniej występujące w próbkach osocza myszy. Kompatybilne z buforami A i B systemu MARS | 1 op. | 1
2 | Suma wartości dla część 3 (Σ poz. 1 ) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 4
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Płytki 96 dołkowe do PCR | Nr kat. HSP9601 (Bio-Rad) lub równoważny: 96-dołkowe, niskoprofilowe i cienkościenne płytki do PCR z kołnierzem w kolorze białym/przezroczystym. Możliwośćprzechowywania nawet w temperaturze -80°C. Czarne etykiety alfanumeryczne ułatwiające identyfikację studzienek. Wykonane z żywicy polipropylenowej. Certyfikowane jako wolne od DNazy, RNazy i ludzkiego genomowego DNA. Długość w płaszczyźnie podstawy: 127,76 mm, szerokość w płaszczyźnie podstawy: 85,48 mm. Wysokość całkowita: 16,06 mm. Średnica studni przy otworze: 5,46 mm. Pojemność studzienki: 200 µl. | 50 szt. | 2
2 | Samoprzylepne folie uszczelniające | Nr kat. MSB1001 (Bio-Rad) lub równoważny: folie wykonane z przezroczystego poliesteru. Skuteczność klejenia do -40°C. Wolne od DNazy, RNazy i ludzkiego DNA. | 100 szt. | 1
3 | Suma wartości dla część 4 (Σ poz. 1 ÷ 2) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 5
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Końcówki 1 mL do multipette E3x | Nr kat. 0030089790 (Eppendorf) lub równoważny: końcówki kompatybilne z pipetą multipette E3x, klasa czystości PCR, 1 ml, kod kolorystyczny: żółty, końcówki bezbarwne | 100 szt. | 2
2 | Końcówki 5 mL do multipette E3x | Nr kat. 0030089812 (Eppendorf) lub równoważny: końcówki kompatybilne z pipetą multipette E3x, klasa czystości PCR, 5 ml, kod kolorystyczny: niebieski, końcówki bezbarwne | 100 szt. | 3
3 | Końcówki 10 mL do multipette E3x | Nr kat. 0030089820 (Eppendorf) lub równoważny: końcówki kompatybilne z pipetą multipette E3x, klasa czystości PCR, 10 ml, kod kolorystyczny: pomarańczowy, końcówki bezbarwne | 100 szt. | 3
4 | Końcówki 50 mL do multipette E3x | Nr kat. 0030089847 (Eppendorf) lub równoważny: końcówki kompatybilne z pipetą multipette E3x, klasa czystości PCR, 50 ml, kod kolorystyczny: jasnoszary, końcówki bezbarwne | 100 szt. | 2
5 | Probówka 0,2 mL | Nr kat. 0030124537 (Eppendorf) lub równoważny: probówka pcrówka z pokrywką zmatowioną i na zawiasie. Do stosowania we wszystkich termocyklerach z blokiem w formacie 0,5 mL. Klasa czystości PCR clean | 500 szt. | 10
6 | Probówka 1,5 mL | Nr kat. 0030120086 (Eppendorf) lub równoważny: wykonane z wysokiej jakości polipropylenu. Zatrzaskiwana pokrywka z zawiasem chroniącym przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania. Nie zawierają plastyfikatorów i biocydów. Wytrzymują wirowanie do 30 000 x g i temperaturę w zakresie od -86 °C do 100 °C. Wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, ATP i endotoksyn. Matowa powierzchnia i pokrywka. | 1000 szt | 15
7 | Probówka 5 mL | Nr kat. 0030119479 (Eppendorf) lub równoważny: sterylne, wykonane z wysokiej jakości polipropylenu i zatrzaskiwaną pokrywką. Nie zawierają plastyfikatorów i biocydów. Wytzymują wirowanie do 22 000 x g, temperaturę w zakresie -86 °C - 100 °C. Wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, ATP i endotoksyn. | 200 szt. | 3
8 | Suma wartości dla część 5 (Σ poz. 1 ÷ 7) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 6
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe | Nr kat. 630-2012 (VWR) lub równoważny: szklane szkiełka podstawowe z polem opisowym i szlifowanymi krawędziami. Wymiary: 76 x 26 x 1 mm. | 50 szt. | 10
2 | Końcówki kapilarne do elektroforezy | Nr. Kat 732-3671 (VWR) lub równoważny: końcówki do nakładania próbek na żel z kapilarną końcówką. Jednorazowe, wolne od DNAz i RNAz, apirogenne. Końcówka okrągła, grubość kapilary 0,57 mm. Długość tipsa 83 mm, przezroczysty | 6 x 96 szt. | 1
3 | Zestaw filtracyjny na 1 L | Nr kat. 514-0298 (VWR) lub równoważny: zestaw filtracyjny na 1000 ml, membrana wykonana z polieterosulfonu (PES) o średnicy membrany 90 mm, średnica porów: 0.2 µm. Wszystkie elementy są wykonane z materiałów klasy FDA, klasy VI i są sterylizowane promieniowaniem gamma w pomieszczeniu czystym wg standardów ISO 13485. | 12 sztuk | 1
4 | kriopudełka na probówki 0,2 mL | Nr kat. 479-4001 (VWR) lub równoważny: kriopudełka wykonane z falistego lub cienkiego filmu PP. Separatory dołączone z pudełkami. Przechowywanie do temperatury -80 °C. Dedykowane do probówek PCR, 0,2 ml, średnica studzienki 7,9 mm, wymiary pudełka: 133×130×30 mm (szer. x gł. x wys. zewn). Liczba przedziałów: 144. | 10 szt. | 3
5 | Suma wartości dla część 6 (Σ poz. 1 ÷ 4) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 7
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Strzykawka insulinowa 1 mL | Strzykawka o objętości 1 mL ze zdejmowaną igłą 0,4 x 13 mm z jednostką 100 j.m. na 1 mL. Tłok w intensywnym, kontrastującym kolorze zakończony pierścieniem, igła zaostrzona, cylinder przezroczysty. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu. Spełniają normy UE w zakresie bezpieczeństwa. Sterylne. Pakowane pojedynczo | 100 szt. | 5
2 | Strzykawka 10 mL | Strzykawka trzyczęściowa o objętości 10 mL, bez igły. Końcówka typu luer-lock. Wykonana z polipropylenu/ polietylenu bez lateksu. Podwójnny gumowy pierścień, kryza, przezroczysty cylinder, czarna podziałka. Sterylna, pakowana pojedynczo. | 100 szt. | 1
3 | Strzykawka do filtracji buforów 50 mL | Strzykawka trzyczęściowa o objętości 50 mL, bez igły. Końcówka typu luer-lock. Wykonana z polipropylenu/ polietylenu bez lateksu. Podwójnny gumowy pierścień, kryza, przezroczysty cylinder, czarna podziałka. Sterylna, pakowana pojedynczo. Skala 1 mL. Umożliwia użycie filtrów strzykawkowych | 1 szt. | 100
4 | Wymazówka | Wymazówka z wacikiem wiskozowym, jałowa, pakowana pojedynczo | 1 szt. | 1000
5 | Kompres jałowy 5x5 | Nr kat. (Medicomp) lub równoważny: kompresy chłonne z włókniny 5x5 cm, 4-warstwowe. Nie zawierają środków wiążących ani wybielaczy optycznych. | 50 szt. | 2
6 | Igła iniekcyjna | Nr kat. BDN-IGL-30GX13-00086 (BD) lub równoważny: sterylne igły jednorazowego użytku. Parametry igły: 30Gx1/2" (0,3x13mm). Nasadka i osłona igły z polipropylenu. Ostrze igły ze stali nierdzewna (AISI 304). Sterylizowane tlenkiem etylenu. | 100 szt. | 2
7 | Kompres z waty celulozowej | Nr kat. (Hartmann) lub równoważny: niejałowe kompresy o wymiarach 4x5 cm z waty celulozowej w rolce. Wykonane ze 100% chłonnych wacików celulozowych na rolce, z możliwością odrywania. | 500 szt. | 2
8 | Nici chirurgiczne wchłanialne, fioletowe | Nr kat. 0068029N1 (BRAUN) lub równoważny: syntetyczne nici chirurgiczne plecione, wchłanialne, wykonane z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L- laktydu. Powleczone 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli i 50% stearynianem wapnia. Rozmiar igły: HR22, długość szwu: 70 cm, krzywizna koła: 1/2. | 36 szt. | 4
9 | żyletki | Nr kat. (Wilkinson) lub równoważny: żyletki wykonane z nierdzewnej stali. Potrójne uszlachetnienie i sześciokrotne wykończenie, osłona i zabezpieczenie żyletki przed przesuwaniem się, które redukuje ryzyko zacięć | 100 szt. | 1
10 | Suma wartości dla część 7 (Σ poz. 1 ÷ 9) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 8
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Torebki/koperty do sterylizacji | Nr kat. (MEDAL) lub równoważny: samoprzylepne torebki do sterylizacji foliowo-papierowe. Wymiary: 135mm x 250 mm | 200 szt. | 2
2 | Torebki/koperty do sterylizacji | Nr kat. (MEDAL) lub równoważny: samoprzylepne torebki do sterylizacji foliowo-papierowe. Wymiary: 90mm x 230 mm | 200 szt. | 2
3 | wąż silikonowy | Nr kat. KA3920 (Kartell) lub równoważny: wąż wykonany z silikonu, przeźroczysty. Przystosowany do pracy w temperaturze od -60 st.C do +200 st.C. Śr. wewnętrzna: 1 [mm], śr. zewnętrzna 3 [mm]. | 10mb | 1
4 | Filtry strzykawkowe 0,2 um | Nr kat. 83.1826.001 (Sarstedt) lub równoważny: sterylne filtry strzykawkowe z membraną z PES. Średnica porów 0,22 µm. Kolor ciemnoniebieski. Obudowa filtra strzykawkowego ma średnicę zewnętrzną 33 mm. Wykonana z MBS. Z wejściem typu Luer-Lock. Sterylizowane promieniowaniem gamma, nie zawierają pirogenów ani endotoksyn. Są niecytotoksyczne. | 50 szt. | 2
5 | Filtry strzykawkowe 0,45 um | Nr kat. 83.1826 (Sarstedt) lub równoważny: sterylne filtry strzykawkowe z membraną z PES. Średnica porów 0,45 µm. Kolor żółty. Obudowa filtra strzykawkowego ma średnicę zewnętrzną 33 mm. Wykonana z MBS. Z wejściem typu Luer-Lock. Sterylizowane promieniowaniem gamma, nie zawierają pirogenów ani endotoksyn. Są niecytotoksyczne. | 50 szt. | 2
6 | Standardowy, przeźroczysty wąż silikonowy | Nr kat. E-4197 (Bionovo) lub równoważny: wężyk silikonowy , przezroczysty, średnica wewnętrzna 4 mm, średnica zwenętrzna 7 mm | 1 m | 15
7 | Końcówki Luer Lock | Nr kat. 15757 (RCT Reicheit Chemietechnik) lub równoważny: precyzyjny łącznik żeński na calowe tulejki wężowe. Wykonany z białego poliamidu. Średnica wewnętrzna węża 1,6 mm | 20 szt. | 1
8 | Łącznik do węży luer lock | Nr kat. 2-1881 (Bionovo) lub równoważny: łącznik do węży z męskim przyłączem typu Luer. Średnica wewnętrzna węża: 2,4-3,4 mm. Wykonany z polipropylenu. Lekko przeźroczysty. Autoklawowalny w temperaturze do 121°C | 10 szt. | 1
9 | Suma wartości dla część 8 (Σ poz. 1 ÷ 8) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 9
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Końcówki kapilarne do pipet 200 ul | 732-3672 (VWR) lub rówoważny: Końcówki do pipet 1-200 µl z okrągłą kapilarną końcówką do nakładania próbek na żel o średnicy 0,57mm. Certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i ludzkiego DNA Sterylny produkt jest również wolny od pirogenów.Długość końcówki 83 mm. Kolor przezroczysty. Pakowane w worki po 1000 szt. | 1000 szt. | 3
2 | Szkiełka nakrywkowe okrągłe, średnica 18 mm | MENZCB00190RA020 (VWR) lub równoważny: Okrągłe szkiełka nakrywkowe wykonane z czystego szkła 1 klasy hydrolitycznej. Średnica: 18 mm. Grubość: 0 | 1000 szt. | 4
3 | Okrągłe szkiełka nakrywkowe, średnica 6 mm | 630-2113 (VWR) lub równoważny: Okrągłe szkiełka nakrywkowe o średnicy 6 mm. Wykonane z czystego szkła 1 klasy hydrolitycznej. Grubość #1. | 1000 szt. | 3
4 | Suma wartości dla część 9 (Σ poz. 1 ÷ 3) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 10
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Igły iniekcyjne 0,4 x 40, 27G | 904404 (KD Medical) lub równoważny: Rodzaj i zastosowanie: iniekcyjne Średnica: 0,4 mm (27G) Długość igły: 40 mm Ostrza wykonane ze stopu stali nierdzewnej pokrytej olejem silikonowym Końcówki igieł są półtransparentne – Igły pakowane w indywidualne opakowania typu blister i sterylizowane tlenkiem etylenu. | 1 op. (100 szt.) | 10
2 | Igły iniekcyjne 0,5 x 25, 25G | 300400 (Becton Dickinson) lub równoważny: Igły iniekcyjne z ostrzem ze stali nierdzewnej (AISI 304) z wysoką wartością współczynnika penetracji, produkowane w technologii cienkościennej (większe światło igły pozwala na szybszy przepływ). Nasadki w kodach barwnych, Igły sterylizowane tlenkiem etylenu i pakowane w blistry (papier+folia). | 1 op. (100 szt.) | 10
3 | Strzykawka 50 ml | 007111 (Margomed) lub równoważny: Strzykawka trzyczęściowa jednorazowa o objętości 50 ml. Niepirogenne, nietoksyczne, sterylne. W opakowaniach jednostkowych typu blister-pack. Z końcówką typu Luer-lock (igła nakręcana). Stożek środkowy, podziałka co 1,0 ml. | 1 op. (100 szt.) | 10
4 | Sterylne strzykawki jednorazowego użytku | 001ML-3CZ-BL (dicoNEX) lub równoważny: Strzykawki 3-częściowe 1 ml (bez igły): - nadaje się do stosowania z filtrami strzykawkowymi - sterylne - pakowane pojedynczo - typu luer - gumowe uszczelnienie | 1 op. (100 szt.) | 10
5 | Żyletki o jednym ostrzu | AGTS332 (Microshop) lub równoważny: ostre zyletki do przycinania i preparacji próbek. Jedna krawędź tnąca, gługość około 38-40 mm, krawędź tnąca ze stali nierdzewnej z pokryciem teflonowym. Aluminiowy uchwyt, długość około 40 mm, szerokość około 20 mm, grubość około 0,23 mm. | 100 szt. | 10
6 | Strzykawki 0,3 ml | Becton Dickinson, kod produktu 320829 lub równoważny: Strzykawki BD insulinowe z igłą wtopioną. Pojemność strzykawki: 0,3 ml Skala podziałki: U-100 Rozmiar igły:0,3 x 8 mm Sterylizacja: promieniowanie Gamma. Kolor cylindra: przezroczysty. | 100 szt. | 10
7 | Suma wartości dla część 10 (Σ poz. 1 ÷ 6) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 11
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Kartonowe etui na preparaty mikroskopowe | B-0375, (Bionovo) lub równoważny: Kartonowa teczka na szkiełka i preparaty mikroskopowe. Etui posiada pole do opisu preparatów. Liczba miejsc: 20. | 1 szt. | 20
2 | Szkiełka podstawowe adhezyjne | MI.15.01663 (Epredia) lub równoważny: Szkiełka podstawowe adhezyjne "Super Frost Plus", szlifowane pod kątem 90⁰, wymiary: 25x75x1, pozbawione RNA-zy, do świeżo mrożonych skrawków tkanek i preparatów cytologicznych, zapobiegają brązowieniu tła przy użyciu peroksydazy lub w trakcie hybrydyzacji In situ. Z polem do opisu. | 72 szt. | 10
3 | Szklane pipety Pasteura | 612-1720 (VWR) lub równoważny: Pipety Pasteura, szklane, poj. 2 mL, średnica zewn. 7 mm, średnica wewn. kapilary 1 mm, dł. 145 mm. | 250 szt. | 10
4 | Pipety serologiczne 50 mL | 612-3696 (VWR) lub równoważny: Pipety serologiczne 50ml przezroczyste, ze skalibrowaną podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% i kolorowymi paskami ułatwiającymi szybką identyfikację objętości. Nie pirogeniczne. Z bawełnianą wtyczką, pakowane indywidualnie o objętości 50 mL. | 100 szt. | 5
5 | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe, 22 x 22 mm | 631-0851 (VWR) lub równoważny: Kwadratowe szkiełka nakrywkowe o wymiarach 22 x 22 mm. Wykonane ze szkła borokrzemowego D 263 M, 1 klasa hydrolityczna. Grubość #1,5. Z certyfikatami: DIN ISO 719, DIN ISO 12 116, DIN ISO 695 | 1000 szt. | 4
6 | Kasetka na szkiełka podstawowe | Bionovo, 2-2435 lub równoważny: Kasetka wykonana z ABS. Przeznaczona na 100 szkiełek mikroskopowych. Posiada korkowy wkład na dnie chroniący przed uszkodzeniami. Na pokrywce znajduje się karta do opisu i identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. Kasetka posiada specjalne metalowe zamknięcie. Wymiary kasetki: 210 x 179 x 35 mm (dł. x gł. x wys.). | 1 szt. | 10
7 | Pudełka 96-miejscowe na probówki PCR | Bionovo, B-1639 lub równoważny: 96-stanowiskowe pudełko z przeźroczystą pokrywką na zawiasach. Do probówek PCR 0,2 ml (pojedynczych lub w paskach). Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. | 5 szt. | 10
8 | Chusteczki bezpyłowe | Kimberly-Clark, 3303 lub równoważny: Chusteczki do czyszczenia mikroskopu, lamp, złącz światłowodowych, bezpyłowe, mogą być używane suche lub nasączone alkoholem izopropylowym, pakowane w pudełka, rozmiar chusteczki +/- 114 mm x 216 mm | 286 szt./op. | 10
9 | Probówki mikrowirówkowe 1,5mL | Nest Scientific Biotechnology, 615001 lub równoważny: Probówki typu Eppendorf z zamknięciem typu Safe-Lock, Pojemność 1,5 ml, skalowalne, z polem do opisu, autoklawowalne, odporne na wysokie wirowania (od 20 tys. g do 30 tys. g), standardowy stopień czystości. | 500 szt. | 70
10 | Probówki wirówkowe typu falkon 15 mL | Googlab Scientific,G66010522 lub równoważny: Probówki wirówkowe typu Falcon 15 ml; sterylne, nie pirogenne, wolne od DNaz i RNaz; stożkowe; wykonane z polipropylenu; z zakrętką; z matowym polem do opisu; max. Możliwość wirowania 12000 g; w worku. | 500 szt. | 15
11 | Probówki wirówkowe typu falkon 50 mL | Googlab Scientific, G66020522 lub równoważny: Probówki wirówkowe typu Falcon 50 ml; sterylne, nie pirogenne, wolne od DNaz i RNaz; stożkowe; wykonane z polipropylenu; z zakrętką; z matowym polem do opisu; max. Możliwość wirowania 12000 g; w worku. | 500 szt. | 15
12 | Kriopudełka na 81 próbek | BIOLOGIX,90-9081 lub równoważny: Pudełka z polipropylenu, 81-miejscowe. Do przechowywania probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml. Z alfanumerycznym oznakowaniem wszystkich stanowisk. zakres temperatur: -90ºC to 121ºC. Przeznaczone do głębokiego mrożenia. Wymiary 133x133x52 mm. | 1 szt. | 40
13 | Kriopudełko kartonowe na próbki | BIOLOGIX, 90-2200 lub równoważny: Kriopudełka kartonowe, wykonane z odpornego kartonu na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. Zakres temperatur : -196ºC to 121ºC. Przeznaczone na probówki 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml. Kolor: biały. Przedziały: 10x10 (100 miejsc). Wymiary 13,2x13,2x5,1 cm. | 1 szt. | 40
14 | Probówki do PCR (paski) | Nest Scientific Biotechnology, 403002 + 406012 lub równoważny: Cienkościenne, z osobno pakowanymi wieczkami typu strip, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne, szczelne zamknięcie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%). Przezroczyste, wykonane z polipropylenu PP w jakości medycznej o podwyższonej przezroczystości. | 125 pasków | 20
15 | Probówki PCR (pojedyncze) | Nest Scientific Biotechnology, 401001 lub równoważny: Stożkowe probówki do PCR z płaskik wieczkiem. Pojemność 0,2 ml. Przezroczyste, z PP, z podziałką. wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP. | 1000 szt. | 2
16 | Probówki typu Eppendorfa 2 mL | Nest Scientific Biotechnology, 620011 lub równoważny: Probówki typu Eppendorf z zamknięciem typu Safe-Lock, Pojemność 2 ml, skalowalne, z polem do opisu, autoklawowalne, odporne na wysokie wirowania (od 20 tys. g do 30 tys. g) standardowy stopień czystości. | 500 szt. | 50
17 | Pipety serologiczne 10 ml | Googlab Scientific, G33270011 lub równoważny: Pipety serologiczne o pojemności 10 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, skalowane. Wykonane z polistyrenu, posiadające filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety. | 200 szt. | 5
18 | Pipety serologiczne 25 ml | Googlab Scientific, G33280011 lub równoważny: Pipety serologiczne o pojemności 25 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, skalowane. Wykonane z polistyrenu, posiadające filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety. | 200 szt. | 5
19 | Pipety serologiczne 5 ml | Googlab Scientific, G33260011 lub równoważny: Pipety serologiczne o pojemności 5 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, skalowane. Wykonane z polistyrenu, posiadające filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety. | 200 szt. | 5
20 | Podstawowe szkiełka mikroskopowe | 7.027.124.000 (Menzel-Glaser) lub równoważny: Podstawowe szkiełka mikroskopowe klasy SuperFrost z polem do opisu preparatu. Wymiary: 26x76x1mm. | 50 szt. | 6
21 | Plastikowe pudełka do Western Blot | Z742099-5EA, Merck lub równoważny: Czarne, plastikowe pudełka do Western Blot. Wymiary: 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm Z zamknięciem na zawiasie. Wykonane z polistyrenu. | 5 szt. | 5
22 | Suma wartości dla część 11 (Σ poz. 1 ÷ 21) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 12
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Prefabrykowane żele poliakrylamidowe 8-16% | 4561105 (Bio-Rad) lub równoważny: Gotowy do użycia żel poliakrylamidowy 8-16% do elektroforezy białek z 12 dołkami o objętości 20 ul. Wymiary: 8.6 x 6.7 cm. | 10 szt. | 5
2 | Prefabrykowane żele poliakrylamidowe 4-20% | 4561095 (Bio-Rad) lub równoważny: Gotowy do użycia żel poliakrylamidowy 4-20% do elektroforezy białek z 12 dołkami o objętości 20 ul. Wymiary: 8.6 x 6.7 cm. | 10 szt. | 5
3 | Ekstra gruby papier filtracyjny | 1703965 (Bio-Rad) lub równoważny: 60 szt. ekstra grubych papierków filtracyjnych o wymiarach 7.5 x 10 cm, dociętych idealnie do wymiarów żeli - do stosowania przy blotach razem z systemem Mini- PROTEAN lub Ready Gel Precast Gels. Wykonane w 100% z włókien bawełny. Nadają się do użytku razem z alkoholami i innymi organicznymi rozpuszczalnikami. | 60 szt. | 5
4 | Membrana nitrocelulozowa | 1620112 (Bio-Rad) lub równoważny: Membrana nitrocelulozowa w rolce do transferu białek i kwasów nukleinowych. Wymiary: 30 x 350 cm. Wielkość porów: 0,2 um. | 1 szt. | 5
5 | Mini-PROTEAN Short Plates | 1653308 (Bio-Rad) lub równoważny: Cienkie szkiełka do wylewania żeli poliakrylamidowych; odpowiednie do Mini-Protean Tetra System oraz Mini-Protean 3 Multi-Casting Chamber. Wymiary: 10.1 x 7.3 cm. | 5 szt. | 5
6 | Suma wartości dla część 12 (Σ poz. 1 ÷ 5) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 13
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Końcówki do pipet 0,1-10 µl | Labsolute, 7695840 lub równoważny: Końcówki do pipet automatycznych , niesterylne, wykonane z PP, kolor biały/przezroczysty. O pojemności 0,1- 10 ul. Pakowane w worku, możliwość autoklawowania, bez filtra. | 1000 szt. | 70
2 | Końcówki do pipet 200 ul | Labsolute,7695843 lub równoważny: Niesterylne końcówki do pipet, bez filtra, wykonane z polipropylenu, o pojemności 2- 200 ul. Odpowiednie do pipet firmy Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand i Socorex. Z możliwością sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 ° C. Wymiary końcówki: średnica - 8 mm; długość - 51 mm. | 1000 szt. | 70
3 | Końcówki do pipet 200 ul z filtrem | Labsolute, 7695884 lub równoważny: Sterylne końcówki do pipet, wykonane z przezroczystego PP. Posiadajęce filtr wykonany z PE. Wolne od DNA, DNazy i RNazy, pirogenów, inhibitorów PCR i endotoksyn. Pakowane w pudełkach. | 10 x 96 szt. | 10
4 | Końcówki do pipet 1000 ul | Labsolute, 7695848 lub równoważny: Niesterylne końcówki do pipet bez filtra, wykonane z polipropylenu o pojemności 100 - 1000 ul. Odpowiednie do pipet firmy Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand i Socorex. Z możliwością sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 ° C. | 500 szt. | 70
5 | Końcówki 1000 μl do pipet | Labsolute, 7695886 lub równoważny: Przezroczysty PP, sterylny. Posiadajęce filtr. Końcówki sterylizowane są wolne od DNA, DNazy i RNazy, pirogenów, inhibitorów PCR i endotoksyn. | 1 op. (10 x 96 szt.) | 15
6 | Końcówki do pipet 10uL | 70.1130.210 (Sarsted) lub równoważne: Końcówki 2,5-10µL; odpowiednie do pipet Eppendorf Research Plus; posiadające filtr hydrofobowy zapewniający ochronę przed aerozolami; sterylne , wolne od: DNAz/RNAz (DNAzy <5x10-7 U/µL; RNAzy<11x10-7 Kunitz units/µL ), wolne od DNA (DNA ludzkie <5,0 fg/µL; DNA bakteryjne <0,2 fg/µL), wolne od ATP (ATP<1x10-12mmol/µL), niepirogenne/wolne od endotoksyn (pirogeny<0,002 EU/mL), wolne od inhibitorów PCR, parametry potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; wysoce transparentny materiał umożliwiający wizualną kontrolę pipetowania, pierścienie kalibracyjne pozwalające na wizualną kontrolę pipetowania (2µL, i 10µL) ;końcówki w pudełkach pakowane indywidualnie do worków zapewniających sterylność, tacki z kodem barwnym. | 1 op. (20 x 96 szt.) | 15
7 | Suma wartości dla część 13 (Σ poz. 1 ÷ 6) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 14
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Końcówki do pipet z filtrem 1 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym maksymalne odzyskanie próbki, o objętości 0,1-1 μl, sterylne. Nadające się do pipetowania odczynników, zawierających detergenty, służące do przygotowywania m.in. bibliotek NGS, z powierzchnią ultra hydrofobową o zmniejszonym przyleganiu. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP, pakowane w pudełkach typu "TipBox". | 1 op. (10 x 96 szt.) | 3
2 | Końcówki do pipet z filtrem 10 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym maksymalne odzyskanie próbki, o objętości 0,5-10 μl, sterylne. Nadające się do pipetowania odczynników, zawierających detergenty, służące do przygotowywania m.in. bibliotek NGS, z powierzchnią ultra hydrofobową o zmniejszonym przyleganiu. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP, pakowane w pudełkach typu "TipBox". | 1 op. (10 x 96 szt.) | 8
3 | Końcówki do pipet z filtrem 20 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym maksymalne odzyskanie próbki, o objętości 1-20 μl, sterylne. Nadające się do pipetowania odczynników, zawierających detergenty, służące do przygotowywania m.in. bibliotek NGS, z powierzchnią ultra hydrofobową o zmniejszonym przyleganiu. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP, pakowane w pudełkach typu "TipBox". | 1 op. (10 x 96 szt.) | 3
4 | Końcówki do pipet z filtrem 100 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym maksymalne odzyskanie próbki, o objętości 5-100 μl, sterylne. Nadające się do pipetowania odczynników, zawierających detergenty, służące do przygotowywania m.in. bibliotek NGS, z powierzchnią ultra hydrofobową o zmniejszonym przyleganiu. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP, pakowane w pudełkach typu "TipBox". | 1 op. (10 x 96 szt.) | 3
5 | Końcówki do pipet z filtrem 200 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym maksymalne odzyskanie próbki, o objętości 2-200 μl, sterylne. Nadające się do pipetowania odczynników, zawierających detergenty, służące do przygotowywania m.in. bibliotek NGS, z powierzchnią ultra hydrofobową o zmniejszonym przyleganiu. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP, pakowane w pudełkach typu "TipBox". | 1 op. (10 x 96 szt.) | 10
6 | Końcówki do pipet z filtrem 1000 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym maksymalne odzyskanie próbki, o objętości 50-1000 μl, sterylne. Nadające się do pipetowania odczynników, zawierających detergenty, służące do przygotowywania m.in. bibliotek NGS, z powierzchnią ultra hydrofobową o zmniejszonym przyleganiu. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP, pakowane w pudełkach typu "TipBox". | 1 op. (10 x 96 szt.) | 10
7 | Suma wartości dla część 14 (Σ poz. 1 ÷ 6) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 15
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Folia adhezyjna do płytek PCR | Nr katalogowy MSB-1001 (Bio-Rad) lub równoważny: folia uszczelniająca do płytek PCR, samoprzylepna, przeźroczysta, optyczna typu Microseal ''B'' do zastosowań związanych z PCR w czasie rzeczywistym i sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS), odporna na działanie niskich temperatur (-40 °C), wolna od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA, Nadaje się do wszystkich płytek PCR i automatycznych podajników płytek | 1 op. (100 szt.) | 1
2 | Folia adhezyjna do płytek PCR | Nr katalogowy MSF-1001 (Bio-Rad) lub równoważny: folia uszczelniająca do płytek PCR, alumniowa, samoprzylepna optyczna typu Microseal ''F'', do zastosowań związanych z PCR w czasie rzeczywistym i sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS), odporna na działanie niskich temperatur (-80 °C)wolna od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA, Nadaje się do wszystkich płytek PCR i automatycznych podajników płytek | 1 op. (100 szt) | 1
3 | Suma wartości dla część 15 (Σ poz. 1 ÷ 2) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 16
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Końcówki do pipet o pojemności 2,5 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND; niesterylne; autoklawowalne; wykonane z polipropylenu 2,5 µl; opakowanie zbiorcze | 1 op. (1000 szt.) | 1
2 | Końcówki do pipet o pojemności 0,1- 10 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND; niesterylne; autoklawowalne; wykonane z polipropylenu 0,1-10 µl; opakowanie zbiorcze | 1 op.(1000 szt.) | 2
3 | Końcówki do pipet o pojemności 0,1- 20 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND; niesterylne; autoklawowalne; wykonane z polipropylenu 0,1-20 µl; opakowanie zbiorcze | 1 op.(1000 szt.) | 3
4 | Końcówki do pipet o pojemności 20-200 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND; niesterylne; autoklawowalne; wykonane z polipropylenu o pojemności 20- 200 µl, opakowanie zbiorcze | 1 op.(1000 szt.) | 5
5 | Końcówki do pipet o pojemności 100-1000 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND; niesterylne; autoklawowalne; wykonane z polipropylenu o pojemności 100-1000 µl, opakowanie zbiorcze | 1 op.(500 szt.) | 5
6 | Końcówki do pipet o pojemności 5,0 ml | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND; niesterylne; autoklawowalne; wykonane z polipropylenu o pojemności 500 - 5000 µl, opakowanie zbiorcze | 1 op. (250 szt.) | 5
7 | Końcówki do pipet o pojemności 10ml | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND; niesterylne; autoklawowalne; wykonane z polipropylenu o pojemności 1000 - 10000 µl, opakowanie zbiorcze | 1 op. (100 szt.) | 5
8 | Suma wartości dla część 16 (Σ poz. 1 ÷ 7) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 17
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Płytki 96-dołkowa | Nr katalogowy I1402-9800 (Starlab) lub równoważny: płytki 96-dołkowe do PCR, nieskoprofilowe, cienkościenne, typu semi-skirted, z kołnierzem, przezroczyste, wykonane z polipropylenu, wolne od RNaz, DNaz. Z maksymalną objętością rekacji wynoszączą do 200 ml. Kompatybilne do termocyklera Labcycler (SenosoQuest), posiadanego przez Zamawiającego. | 1 op. (10 szt.) | 2
2 | Stripy | Nr katalogowy S1602-2900 (Starlab) lub równoważne: stripy – paski probówek, każdy strip z cienkościennymi probówkami w ilości 8 szt. o pojemności 200 µl. Probówki nieelastyczne, z połączoniem między sobą, zapewniającym stabilność na stripie. Probówki wraz z oddzielną pokrywką, dołączoną do dla każdej probówki na stripie, ustawione pod kątem, zapewniający wygodne zamykanie. Probówki wykonane z polipropylenu. Wolne od RNaz, DNaz, inhibitorów DNA, z przeznaczeniem do PCR. | 1 op. (120 szt.) | 1
3 | Płytki 96-dołkowa | Nr katalogowy E1403-5200 (Starlab) lub równoważny: płytki 96-dołkowe do PCR, przezroczyste, z wysokim, z pełnym obrzeżem, o wysokości min. 15 mm wokół całej krawędzi płytki, typu: "full-skirted". Wolne od DNaz, Rnaz, inhibitorów DNA, z przeznaczeniem do PCR. Z maksymalną objętością rekacji wynoszączą do 200 ml. | 1 op. (10 szt.) | 5
4 | Suma wartości dla część 17 (Σ poz. 1 ÷ 3) | [5 empty] | X | X |  | X | X