Ruda Śląska, dnia 13.05.2024 r.

PT/260/51/2024

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy postępowania nr PT/261/15-WS/2024 (ID 923660) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie przewiertów sterowanych HDD dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ruda Śląska”**

W odpowiedzi na pytanie Oferenta, Zamawiający informuje co następuje:

**PYTANIE**

Dot.: §5, 3, 2 - b) dla Zadania II - wykonaniu przewiertów sterowanych rurą PE o długości min. 50 m w terenie zurbanizowanym dla przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnie (co najmniej 3 roboty budowlane), w tym 1 robota budowlana polegająca na wykonaniu przewiertu sterowanego rurą PE   
o długości min. 100 m, w jednym odcinku.

Czy zamawiający dopuści zamiast powyższego - jedną robotę polegającą na wykonaniu grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych metodą przewiertów sterowanych rurą PE o długości ponad 4 km   
w jednym zadaniu?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza robotę budowlaną wskazaną w zapytaniu, pod warunkiem, że obejmowała wykonanie przewiertów w odcinkach i warunkach o jakich mowa w §5 ust.3 pkt 2 lit. b) Specyfikacji.

Dokument podpisany przez:

Maciej Lesiak – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Marek Wilk – Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Rozdzielnik:

Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/pn/pwik>