## Arkusz1
CZĘŚĆ VI – Pracownia urządzeń i układów automatyki w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie;
NAZWA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ: |  | Zespół Szkół im Jana Wyżykowskiego w Głogowie | [5 empty] | UWAGA | Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w zaproszeniu lub załącznikach do zaproszenia nazwy, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie niższych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
NAZWA PRACOWNI: |  | Pracownia urządzeń i układów automatyki
l.p. | rodzaj sprzętu/pomocy dydaktycznych | szczegółowy opis sprzętu | liczba sztuk | Nazwa producenta / modelu / nr katalogowego; Potwierdzenie spełniania określonych parametrów (spełnia/nie spełnia); Ewentualnie wskazanie rozwiązań równoważnych. | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto
1 | Program Tia portal v17 | OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE. LICENCJA PRZENOŚNA JEDNOSTANOWISKOWA. WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI: WINDOWS 10 (64 BITY) LUB WINDOWS SERVER 2016 / 2019 (64 BIT) KONFIGURACJA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-1200 I PANELI SIMATIC BASIC | 7 | [5 empty] | Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu wraz z numerem katalogowym (jeśli występuje) oraz ewentualnie linku do strony internetowej proponowanego produktu, w celu łatwej identyfikacji produktu oraz możliwości sprawdzenia zgodności parametrów określonych przez Zamawiającego z parametrami zaoferowanego produktu.
WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | 0 | 0 |  | Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.