# INFORMACJA  DO  OPRACOWANIA  PLANU  BIOZ

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

# a) instalacja wewnętrzna I etap:

- przygotowanie podłoża pod ułożenie kabla energetycznego i przewodów;

- ułożenie kabli i przewodów;

- przygotowanie podłoża pod montaż przewodów instalacyjnych;

- montaż przewodów instalacyjnych;

- montaż puszek rozgałęźnych i pod osprzęt CCTV;

- montaż puszek rozgałęźnych i pod osprzęt;

- łączenie przewodów w puszkach;

- zabezpieczenie instalacji przed tynkowaniem.

# b) instalacja wewnętrzna II etap:

- montaż osprzętu instalacyjnego;

- wyposażenie rozdzielni;

- montaż opraw oświetleniowych;

- montaż osprzętu CCTV;

- montaż kamer;

- wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

a)  istniejąca sieć nn 0,4kV;

b)  istniejąca sieć wod-kan;

c)  istniejące budynki;

d)  drogi.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas występowania:

a)  zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia;

b)  wysiłek fizyczny;

c)   prace na wysokościach;

- prace elektronarzędziami;

- zagrożenia przy niezabudowanych otworach.

- W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane:

a)  odzież robocza, obuwie  robocze, sprzęt ochrony osobistej;

b)  oznakowanie miejsc prowadzenia prac;

- przerwy w pracy.

- Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

## Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych musza posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączenia z pod napięcia zgodnie         z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

## Uwagi

- używać materiałów dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem BIOZ i obowiązującymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

- Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

    - drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp.;

    - na placu budowy w widocznym miejscu powinny znajdywać się sprzęt p. poż.;

    - umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo – informacyjnych.