Pruszcz Gdański, dnia 23.03.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.3.2021    /45

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 03.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00012841/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) 
wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną – etap II”, 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   8

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytania do treści SWZ wraz z wyjaśnieniem:

Zapytanie nr 20 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, że suszarki szczelinowe (czerwone, niebieskie) są po stronie Zamawiającego, ponieważ koszt 1 suszarki to ponad 2000zł/szt netto (brak w przedmiarze).

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia Przedmiar architektoniczno-budowlany ZMIENIONY 4 w zakresie treści pozycji 37.12.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia jako załączniki: przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY4 i odpowiednio udostępnia w postaci plików w formacie PDF i ATH:

3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY4

Zapytanie nr 21 (pisownia oryginalna)

Brak również w przedmiarze luster klejonych w ścianie (wymiary i ilości), czy są poza przetargiem.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia Przedmiar architektoniczno-budowlany ZMIENIONY 4 w zakresie treści pozycji 37.13, 37.14 i 37.15.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia jako załączniki: przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY4 i odpowiednio udostępnia w postaci plików w formacie PDF i ATH:

3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY4

Zapytanie nr 22 (pisownia oryginalna)

Proszę o informację, co to jest między lustrami klejonymi w kolorze czerwonym i niebieskim na widokach ścian sanitariatów, ponieważ płytki są w kolorze szarym i jasnym szarym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć płytki w kolorze szarym i jasnym szarym.

- Zmiana treści SWZ

Zamawiający zmienia przedmiar robót nr 1 – zmiana nr 4.

- Załącznik – pliki:

Przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY 4 – pliki w formacie PDF i ATH: 3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY4

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).