Lublin, dnia 25.10.2023 r.

- SZP.26.2.121.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę pojemników potrójnych góra-dół do pobierania i preparatyki krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu                   o zapisy art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  dokonuje zmiany Specyfikacji warunków zamówienia (dalej zwany SWZ).

ZMIANA SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie: załącznika nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie parametru wymagalnego:

Pojemnik macierzysty u wyjścia drenu prowadzącego do górnego pojemnika transferowego pustego                            i pojemnik dolny na KKCz u wyjścia drenu łączącego go z pojemnikiem głównym, winny mieć kominy z membraną umożliwiającą automatyczne otwieranie w czasie preparatyki na posiadanych przez Zamawiającego prasach Compomat G5, wyposażonych w „otwieracze” kaniul typu Compoflow.

Zmieniony załącznik nr 1 w załączeniu. Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.