## ZADANIE 1
ZADANIE 1
l.p. | Asortyment | SOI 1 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1, ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław | SOI 2 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2, ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław | SOI 3 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3, ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław | SOI BRZEG Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu, ul. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg | SOI JASTRZĘBIE Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Jastrzębie, 46-100 Jastrzębie k. Namyslowa | SOI KŁODZKO Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Kłodzko, ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Bateria stojąca kuchenna z wyciąganą wylewką. Wykończenie chrom, obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku, wąż w oplocie metalowym fi ½” długości 1,5 m, na wężu zamontowany obciążnik pozwalający na swobodne cofanie się węża ze słuchawką do pozycji wyjściowej, regulator ceramiczny, montaż jednootworowy, regulator strumienia M22x1, automatyczny przełącznik natrysk/strumień, przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 | 5 | [5 empty] | szt | 5
2 | Bateria natryskowa, ścienna, dwuuchwytowa, w zestawie wąż natryskowy L-150 cm, głowice ceramiczne1/2, podłączenie natrysku G1/2 |  |  | 5 |  |  |  | kpl | 5
3 | Bateria natryskowa, ścienna; kolor: chrom; typ: jednouchwytowa; wraz z wężem i słuchawką; głowica ceramiczna 35mm; długość węża 150cm; rozstaw mocowań: 150mm |  |  | 5 |  |  |  | kpl | 5
4 | Bateria prysznicowa z mieszaczem, chrom, typ jednouchwytowa, natynkowa, 2 przyłączenia hydrauliczne 1/2 cala, wyjście na wąż 1/2 cala, rozstawmontażowy 150mm | 5 | [5 empty] | szt | 5
5 | Bateria stojąca umywalkowa z wylewką górną, chromowana, obrotowa wylewka, regulator ceramiczny, montaż jednootworowy, regulator strumienia M22x1, przyłącza elestyczne G 3/8 cala | 10 | [5 empty] | szt | 10
6 | Bateria umywalkowa stojąca dla osób niepełnosprawnych, uchwyt specjalistyczny, regulator ceramiczny, montaż baterii jednootworowy, regulator strumieniam 24/1, przyłącza elastyczne G 3/8 cala - M10x1, wylewka stała | 3 | [5 empty] | szt | 3
7 | Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, na wężyki, dł. wylewki 8-10cm, w skład kompletu wchodzi: bateria, wężyki do ciepłej i zimnej wody, komplet uszczelek i podkładek do zamocowania baterii. |  |  | 5 |  |  |  | kpl | 5
8 | Bateria umywalkowa ścienna, dwuuchwytowa, L-180mm, standard, głowice ceramiczne, wylewka typu C, długość wylewki 180mm, z metalowymi pokrętłami |  | 5 | 5 |  |  |  | kpl | 10
9 | Bateria umywalkowa ścienna, jednouchytowa z mieszczaczem 1/2" (f15) w skład kompletu wchodzi: bateria, wężyki do ciepłej i zimnej wody, komplet uszczelek i podkładek do zamocowania baterii |  | 10 | 5 |  |  |  | kpl | 15
10 | Bateria zlewozmywakowa stojąca 1/2" kompletny zestaw montażowy, jednouchwytowa, z mieszaczem wody, wyposażona w perlator, obrót w zakresie 360 stopni, w komplecie zestaw mocujący oraz wężyki montażowe w oplocie metalowym, materiał: miedź, otwór mocujący 30mm, zasięg wylewki 20 cm, wymiary (szerokość/wysokość) 14/23,5cm |  | 5 | 5 | 5 |  |  | kpl | 15
11 | Brodzik stalowy kwadratowy 90x90x15 cm emalia śnieżnobiała, odpływ fi 50 z syfonem w komplecie | 10 | [5 empty] | szt | 10
12 | Deska do WC uniwersalna ok. 378x253x510 mm, materiał termoplast, odporna na zarysowania, metalowe zawiasy, kolor biały |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
13 | Deska do WC uniwersalna ok. 355x269x443mm, materiał polipropylen, metalowe zawiasy, kolor biały |  |  |  | 10 |  | 20 | szt | 30
14 | Deska do WC uniwersalna ok. 37,7x43,1cm, twarda, materiał polipropylen, metalowe zawiasy, kolor biały |  | 10 |  | 30 |  |  | szt | 40
15 | Deska do WC zwykła prosta standard biała 378x253x510 mm | 10 | [5 empty] | szt | 10
16 | Dolnopłuk z tworzywa sztucznego Wymiary: szer.40 cm x wys.39 cm x gł.15 cm. Kolor: biały. Materiał wykonania: tworzywo. Sposób montażu: plastikowe haki na kołkach. Rozmiar przyłączy:1/2”. Mechanizm spłukujący: ciągadło. Gwarancja: 2 lata. | 2 | [5 empty] | szt | 2
17 | Kabina prysznicowa 80x80 cm z brodzikiem, przekrój kwadratowy, szkło matowe, gładkie, syfon w komplecie |  |  |  | 1 |  |  | szt | 1
18 | Muszla WC kompaktowa, zestaw kompaktowy ze spłuczką ceramiczną, odpływ poziomy, wys. ze spłuczką do 700 mm, szer. do 300 mm, dł. do 700 mm | [5 empty] | 2 | kpl | 2
19 | Pokrętło do baterii czterokątne, metalowe, na głowice ½” z drobnym wieloklinem 20 zębów, do wody ciepłej i zimnej uniwersalne (zaślepka czerwona i niebieska w komplecie) | 12 | [5 empty] | szt | 12
20 | Słuchawka prysznicowa 1-funkcyjna, materiał: tworzywo sztuczne kolor: chrom polerowany, cechy: średnica słuchawki min. 60-64 mm, przyłącze: 1/2", dysze: anti-calc (anty kamień) |  |  |  | 50 |  | 30 | szt | 80
21 | Słuchawka prysznicowa 1-funkcyjna, materiał: tworzywo sztuczne kolor: chrom polerowany, cechy: średnica słuchawki min. 60-64 mm z wężykiem oplotowym niklowanym 150 cm |  |  |  |  | 30 |  | szt | 30
22 | Umywalka (65x55cm) dla niepełnosprawnych z otworem pod baterię stojącą, z przelewem, miska z syfonem, kolor biały | 2 | [5 empty] | szt | 2
23 | Umywalka 55 (56,5cm x 46,5 cm) z otworem pod baterię stojącą i przelewem, wisząca, kolor biały | 5 | [5 empty] | szt | 5
24 | Umywalka 55 (56,5cm x 46,5 cm) z przelewem, bez otworu pod armaturę , wisząca, kolor biały | 5 | [5 empty] | szt | 5
25 | Umywalka podwieszana z otworem, owalna 50cm, kolor biały |  |  |  |  | 2 |  | szt | 2
26 | Wąż natryskowy, elastyczny W/O 1/2" długość 1200mm, chrom |  |  | 10 | 10 |  |  | szt | 20
27 | Wąż prysznicowy, średnica 1/2"długość 1500mm, chrom |  |  |  | 30 |  |  | szt | 30
28 | Zestaw WC kompakt, miska kołnierzowa, odpływ poziomy prosty, sposób montażu stojący, w komplecie z zaworem spustowym i napełniającym, kolor biały, wysokość 77,5 cm, szerokość 37 cm. Zbiornik 2,5/4,5 litra – dopływ wody z boku. Deska sedesowa wolnoopadająca i zestaw montażowy w komplecie. Ceramika wypalana w 800 °C | 2 | [5 empty] | kpl | 2
29 | Zlewozmywak nierdzewny dwukomorowy 80/60cm | 2 | [5 empty] | szt | 2
30 | Zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy z blatem bocznym 80/60cm | 2 | [5 empty] | szt | 2
RAZEM PODSUMOWANIE TABELI:

## ZADANIE 2
ZADANIE NR 2
L.p. | Asortyment | SOI 1 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1, ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław | SOI 3 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3, ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław | SOI OLEŚNICA Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Oleśnica, ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica | SOI KŁODZKO Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Kłodzko, ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przepływowy podgrzewacz wody 3700W, 230V, napiecie znamionowe 1/N/PE - 230 V 50 |  |  |  | 3 | szt | 3
2 | Pompa GRUNDFOS MAGNA1 32-120 F220 230V (działa w układzie węzła kompaktowego na bazie firmy Grundfos ) |  |  | 1 |  | szt | 1
3 | Pompa GRUNDFOS Alpha 25-60 180 230V (działa w układzie węzła kompaktowego na bazie firmy Grundfos ) |  |  | 1 |  | szt | 1
4 | Pompa GRUNDFOS Alpha 25-60 130 230V (działa w układzie węzła kompaktowego na bazie firmy Grundfos ) |  |  | 1 |  | szt | 1
5 | Przepływowy podgrzewacz wody 1800W, 230V, zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą emalii ceramicznej, chroni przed korozją, dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa |  |  | 1 |  | szt | 1
6 | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody 80L, 230 V, do 2 kW |  |  |  | 2 | szt | 2
7 | Pompa cyrkulacyjna do cwu PCOw 25/60 Qmax 3,6 m3/h, H max 5,5 m Tem. cieczy od -10 st. c do 110 st. c , IP 44 , podłączenie 1", długość montażowa 180 mm | 1 |  |  |  | szt | 1
8 | Przepływowy podgrzewacz wody nad umywalkowy z baterią bezciśnieniową (armatura trójdrożna) 1500W, 230V, pojemność 11,1 litra, temperatura znamionowa 80 st. C, zakres regulacji temperatury 30-80 st. C. Biawar 0W 10B+ z baterią trójdrożną w komplecie) | 2 |  |  |  | kpl | 2
9 | Elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy o mocy 5,5 kW, zasilanie 230V, klasa A efektywności energetycznej, elektroniczne sterowanie temperaturą wody-do umywalki, moc grzewcza: 5,5 kW. Regulacja temperatury wody za pośrednictwem panelu dotykowego w zakresie 30°C – 55°C z regulacją co 1°C, montaż nad lub pod umywalką – króćcami do góry lub do dołu, aluminiowa obudowa, stopień ochrony IP 25. Zabezpieczenie przed brakiem wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem 95°C, wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, średnica króćców przyłączeniowych: G 1/2” . W skład zestawu wchodzi: przepływowy podgrzewacz wody, uchwyt montażowy, przewód zasilający, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna | 1 |  |  |  | szt | 1
10 | Pojemnościowy podgrzewacz wody 80 l Napięcie zasilania: ~230V Pojemność magazynowa 80 litrów Orientacja pionowa Zakres temperatury pracy 30°C – 75°C Podwójne zabezpieczenie przed korozją (emalia ceramiczna i anoda magnezowa), ocieplenie pianką polistyrenową. Grzałka elektryczna o mocy 2,0 kW. Sterowanie manualne , w tym płynna regulacja temperatury. Wysokość 790 mm, średnica 440 mm, rozstaw100 mm | 1 |  |  |  | szt | 1
11 | Elektryczny ogrzewacz wody bezciśnieniowy w komplecie z baterią trójdrożną montaż: naścienny pionowy nad umywalką lub zlewem Parametr: Pojemność nominalna: 10 litrów, napięcie znamionowe: ~ 230 V, klasa energetyczna: A moc znamionowa: 1,5 kW, zakres regulacji temperatury: 30°C – 80°C czas nagrzewania przy T= 25°C: 0,2 h, zabezpieczenie antykorozyjne: zbiornik z polipropylenu, masa: 6 kg, stopień ochrony: IP 24 gwarancja na zbiornik: 24 miesiące szerokość: 252 mm, wysokość: 532 mm głębokość: 264 mm | 2 |  |  |  | kpl | 2
12 | Przepływowy podgrzewacz wody nadumywalkowy 5,5 kW z baterią kranową (bateria chrom w komplecie, dwa kurki – do ciepłej i zimnej wody, długość wylewki 180 mm zakończona perlatorem Easy Clean), pobór mocy 5500W, 230V, klasa A efektywności energetycznej, stopień wodoodporności IPX5 | 2 |  |  |  | kpl | 2
13 | Pompa cyrkulacyjna CWU pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, pompa bezdławnicowa o stałej prędkości obrotowej do montażu na rurociagu. Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu. Korpus pompy z brązu, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wał ceramiczny z węglowymi łożyskami ślizgowymi impregnowanymi żywicą. Maks. ciśnienie robocze 10 bar, moc znamionowa P2: 30W, Zasilanie 230V |  | 8 |  |  | szt | 8
14 | Pompa zanurzeniowa do wody brudnej, silnik elektryczny, napięcie 230 V, długość przewodu zasilającego min. 7 m, moc 0,75 kW, żeliwna turbina rozdrabniająca 6 łopatkowa, posiada uchwyt do powieszenia, max wydajność 1800L/H, max zanurzenie 10 m, średnica odpływu wody 2 cale, |  | 3 |  |  | szt | 3
15 | Przepływowy podgrzewacz wody - 80 - 100 L 3500W, 230V, zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą emalii ceramicznej, chroni przed korozją, dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa. |  | 5 |  |  | szt | 5
16 | Podgrzewacz przepływowy: -moc 3,5kW; -sposób montażu: nadumywalkowy; -klasa efektywności energetycznej A; -w komplecie z baterią i wylewką; -rodzaj bezciśnieniowy; -jednofazowy |  | 3 |  |  | szt | 3
RAZEM PODSUMOWANIE TABELI:

## ZADANIE 3
ZADANIE NR 3
L.P. | Asortyment | SOI 1 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1, ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław | SOI 2 Magazyn SOI nr 2, ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław | SOI 3 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3, ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław | SOI BRZEG Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu, ul. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg | SOI JASTRZĘBIE Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Jastrzębie, 46-100 Jastrzębie k. Namyslowa | SOI OLEŚNICA Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Oleśnicy, ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica | SOI KŁODZKO Magazyn Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Kłodzko ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cylinder rozbieralny do generatora pary Devatec ELMC 40 |  |  |  |  | 2 |  |  | szt | 2
2 | Cylinder rozbieralny do generatora pary Devatec ELMC 60 |  |  |  |  | 2 |  |  | kpl | 2
3 | Cylinder rozbieralny do generatora pary Devatec ELMC 8 |  |  |  |  | 2 |  |  | szt | 2
4 | Drzwiczki rewizyjne metalowe średnica wewnętrzna 20 x 20 |  | 5 | [5 empty] | szt | 5
5 | Drzwiczki rewizyjne metalowe średnica wewnętrzna 20 x 30 |  | 4 | [5 empty] | szt | 4
6 | Elektroda pomiaru poziomu wody - nakrętka fi 4mm do ELMC (nr katalogowy-930211) |  |  |  |  | 6 |  |  | szt | 6
7 | GH 100 - test do mierzenia twardości resztkowej wody, wersja w pudełku, dokładność testu: 1 lub 0,5 °dH, wystarcza na wykonanie do 100 oznaczeń, lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. | 3
8 | Głowica do baterii 3/8" mosiężna | [6 empty] | 20 | szt | 20
9 | Głowica do baterii 1/2" | 10 | [6 empty] | szt | 10
10 | Głowica do baterii fi 15, 1/2 mosiężna |  | 50 |  | 40 |  |  | 20 | szt | 110
11 | Głowica natryskowa stała z rozetą (wandaloodporna), wodooszczędna - przepływ 9l/min, przyłącze 1/2", kolor chrom |  | 5 | [5 empty] | szt | 5
12 | Głowica termostatyczna do zaworu termostatycznego 1/2" |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
13 | Głowica termostatyczna do zaworu termostatycznego 3/4" |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
14 | Kolano miedź. LW/LW Kąt 90 fi 15 | [6 empty] | 20 | szt | 20
15 | Kolano nyplowe LW-LZ CU kąt 90 fi 15 | [6 empty] | 20 | szt | 20
16 | Kolano PCV 50mm 90st | 6 |  |  |  | 10 |  |  | szt | 16
17 | Kolano PCV fi 50 kąt 45 | 6 | [6 empty] | szt | 6
18 | Kolano PCV fi 50 kąt 67 | 6 | [6 empty] | szt | 6
19 | Kolano PVC/HT 45° 110 popielate | [6 empty] | 10 | szt | 10
20 | Kolano PVC/HT 90° 110 popielate | [6 empty] | 5 | szt | 5
21 | Kolano PVC-HT fi 110 kąt 67,5° popielate | [6 empty] | 10 | szt | 10
22 | Komplet do mocowania muszli ustępowej do podłoża składający się z: -śruba stalowa ocynkowana galwanicznie (nierdzewna) – 2 szt. -kołek poliamidowy - nylonowy – 2 szt. -zaślepka z tworzywa sztucznego – 2 szt. -podkładka z tworzywa sztucznego – 2 szt. W komplecie tworzywowa podkładka śruby zabezpieczająca ceramikę przed pęknięciem w trakcie dokręcania i zaślepka w kolorze białym maskująca łączenie. Kołek poliamid-nylon ze skrzydełkami uniemożliwiającymi obracanie się w otworze. | 1 | [6 empty] | kpl | 1
23 | Korek T9 3/4" ocynkowany |  |  |  | 4 |  |  |  | szt | 4
24 | Kratka wentylacyjna do drzwi łazienkowych plastik, wym: 12 x 44cm |  | 3 | [5 empty] | szt | 3
25 | Kratka wentylacyjna metalowa średnica wewnętrzna 15 x 15cm |  | 4 | [5 empty] | szt | 4
26 | Kratka wentylacyjna okrągła fi 125mm, plastikowa |  | 3 | [5 empty] | szt | 3
27 | Lejek gumowy dolnopłuka samozacisk. 65/40mm | [6 empty] | 10 | szt | 10
28 | Mały stopień motoreduktora NORD SK1SI31, średnica wałka 19mm. człon razem z kołnierzem i łącznikiem. |  |  |  |  | 2 |  |  | szt | 2
29 | Mieszacze wody centralne | 5 | [6 empty] | szt | 5
30 | Nadmanganian Potasu KMnO4, opakowanie 1 kg. Związek do regeneracji filtrów odmanganiających oraz odżelaziających, do uzdatniania wody. |  |  |  |  | 200 |  |  | kg | 200
31 | Nypel 3,4"ocynk |  |  |  | 6 |  |  |  | szt | 6
32 | Nypel miedziany redukcyjny LW/LZ 18x15 | [6 empty] | 20 | szt | 20
33 | Nypel mosięzny LW/GZ 15x1/2" | [6 empty] | 10 | szt | 10
34 | Nypel mosięzny LW/GZ 15x3/4" | [6 empty] | 10 | szt | 10
35 | Nypel N8 1/2" ocynkowany |  | 30 |  | 10 |  |  |  | szt | 40
36 | Obejma naprawcza do rury stalowej fi 50 |  | 5 | [5 empty] | szt | 5
37 | Odpowietrznik automatyczny grzejnikowy kątowy 1/2'', chrom |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
38 | Odpowietrznik automatyczny 1/2 cala, mosiężny | 30 | [6 empty] | szt | 30
39 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2", automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym, przeznaczony do samoczynnego bezpośredniego odpowietrzania elementów i odcinków w instalacjach CO |  |  |  |  | 50 |  |  | szt | 50
40 | Pasta do lutowania 250gr | [6 empty] | 2 | szt | 2
41 | Pasta uszczelniająca do gwintów 360g |  |  | 2 |  |  |  |  | szt | 2
42 | Perlator do baterii umywalkowych 1/2" gwint zewnętrzny |  | 20 | [5 empty] | szt | 20
43 | Perlator do baterii umywalkowych 3/4" gwint zewnętrzny |  | 10 | [5 empty] | szt | 10
44 | Perlator sitko do baterii gwint zewętrzny | [5 empty] | 5 |  | szt | 5
45 | Perlator wylewki 3/4" |  |  | 10 | 20 |  |  |  | szt | 30
46 | Przedłużka mosiężna 1/2" 10mm |  |  |  |  | 50 |  |  | szt | 50
47 | Przedłużka mosiężna 1/2" 15mm |  |  |  |  | 50 |  |  | szt | 50
48 | Redukcja 6/4" x 1" |  |  |  | 20 |  |  |  | szt | 20
49 | Redukcja 6/4" x 5/4" |  |  |  | 20 |  |  |  | szt | 20
50 | Redukcja do wężyków z 1/2” na 3/8” niklowane |  | 10 | [5 empty] | szt | 10
51 | Test do mierzenia twardości resztkowej wody, wersja w pudełku, zakres testu: 0,1 – 0,5 °dH, wystarcza na wykonanie do 250 oznaczeń |  |  |  |  | 3 |  |  | szt | 3
52 | Rura harmonijkowa PCV fi 100 | 5 | [6 empty] | szt | 5
53 | Rura kanal. PCV 50/3,0 L-500P | 5 | [6 empty] | szt | 5
54 | Rura PCV 50mm 2000mm |  |  |  |  | 10 |  |  | szt | 10
55 | Silikon sanitarny, kolor biały, tuba min.300 ml max. 310 ml |  |  |  | 20 |  |  | 4 | szt | 24
56 | Silnik (do podajnika ślimakowego do kotłów) do przekładni typu NORD, typ: 63L/4 TW. Moc 0,18kW, obroty 1330obr/min, zasilanie 230V, śr. Ośki fi 11 |  |  |  |  | 2 |  |  | szt | 2
57 | Sól w tabletkach do stacji uzdatniania wody, worek 25 kg, tabletki solne do zmiękczania i uzdatniania wody zapobiegają osadzaniu się kamienia. |  |  | 2 | 6 | 120 |  |  | szt | 128
58 | Sterownik kotła Q MAX EKO 350 "HT-tronic750" |  |  |  |  | 2 |  |  | szt | 2
59 | Sterownik kotła, moduł odpopielania Q MAX EKO 350 "HT-tronicCLean LCD" |  |  |  |  | 1 |  |  | szt | 1
60 | Syfon brodzikowy 50mm |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
61 | Syfon butelkowy do umywalek uniwersalny |  |  |  |  | 10 |  |  | szt | 10
62 | Syfon pisuarowy plastikowy podtynkowy 50x50 mm z odejsciem poziomym | [5 empty] | 4 |  | szt | 4
63 | Syfon umywalkowy PCV 32/50 | 8 | [6 empty] | szt | 8
64 | Syfon umywalkowy białe plastik (PCV) 32x50 S/N |  | 50 | [5 empty] | kpl | 50
65 | Syfon umywalkowy PCV, jednokomorowy, pojedynczy fi 50 | [6 empty] | 10 | szt | 10
66 | Środek odkamieniający w sprayu, opakowanie750ml, do odkamieniania powierzchni z plastiku i metalu, bezpieczny dla rąk i środowiska |  | 1 | [5 empty] | szt | 1
67 | Śruba do mocowania spłuczki kompaktu M6x70 | [6 empty] | 10 | kpl | 10
68 | Śrubunek 1/2 " |  |  |  | 20 |  |  |  | szt | 20
69 | Śrubunek mosiężny prosty DN15 |  | 5 | [5 empty] | szt | 5
70 | Śrubunek mosiężny prosty DN25 |  | 5 | [5 empty] | szt | 5
71 | Trójnik PCV 50mm 90/90st |  |  |  |  | 10 |  |  | szt | 10
72 | Uchwyt słuchawki natryskowej uniwersalny, chrom 50 mm | [6 empty] | 50 | szt | 50
73 | Uszczelka kompaktu 10,9x7mm czarna | [6 empty] | 16 | szt | 16
74 | Wężyk ciśnieniowy do wody 1/2" o dlugości 40 cm | 12 | [6 empty] | szt | 12
75 | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym 1/2"W x 1/2"W długość 500mm |  | 10 |  |  |  |  | 30 | szt | 40
76 | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym do baterii stojącej przyłączenie długie, L 500mm, gwint 3/8" x M10 | [6 empty] | 10 | szt | 10
77 | Wężyk elastyczny w oplocie stalowym 1/2" x 3/8" GW/GW długość 40 cm |  | 2 | [5 empty] | szt | 2
78 | Wężyk w oplocie metalowym 1/2x1/2 cala dł. 40cm | 10 | [6 empty] | szt | 10
79 | Wężyk w oplocie metalowym 1/2x1/2 cala dł. 50cm | 10 | [6 empty] | szt | 10
80 | Wkład polipropylenowy do wody S-PP20 fi60x250mm |  |  |  |  | 50 |  |  | szt | 50
81 | Wkład styropianowy do brodzika 90x90x15 | 10 | [6 empty] | szt | 10
82 | Wodomierz wody zimnej 1 cal (praca w poziomie) | [6 empty] | 2 | szt | 2
83 | Wodorotlenek sodu op. 1kg | [6 empty] | 3 | kg | 3
84 | Wylewka dolna do baterii naściennej typ S chrom d = 18mm, l = 160mm z regulatorem strumienia |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
85 | Wylewka górna typ C 1/2" L -180mm |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
86 | Wylewka górna typ C 3/4" L -180mm |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
87 | Wylewka górna do baterii typ C 3/4" L -160mm | [5 empty] | 5 |  | szt | 5
88 | Wylewka górna do baterii typ C 3/4" L -180mm | [5 empty] | 5 |  | szt | 5
89 | Zasłona prysznicowa z drążkiem 1800x1400mm | [5 empty] | 5 |  | szt | 5
90 | Zasłona prysznicowa z poliestru wodoodpornego, matalowe oczka u góry o wymiarach min 180 x180 cm |  |  |  | 30 |  |  |  | szt | 30
91 | Zasłona prysznicowa z poliestru wodoodpornego, matalowe oczka u góry o wymiarach min 180 x180 cm z pałąkiem teleskopowym |  | 20 | [5 empty] | szt | 20
92 | Zasłonka prysznicowa mocna o wym. 180x200cm, kółka białe, zasłonowe (12) | [5 empty] | 5 |  | szt | 5
93 | Zestaw montażowy (śruba) do WC 10x80 mm |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 20 | szt | 60
94 | Zestaw naprawczy cylindra dla ELMC 8-10/MC2 obejmujący: 3 elektrody, 1 uszczelka cylindra, 6 nakrętek, 1 kosz stabilizujący, (nr katalogowy-930003) |  |  |  |  | 10 |  |  | kpl | 10
95 | Zestaw naprawczy dla ELMC 20-90/MC2 obejmujący: 3 elektrody, 1 uszczelka cylindra, 1 kosz filtrujący, 1 stabilizator, 6 nakrętek, 3 podkładki, komplet uszczelek (nr katalogowy-930005) |  |  |  |  | 20 |  |  | kpl | 20
96 | Zestaw naprawczy uszczelek dla ELMC 15-90/MC2 obejmujący: 1 uszczelka cylindra, 1 o-ring zaworu spustowego, uchwyt stabilizujący, kosz filtracyjny, (nr katalogowy-D88595-1) |  |  |  |  | 28 |  |  | kpl | 28
97 | Zestaw naprawczy uszczelek dla ELMC 5-8-10/MC2 obejmujący: 1 uszczelka cylindra, 1 o-ring zaworu spustowego (nr katalogowy-930000) |  |  |  |  | 28 |  |  | kpl | 28
98 | Zestaw uszczelek do baterii (kpl. 20 szt) |  |  |  | 10 |  |  |  | kpl | 10
99 | Złącze harmonijkowe 110x360-540mm |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
100 | Zwężka PVC/HT 75/50 | [6 empty] | 4 | szt | 4
RAZEM PODSUMOWANIE TABELI:

## ZADANIE 4
ZADANIE NR 4
L.P. | Asortyment | SOI 1 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1, ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław | SOI 2 Magazyn SOI nr 2, ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław | SOI 3 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3, ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław | SOI BRZEG Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu, ul. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg | SOI JASTRZĘBIE Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Jastrzębie, 46-100 Jastrzębie k. Namyslowa | SOI OLEŚNICA Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Oleśnicy, ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica | SOI KŁODZKO Magazyn Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Kłodzko ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zawór mosiężny, kulowy do wody 1/2" | 4 | [6 empty] | szt | 4
2 | Zawory automatyczne do pisuaru 1/2 cala | 20 | [6 empty] | szt | 20
3 | Zawór kątowy 1/2 " |  |  |  | 10 |  |  |  | szt | 10
4 | Zawór bezpieczeństwa kątowy fi 25 |  | 4 | [5 empty] | szt | 4
5 | Zawór bezpieczeństwa kątowy fi 32 |  | 4 | [5 empty] | szt | 4
6 | Zawór bezpieczeństwa kątowy fi 40 |  | 2 | [5 empty] | szt | 2
7 | Zawór czerpalny kulowy 1/2"x1/2 chromowany |  |  |  | 10 |  |  |  | szt | 10
8 | Zawór grzejnikowy powrotny z odcięciem na klucz imbusowy (dolny) prosty ½’’ z głowicą |  | 6 | 10 |  |  |  |  | szt | 16
9 | Zawór kątowy 1/2"x3/4" |  |  |  | 10 |  |  |  | szt | 10
10 | Zawór kulowy 1/2" |  |  |  |  | 15 |  |  | szt | 15
11 | Zawór kulowy kątowy 1/2" x 1/2" |  | 10 | [5 empty] | szt | 10
12 | Zawór kulowy kątowy 1/2" x 3/4" |  | 2 | [5 empty] | szt | 2
13 | Zawór kulowy kątowy 1/2" x 3/8" |  | 10 | [5 empty] | szt | 10
14 | Zawór kulowy kątowy wodny 1/2 x 3/8" |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
15 | Zawór kulowy kątowy wodny fi 15 1/2 x 1/2" |  |  | 15 |  |  |  |  | szt | 15
16 | Zawór kulowy wodny 1/2" | 3 | [6 empty] | szt | 3
17 | Zawór kulowy wodny czerpalny 1/2" z końcówką na wąż |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
18 | Zawór kulowy wodny czerpalny 3/4" z końcówką na wąż |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
19 | Zawór kulowy wodny dn 40 gwinty GW/GZ | [5 empty] | 3 |  | szt | 3
20 | Zawór kulowy wodny fi 25 - 1 cal |  |  |  | 4 |  |  |  | szt | 4
21 | Zawór napełniający boczny do spłuczki 1/2 cala |  |  |  | 30 |  |  |  | szt | 30
22 | Zawór napełniający spłuczkę dolny | [5 empty] | 5 |  | m | 5
23 | Zawór napełniający zbiornik WC TS 1/2" | [6 empty] | 20 | szt | 20
24 | Zawór napełniający zbiornik WC TS 3/8" | [6 empty] | 30 | szt | 30
25 | Zawór pisuarowy czasowy 1/2" |  | 20 |  | 10 |  |  |  | szt | 30
26 | Zawór pływakowy do spłuczki 1/2 cala | 5 | [6 empty] | szt | 5
27 | Zawór pływakowy do spłuczki 3/8 cala | 5 | [6 empty] | szt | 5
28 | Zawór pływakowy napełniający fi 3/8" |  | 10 | [5 empty] | szt | 10
29 | Zawór spłukujący jednofunkcyjny do kompaktów o wysokości wewnetrznej od 320mm do 380mm |  |  | 3 |  |  |  |  | szt | 3
30 | Zawór spustowy ELMC 5-90 230V |  |  |  |  | 24 |  |  | szt | 24
31 | Zawór spustowy STOP-KOMPACT BIS do kompaktów o wysokości wewnetrznej od 320mm do 380mm |  |  | 3 | 5 |  |  |  | szt | 8
32 | Zawór spustowy uniwersalny do spłuczki 1/2" |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
33 | Zawór spustowy uniwersalny do spłuczki 3/8" |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
34 | Zawór spustowy z funkcją STOP ZSK/Z04 | [6 empty] | 20 | szt | 20
35 | Zawór termostatyczny prosty ¾’’ z głowicą |  | 2 | [5 empty] | szt | 2
36 | Zawór termostatyczny 1/2" z pokrętłem |  |  |  |  | 50 |  |  | szt | 50
37 | Zawór termostatyczny kątowy ½’’ z głowicą |  | 20 | [5 empty] | szt | 20
38 | Zawór trójdrogowy manometryczny 1/2"kurek manometryczny |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
39 | Zawór zasilający ELMC 5-90 230V |  |  |  |  | 24 |  |  | szt | 24
RAZEM PODSUMOWANIE TABELI: