Nowa Karczma, 22.01.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.2.2024.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia **„Zaprojektowanie i budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224”**.

**ZAPYTANIE NR 5**

W PFU widnieje zapis: "Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe, jako układ złożony z: rur PP karbowanych ze ścianką podwójną łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm i 300 mm, betonowych studni rewizyjnych z włazem żeliwnym, wpustów deszczowych, osadnika, separatora, oraz wylotu. Przykanaliki wpustów drogowych z rur PVC-U o litej strukturze ścianki, klasy S, SN8, SDR 34, średnicy: 200 [mm]." Natomiast w przesłanych przez Zamawiającego profilach jako uzupełnienie dokumentacji rury opisane są jako: "PVC SL N", "PVC SL T" o średnicach 250, 315 i 400. Proszę o informację czym Wykonawca ma się sugerować podczas sporządzania oferty? Jeżeli podczas kalkulacji przyjmować należy rury PVC to jakiej klasy?

**WYJAŚNIENIE NR 5**

Planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej głównych kolektorów z rur PP karbowanych z podwójną ścianką łączonych na wcisk o średnicach fi250, 315 i 400 i przykanalikach do wpustów z rur PVC-U o litej strukturze ścianki, klasa S, SN8, SDR34 o średnicy fi 200.

**ZAPYTANIE NR 6**

W PFU i przedmiarach są średnice kanałów deszczoweych od dn 200 do dn 300 natomiast w załączonych profilach główny kanał jest dn 400. Proszę o wskazanie średnic kanałów, które należy przyjąć do wyceny.

**WYJAŚNIENIE NR 6**

Zgodnie z wyjaśnieniem nr 5

**ZAPYTANIE NR 7**

Czy w zakres zamówienia wchodzi przebudowa kabli teletechnicznych?

**WYJAŚNIENIE NR 7**

Należy opracować projekt, uzgodnić go z Orange Polska S.A., a także wykonać przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>