Załącznik nr 1.

 Zatwierdzam

 **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest przegląd serwisowy i sprawdzenie czterech termocyklerów TProfessional Basic prod. Biometra z następującymi numerami seryjnymi: 3812120, 3812121, 3812122, 3711325.

Przegląd serwisowy termocyklerów powinien zawierać co najmniej:

- czyszczenie wnętrza sprzętu i bloków testowych,

- kontrolę równomierności rozkładu temperatury w funkcji czasu,

- kontrolę szybkości zmian temperatury,

 - kontrolę dokładności termostatowania w funkcji czasu za pomocą co najmniej 12 czujników temperatury umieszczonych w bloku,

- sporządzenie szczegółowego raportu serwisowego

**Wzorcowania muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium wzorujące posiadające akredytację PCA wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie obejmującym planowane wzorcowanie lub przez Główny Urząd Miar.**