Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 ŁÓDŹ

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący: Naprawy rynny spustowej budynku biurowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach przy ul. Jana III Sobieskiego 69, 96-100 Skierniewice.  .

ADRES LOKALIZACJI:

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

ul. Jana III Sobieskiego 69

96-100 Skierniewice.

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

- naprawa rynny spustowej umieszczonej w narożniku budynku biurowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach przy ul. Jana III Sobieskiego poprzez właściwe złożenie łącznika rynny z rynna spustową, umieszczony na dachu budynku na wysokości około 18 m nad poziomem ziemi oraz wymianę lub naprawę pęknięcia kolana umiejscowionego na ziemi łączącego rynnę spustowa z systemem odprowadzania wody.