Gniezno, dn. 07.05.2021 r.

Nr sprawy DZP.241.6.2021

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.6.2021 – Dostawa mebli, szaf lekowych oraz sprzętu medycznego*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy:

załącznik nr 2a (OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Zadanie nr 3 sprzęt medyczny)

Poz. Parawan lekarski pojedynczy - 10 szt

1. Czy biorąc pod uwagę fakt, że parawan nie jest wyrobem medycznym, czy Zamawiający zgodzi się, aby zamiast ISO 13485, Wykonawca przedłożył atest PZH potwierdzający przeznaczenie wyrobu do stosowania w jednostkach służby zdrowia?

**Ad.1 Tak**

Dotyczy: terminu wykonania przedmiotu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania nr 3 do 70 dni od dnia zawarcia umowy? Prośbę swoją uzasadniam ogólnoświatową sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, która powoduje paraliż znacznej części sfer życia gospodarczego (w szczególności w branżach zajmujących się produkcją towarów i świadczeniem usług), który wpływa na brak systematycznych i terminowych dostaw podzespołów przez dostawców. Dodatkowo wiele firm boryka się z dużą absencją pracowników spowodowaną zachorowaniami na Covid-19 i odbywanymi kwarantannami. Wyżej wymienione czynniki powodują znaczne spowolnienie mocy produkcyjnych firm oraz zakłócenia łańcuchów dostaw.

**Ad.1 Nie, zapisy pozostają bez zmian**

Zadanie nr 1 Meble do laboratorium

1. Krzesło obrotowego MK1 w związku z trudną sytuacją producenta po pożarze jaki miał miejsce
w listopadzie 2019, proszę o dopuszczenie możliwości zastosowania podstawy w kolorze czarnym zamiast polerowanego aluminium, przy zachowaniu pozostałych jego parametrów. Prośba motywowana jest możliwością wystąpienia trudności w produkcji tego fotela z zastosowaniem tego rodzaju podstawy.

**Ad. 1 Tak, dopuszcza**

2. Biurko MB2 i MB3, czy Zamawiający dopuści we wszystkich biurkach o symbolach MB2, MB3 rozwiązanie nóg otwartych kwadratowych o przekroju 5x5 cm, montowanych do ramy biurka, co dodatkowo wzmacnia i stabilizuje konstrukcje biurka.

**Ad. 2 Tak,** **Zamawiający dopuszcza we wszystkich biurkach o symbolach MB2, MB3 rozwiązanie nóg otwartych kwadratowych o przekroju 5x5 cm, montowanych do ramy biurka**

3. Stolik konferencyjny MT1, proszę o dopuszczenie wymiaru blatu 70x70 cm, przy blacie zaokrąglonym, który jest wymagany w OPZ, wymiar obowiązujący to wymiar blatu 70x70 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Ad. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza blat o wymiarach 70x70cm**

4. Czy opisane w OPZ dokumenty m.in. atesty, oświadczenia należy złożyć wraz z ofertą?, pozwala to już na

etapie złożenia oferty potwierdzić zaoferowanie produktów zgodnych z wymaganymi, co też niweluje ewentualne dodatkowe uzupełnienia lub wyjaśnienia.

**Ad. 4 Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział V Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego**

5. Zabudowa do pomieszczenia socjalnego – w Zał nr 2 i 2a widnieje pozycja: szafka do zabudowy lodówki MD1, natomiast nie ma informacji dotyczącej lodówki do zabudowy. Po czyjej stronie leży dostawa lodówki do zabudowy? Jeśli to Wykonawca ma dostarczyć lodówkę, to proszę o podanie parametrów.

**Ad. 5 Zakres ten nie jest objęty postępowaniem, zgodnie z SWZ**

6. Czy zamawiający posiada do pomieszczeń laboratoryjnych zlewy/umywalki oraz baterie i jakie jeśli są? Jeśli Zamawiający nie posiada to proszę o podanie jakie umywalki/ zlewy i baterie ma przewidzieć
w ewentualnej dostawie potencjalny wykonawca?

**Ad. 6 Zakres ten nie jest objęty postępowaniem, zgodnie z SWZ**

7. Czy Zamawiający będzie wymagał do zlewozmywaków w pom. -2.011 i -2.013 syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów, który skutecznie zwalcza min. wielolekooporną p. aeruginosa

(mdr-pa) z odpływu wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość i właściwe przeznaczenie syfonu tj. deklaracja zgodności CE oraz atest PZH wydany przez niezależną jednostkę potwierdzający zastosowanie w

jednostkach służby zdrowia, przedłożone przez Wykonawcę na etapie składania ofert?

**Ad. 7 Tak, Zamawiający wymaga syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów**

8. Czy w pomieszczeniach -2.020 punkt rozdziału materiału do badań, -2.015 – pracownia ogólna, -2.014 pracownia analityczna Zamawiający nie przewiduje szafki z/ lub umywalką/zlewozmywakiem? Brak takich szafek we wskazanych pomieszczeniach w formularzu cenowym zał. nr 2.

**Ad. 8 Zakres ten nie jest objęty postępowaniem, zgodnie z SWZ**

9. Czy wyposażenie pomieszczenia -2.021 punkt przyjęć i -2.022 punkt pobrań są poza zakresem niniejszego postępowania?

**Ad. 9 Zakres ten nie jest objęty postępowaniem, zgodnie z SWZ**

10. Czy Zamawiający posiada do pomieszczenia socjalnego zlew i umywalkę oraz baterie i jeśli tak to proszę o podanie jakie? Jeśli dostawa leży po stronie potencjalnego Wykonawcy, to proszę o podanie jaką umywalkę, zlew oraz baterie ma przewidzieć w ewentualne dostawie.

**Ad. 10 Zakres ten nie jest objęty postępowaniem, zgodnie z SWZ**

11. Czy Zamawiający wymaga w którymś z pomieszczeń blatów z materiału typu staron lub corian lub stal

nierdzewna? Jeśli tak proszę o podanie w których pomieszczeniach i podanie długości takich blatów.

**Ad. 11 Zgodnie z SWZ/OPZ**

Zadanie nr 2 szafy lekowe

1. Szafa Chłodnicza farmaceutyczna. W załączniku nr 2a OPZ w zadaniu dotyczącym szaf lekowych, ostatnia opisana pozycja to szafa chłodnicza farmaceutyczna – 2 szt. W zał. Nr 2 Formularz cenowy takiej pozycji nie ma. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia szaf chłodniczych farmaceutycznych w ilości 2 szt.?

**Ad. 1 Obowiązują zapisy w Formularzu cenowym**

2. Szafa chłodnicza farmaceutyczna. Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie popełniono omyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu błędnej wartości dot. pojemności chłodziarki? W OPZ podano pojemność 3406 l, pozostałe parametry szafy chłodniczej farmaceutycznej (wymiary) wskazują na chłodziarkę o poj. 340 l. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga szafy chłodniczej farmaceutycznej o poj. 340 litrów, pozostałe parametry zgodne z OPZ.

**Ad. 2 Doszło do myłki pisarskiej**

Zadanie nr 3 Sprzęt medyczny

1. Wózkonosze do transporu chorych - Czy Zamawiający dopuści sprzęt wyprodukowany w bieżącym 2021 roku?

**Ad. 1 Tak dopuszcza**

2. Wózkonosze do transporu chorych - Czy Zamawiający dopuści wysokość regulowaną nożnie za pomocą

pompy hydraulicznej w zakresie: 550 - 700 mm.

**Ad. 2 Zgodnie z OPZ**

3. Kozetka - Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wym. Zew.: 1850x650x600 mm?

**Ad. 3 Zgodnie z OPZ**

4. Uchwyt do rękawiczek na ścianę - Czy Zamawiający dopuści podajnik do rękawic jednorazowych, montowany do ściany za pomocą wkrętów. Uchwyt mieści jedno standardowe opakowanie rękawic diagnostycznych i medycznych. Może być również stosowany jak uchwyt do jednorazowych chusteczek higienicznych w pudełku. materiał: metal, średnica drutu w raz z powłoką zabezpieczającą: 4,2 mm, kolor: biały przeznaczenie: rękawice jednorazowe diagnostyczne- medyczne, chusteczki higieniczne w pudełku, pasuje do standardowych wymiarów pudełek z rękawicami ( szerokość: 23 cm, wysokość: 12 cm, głębokość: 6 cm).

**Ad. 4 Ta, dopuszcza**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

*Zbigniew Beneda*

*/podpis na oryginale/*

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy