## Arkusz1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą środków higienicznych tj. podpaski , pieluchomajtki i pampersy na okres 12 m-cy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pieluszki dla dzieci do 2-5 kg. Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. W opakowaniu 82 szt. Wymiary: - długość całkowita: 380mm - długość wkładu chłonnego: 300mm - całkowita szerokość: 290mm - chłonność min. 270g | op. | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L - obwód bioder 100-150cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 2600 ml. Retencja badana metodą NAFC min. 700g. Pakowane po 30 szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Podkłady ginekologiczne o wymiarze 34x9cm przeznaczone do użycia po zabiegach ginekologicznych do absorpcji wydzielin. Wykonane z wkładu chłonnego celulozowego owiniętego bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią. Część izolacyjną stanowi arkusz folii umieszczony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą. Dzięki folii zabezpieczającej od spodu podkład jest nieprzemakalny. Chłonność wody min. 23g/g wg PN-P-04781-12. Pakowane po 10 szt, niejałowe. | op. | 2600 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1. Dołączyć do oferty materiały informacyjne (np. karty technicne, ulotka itp.) dla oferowanych produktów potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Oświadczam - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 z późn. zm.), że oferowane wyroby medyczne określone w załączniku będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa na każdy oferowany produkt w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną posiadają ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopie lub oryginały dokumentów.