## Załącznik Nr 1
ZP.264.08.2023 |  | Szczegółowy formularz cenowy (kalkulacja) - Część I | [9 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa asortymentu zaproponowana przez Wykonawcę jako równoważna* | Jed. miary | Ilość |  |  | Cena jedn. Netto | Łączna wartość netto |  |  | Stawka podatku VAT | Łączna wartość brutto
|  |  |  | Płock | Warszawa | Radom |  | Płock | Warszawa | Radom |  | Płock | Warszawa | Radom
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Sprzęt jednorazowego użytku
1. | Anestetyczna maska twarzowa nr 4 jednorazowa |  | szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Anestetyczna maska twarzowa nr 5 jednorazowa |  | szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Antyfog |  | szt. |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Aparat do kroplowych wlewów dożylnych |  | szt. | 9 | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | Codofix siatka opatrunkowa elastyczna rozmiar 14 |  | szt. |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
6. | Gaza bawełniana jałowa 1/2m |  | szt. | 8 | 2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
7. | Gaza bawełniana niejałowa 1/2m² |  | szt. |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
8. | Gaza bawełniana niejałowa 1m² |  | szt. | 703 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Gazik do dezynfekcji leko 100 szt/op |  | op. | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Igła jednorazowego użytku 5 x 25 op. 100 szt. |  | op. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Igła jednorazowego użytku 7 x 30 op. 100 szt. |  | op. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
12. | Igła jednorazowego użytku 9x40 op. 100 szt. |  | op. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Igły jednorazowego użytku 1,2/40 op. 100 szt. |  | op. | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Igły jednorazowego użytku 7 x 40 op. 100 szt. |  | op. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Igły jednorazowego użytku 8 x 40 op. 100 szt. |  | op. | 4 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
16. | Jednorazowe końcówki uszne do impedancji - zestaw 100 szt. |  | zestaw | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Jednorazowy zestaw laryngologiczny sterylny (wziernik uszny, wziernik nosowy, szpatułka (zestaw = 50 kpl.) |  | zestaw |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Kaniula (venflon) 0,89 x 22 mm (niebieski) lub 0,9 x 25 mm |  | szt. | 10 | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19. | Kaniula (venflon) 1,0 x 32 mm (różowy) lub 1,1 x 32 mm |  | szt. | 10 | 4 | 3 |  | 0 | 0 | 0
20. | Kaniula (venflon) 1,2 x 45 mm (zielony) lub 1,3 x 45 mm |  | szt. | 10 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
21. | Kieliszki jednorazowe do leków (1op=75szt.) |  | op. |  | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
22. | Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 x 100 szt.=op |  | op. |  |  | 110 |  | 0 | 0 | 0
23. | Kompresy gazowe jałowe 10x10x3szt. pakowane poj. |  | szt. | 30 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Kompresy gazowe jałowe 5x5 cm (1 op.= 25 x 3szt.) |  | op. |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Kompresy gazowe jałowe 5x5cm pakowane pojedynczo |  | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Kompresy gazowe niejałowe 10x10 op.=100 szt. |  | op. | 180 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Kompri Lux jałowe 5 x 5 cm 1 op.= 50 x 3 szt. |  | op. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Lancety do pobierania krwi One Touch (op.=100szt.) |  | op. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Lignina w rolkach 150g |  | szt. |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Lignina 5 kg |  | kg | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Lusterka laryngologiczne jednorazowe (op-50szt.) |  | op. |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
32. | Maseczka do sztucznego oddychania dla dorosłych z ustnikiem |  | szt. | 15 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
33. | Maska anestetyczna do aparatu AMBU nr 3 jednorazowa |  | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34. | Maski krtaniowe żelowe (I Gel)- w skład zestawu 3 maski o rozmiarach : rozmiar maski 3, rozmiar 4, rozmiar 5 |  | zestaw |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
35. | Nakłuwacze automatyczne 1,8 mm do palca (op.=200 szt.) |  | op. |  | 8 | 30 |  | 0 | 0 | 0
36. | Opaska bawełniana dziana 4 m/10cm |  | szt. | 5 | 3 | 30 |  | 0 | 0 | 0
37. | Opaska elastyczna z zapinką 15x5 |  | szt. | 103 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
38. | Opaska uciskowa automatyczna |  | szt. | 2 | 6 | 2 |  | 0 | 0 | 0
39. | Opaska uciskowa bezlateksowa w rolce, a 25 szt. |  | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
40. | Papier do autorefraktometru szer. 57mm, dł.30m, (1 op.= 10szt.) |  | op. |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
41. | Papier do EKG SILVER ASPEL - 112 mm x 25 m |  | szt. | 200 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
42. | Papier do EKG Ascard 112 mm x 25 m |  | szt. |  | 50 | 20 |  | 0 | 0 | 0
43. | Paski testowe do glukometru CONTOUR PLUS ONE x 50szt.w op. |  | op. | 70 | 35 | 80 |  | 0 | 0 | 0
44. | Plaster Elastopor Steri 5 x 7,2cm op.100 szt. |  | op. |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
45. | Plaster ELASTOPOR taśma elastyczna włókninowa szer. 10cm x 10mb |  | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46. | Plaster hipoalergiczny bez opatrunku 2,5x9,14 włóknina poliesterowa do 50% |  | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47. | Plaster poiniekcyjny 5m x 4 cm z nacięciem co 2 cm (prestopor) |  | szt. |  | 15 | 2 |  | 0 | 0 | 0
48. | Plaster Polovis Plus rolka 5 m/ 2,5 cm |  | szt. | 5 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0
49. | Plaster Polovis Plus rolka 5 m/ 5 cm |  | szt. | 7 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
50. | Plaster Prestopor 1m/6cm z opatrunkiem |  | szt. |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
51. | Plaster Prestopor 1m/8cm z opatrunkiem |  | szt. | 17 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
52. | Plaster z opatrunkiem wodoodporny (op. = 20szt.) |  | op. | 29 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
53. | Płyn kontrolny do oznaczenia glukozy - CONTOUR PLUS ONE |  | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
54. | Pojemnik na odpady medyczne 0,1 l |  | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55. | Pojemnik na odpady medyczne 2 l |  | szt. | 65 | 50 | 20 |  | 0 | 0 | 0
56. | Pojemnik na odpady medyczne 3,5 l |  | szt. | 70 | 30 | 50 |  | 0 | 0 | 0
57. | Pojemnik na odpady medyczne 5 l |  | szt. | 385 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58. | Rękaw do sterylizacji 10 cmx200m |  | szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59. | Rękaw do sterylizacji 5 cmx200m |  | szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60. | Rękaw do sterylizacji szerokość 15 cm x 200m |  | szt. | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
61. | Rękaw do sterylizacji szerokość 25 cm x 200m |  | szt. |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
62. | Rolka kasowa termoczuła szer. 56 mm o długości 30 m (op/10szt.) |  | op. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63. | Rolki do tympanometru 80mm x 15m op=10 szt. |  | op. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64. | Rurka ustno-gardłowa (8 szt. rozm. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,110) -zestaw |  | zestaw | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
65. | Rurka ustno-gardłowa superglottic I-GEL rozmiar 3 |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66. | Rurka ustno-gardłowa superglottic I-GEL rozmiar 4 |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67. | Rurka ustno-gardłowa superglottic I-GEL rozmiar 5 |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68. | Serweta chirurgiczna jałowa chłonna ok. 40 x 50 |  | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69. | Serweta ochronna z włókniny TMS niejałowa 90x80 Matodrape (45szt./op) |  | op. | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
70. | Sporal A test do sterylizacji (op. = 10 szt.) |  | op. |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
71. | Strzykawka jednorazowego użytku 20ml |  | szt. | 130 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
72. | Strzykawka jednorazowego użytku 2ml |  | szt. | 200 | 10 | 100 |  | 0 | 0 | 0
73. | Strzykawka Syringe for Laryngeal Tube 100 ml |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74. | Strzykawki jednorazowego użytku - 10 ml |  | szt. | 300 | 10 | 300 |  | 0 | 0 | 0
75. | Strzykawki jednorazowego użytku - 5 ml |  | szt. | 400 | 10 | 400 |  | 0 | 0 | 0
76. | Strzykawki jednorazowego użytku - Janet 100 ml wraz z łącznikiem Luer |  | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77. | Szpatułki drewniane długość 15 cm (op.=100szt.) |  | op. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
78. | Test chemiczny 3 M Complit do sterylizacji- wskaźnik paskowy wew., para wodna (TM 1250) op.- 480szt. |  | op. |  | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
79. | Transpore M3,5m,25 mm, 16 szt. w opak |  | op. |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
80. | Wata opatrunkowa 500g |  | szt. | 3 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
81. | Woda utleniona 3% 100g |  | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82. | Wzierniki jednorazowe do otoskopu TM-OT100 (2.5 mm w op. 250 szt. ) |  | op. | 5 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
83. | Wzierniki jednorazowe do otoskopu TM-OT100 (4.0mm w op. 250 szt.) |  | op. | 5 | 4 | 7 |  | 0 | 0 | 0
84. | Zestaw iniekcyjny (1op= 50par) suchy-mokry lub op. 100 szt. |  | op. | 4 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
85. | Żel do EKG 0,5 l |  | szt. | 170 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
razem sprzęt jednorazowego użytku | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drobny sprzęt medyczny
1. | "2 w 1" roszerzadło z sondą |  | szt. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Centymetr do mierzenia obwodu brzucha, W plastikowej obudowie ABS - niezwykle trwała - łatwe rozwijanie i zwijanie podczas pomiaru. Jednostka miary centymetry. Długość taśmy to 150 cm. |  | szt. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Ciśnieniomierz elektroniczny |  | szt. |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | Ciśnieniomierz naramienny automatyczny |  | kpl. |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Ciśnieniomierz naramienny automatyczny+ładowarka |  | kpl. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Elektrody do defibrylatora PRIMEDIC HEART SAVE |  | zestaw |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Elektrody Ekg gruszkowe przyssawkowe kolorowe ( zest. = 6 szt.) |  | zestaw | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Elektrody Ekg gruszkowe przyssawkowe kolorowe ( zest. = 6 szt.) |  | zestaw |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Elektrody Ekg klamrowe, kolorowe (zestaw = 4 szt.) |  | zestaw |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Elektrody kończynowe EKG klamrowe kolorowe -zestaw 4 szt. |  | zestaw | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Filtr do autoklawu Mocom Classic 17B |  | szt. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Filtr do lampy przepływowej MBVE 110 |  | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Haczyki do uszu 2 mm |  | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Igła do usuwania ciał obcych prosta |  | szt. |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Kaniula do dróg łzowych 26G |  | szt. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Kaniula do dróg łzowych 26G - gładki koniec |  | szt. |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Latarka diagnostyczna lekarska tech- med tm – 910 |  | szt. |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Mankiet do ciśnieniomierzy elektronicznych Omron Comfort Standard (OMRON CF 900182) |  | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Mankiet do ciśnieniomierza elektronicznego 22x42 |  | szt. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Mankiet do ciśnieniomierza XL 32cm - 52cm |  | szt. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Mankiet do ciśnieniomierzy elektronicznych standard 24-32 cm |  | szt. |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
22. | Miski nerkowe plastikowe - 300 ml |  | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Nożyczki do szwów wykonane z wysokiej jakości stali |  | szt. |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Otoskop (np. model TM-OT 10 lub równoważny): |  | szt. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Otoskop Oświetlenie LED Strumień światła: 12 lumena Powiększenie: 3x Żarówka: LED Model V-BT301; 3V; 0,15A, zasilanie bateryjne |  | szt. |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
26. | Pęseta okulistyczna typu BEER 9 cm szeroka |  | szt. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Pinceta BEER wąska prosta - okulistyczna |  | szt. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Pulsoksymetr |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Pulsoksymetr |  | szt. |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
30. | Szczypczyki do uszu bez ząbków |  | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Tegler - pęseta do rzęs prosta dł.8,75 cm |  | szt. |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
32. | Temometr bezdotykowy, Miejsce pomiaru: Czoło, powierzchnia przedmiotów, Ucho Czas pomiaru [sek.]: 1 Dokładność pomiaru [stopnie]: 0.2 Sygnał dźwiękowy końca pomiaru: Tak Wyświetlacz elektroniczny, zasilanie bateryjne |  | szt. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
33. | Temometr bezdotykowy, Miejsce pomiaru: Czoło, powierzchnia przedmiotów, Ucho Czas pomiaru [sek.]: 1 Dokładność pomiaru [stopnie]: 0.2 Sygnał dźwiękowy końca pomiaru: Tak Wyświetlacz elektroniczny, zasilanie bateryjne |  | szt. |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. | Test Ishichary |  | szt. |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
35. | Wziernik do nosa mały, typu Hartmann Idealny do wziernikowania przewodów nosowych, z medycznej stali szlachetnej |  | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
razem drobny sprzęt medyczny | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Prześcieradła jednorazowego użytku
1. | Jednorazowe podkłady medyczne nieprzemakalne, wykonane z jednowarstwowej kolorowej bibuły, wzmocnione folią PE. Oderwanie pojedynczego podkładu umożliwia perforacja co 50 cm - kolor niebieski. Wymiar szer. 50 cm (+/-1cm) x dł. 40 m (+/- 5cm) |  | rolka | 410
2. | Jednorazowe podkłady medyczne nieprzemakalne, wykonane z jednowarstwowej kolorowej bibuły, wzmocnione folią PE. Oderwanie pojedynczego podkładu umożliwia perforacja co 50 cm - kolor zielony. Wymiar szer. 50 cm (+/-1cm) x dł. 40 m (+/- 5cm) |  | rolka | 1098
3. | Jednorazowe podkłady medyczne nieprzemakalne, wykonane z jednowarstwowej kolorowej bibuły, wzmocnione folią PE. Oderwanie pojedynczego podkładu umożliwia perforacja co 50 cm - kolor niebieski. Wymiar szer. 50 cm (+/-1cm) x dł. 40 m (+/- 5cm) |  | rolka |  | 350
4. | Jednorazowe podkłady medyczne nieprzemakalne, wykonane z jednowarstwowej kolorowej bibuły, wzmocnione folią PE. Oderwanie pojedynczego podkładu umożliwia perforacja co 50 cm - kolor zielony. Wymiar szer. 50 cm (+/-1cm) x dł. 40 m (+/- 5cm) |  | rolka |  |  | 350
razem prześcieradła jednorazowego użytku | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Środki ochrony indywidualnej związane z Covid-19
1. | Chusteczki do dezynfekcji Meliseptol HBV (op. 100 szt.) |  | op. | 38 | 40 | 5
2. | Maseczki jednorazowego użytku oddychajace, 3 warstwowe, modelujaca wkładka nosowa, produkt medyczny (op -50 sztuk) |  | op. | 50 | 270 | 160
3. | Rękawiczki bezpudrowe nitrylowe, niejałowe rozmiar L op/100szt. |  | op. | 40 | 5 | 40
4. | Rękawiczki bezpudrowe nitrylowe, niejałowe rozmiar M op/100szt. |  | op. | 70 | 160 | 160
5. | Rękawiczki bezpudrowe nitrylowe, niejałowe rozmiar S op/100szt. |  | op. |  | 110 | 20
razem środki ochrony indywidualnej związane z Covid-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ustniki, głowice
1 | Głowice pneumatograficzne do spirometru Lungtest 1000 W+P |  | szt. | 30 | 10 | 20
2 | Jednorazowe filtry do spirometru Lungtest 100-PULMEQ PQFS (1op=50szt.) |  | szt. |  | 300
3 | Ustnik prosty do inhalatora Tajfun |  | szt. |  |  | 200
4 | Ustniki papierowe do spirometru Lungtest 1000 - śr. 35 mm |  | szt. |  |  | 500
5 | Ustniki plastikowe do spirometru Lungtest 1000 - śr. 35 mm |  | szt. | 500 |  | 500
6 | Ustniki plastikowe z otworem do inhalatora Monsun - jednorazowe |  | szt. |  |  | 250
razem ustniki, głowice | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
łączna wartość netto / brutto | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ogółem netto/brutto | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Uwagi
1.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2 Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych tj. z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1565) - jeżeli dotyczy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu o które towar został dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.