## Pakiet_1
				Załącznik Nr 1.1 do zapytania ofertowego / SP ZOZ/DZ/66/2023
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1	TESTY SKUTECZNOŚCI MYCIA I DEZYNFEKCJI
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent / Nr katalogowy
1	Test kontroli dezynfekcji termicznej w myjni - dezynfektorze w zakresie parametrów 90 st C 5 min. czytelna i wyraźna zmiana koloru wskaźnika po użyciu. Test samoklejący. Op 200 szt	opak.	15
2	Test kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych. Jednorazowy umieszczony na metalowej blaszce. Możliwy do stosowania w programie termicznym i chemiczno termicznym. Op 100 szt	opak.	30
3	Test kontroli mycia w myjkach ultradźwiękowych w formie paska wykonanego z aluminium o wymiarach 2,6 cm x 8,9 cm. Substancja wskaźnikowa w formie kwadratu, symulująca pozostałości zaschniętej krwi. Op 50 szt.	opak.	3
4	Urządzenie do mocowania testów	szt.	2
5	Szybki test do wykrywania pozostałości zanieczyszczenia białkowego po myciu i dezynfekcji narzędzi w myjni dezynfekatorze. Odczyt po 1 min op 25 szt	opak.	5
6	Wanna dezynfekcyjna z pokrywą Wymiar wew min 550x255x170mm	szt	2
Razem:

				……………………………………………………………………..
				(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
				do reprezentowania wykonawcy)

## Pakiet_2
				Załącznik Nr 1.1 do zapytania ofertowego / SP ZOZ/DZ/66/2023
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 2	Materiały do sterylizacji plazmowej
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent / Nr katalogowy
1	Czynnik sterylizujący – nadtlenek wodoru 50% roztworu wody, w nabojach o pojemności 4 ml, kompatybilny ze sterylizatorem RENO_S30 będącego na wyposażeniu Zamawiającego, op 20 szt	opak.	10
2	Etykieta 3- rzędowa do metkownicy typu GKE, dwukrotnie samoprzylepne ze wskaźnikiem klasy 1, przeznaczone do sterylizacji plazmowej, 500 szt etykiet na rolce	rolka	3
3	Wskaźnik do kontroli sterylizacji plazmowej, typ 4, w formie paska liniowe ułożenie wskaźnika na całej długości testu, perforowane w połowie. Op 250 szt	opak	5
4	Rękaw do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem. Opakowanie polyolefinowo-foliowe, folia 6-warstwowa, zgrzew 3-kanałowy, temperatura zgrzewu 130-150 C, bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach.W rozmiarach:
	80 mm x 70 m	szt.	10
	120mm x 70 m	szt.	10
	160mm x 70 m	szt.	6
	220mm x 70 m	szt.	6
	285mm x 70 m	szt.	6
	320mm x 70 m	szt.	6
Razem:

Zamawiający wymaga dostarczenia w dniu podpisania umowy Karty charakterystyki wyrobu medycznego – nadtlenek wodoru.

				……………………………………………………………………..
				(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
				do reprezentowania wykonawcy)