Ryczywół, dnia 16 września 2022 r.

**Zapytanie ofertowe**

*o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w wysokości 130 000 zł.*

**Dotyczy: zamiaru udzielenia zamówienia na zakup wraz z dostawą węgla kamiennego i ekogroszku w okresie do końca 2022 r.**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

* zakup wraz z dostawą węgla kamiennego do kotłowni w budynkach będących własnością gminy:

1. Ośrodek Zdrowia w Ryczywole,
2. świetlice wiejskie: Boruchowo, Dąbrówka Ludomska, Piotrowo, Gorzewo,
3. remizy OSP: OSP Ludomy, OSP Ryczywół, OSP Ninino, OSP Skrzetusz.

* zakup wraz z dostawą ekogroszku workowanego do kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Ludomach i świetlicy w Radomiu.

1. Parametry węgla:

- „orzech” gat. I,

- wartość opałowa nie mniejsza/nie gorsza niż 28,000 kJ/kg,

- granulacja 25-80 mm,

- zawartość popiołu do 7 %,

- zawartość siarki 0,60 %,

- wilgotność do 6 %.

1. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.
2. Ilość:

Maksymalna ilość zamawianego węgla kamiennego do końca 2022 r. – 20 ton.

Maksymalna ilość zamawianego ekogroszku workowanego do końca 2022 r. – 6 ton.

Podane ilości są ilościami maksymalnymi, a ich niewykorzystanie przez Zamawiającego nie może stanowić dla Dostawcy podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

1. Warunki zamówienia:
2. Dostarczany węgiel/ekogroszek winien spełniać wymagania jakościowe dla paliw stałych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.
3. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie wg dyspozycji Zamawiającego. Uzgadniane będą z dostawcą przez zarządcę obiektu telefonicznie, przynajmniej na 3 dni przed planowaną dostawą, za pośrednictwem osoby wskazanej w załączniku do umowy jako osoba upoważniona do zamawiania i odbioru węgla.
4. Za dostarczony węgiel należy każdorazowo przedłożyć fakturę wraz z parametrami i certyfikatem jakości węgla/ekogroszku oraz potwierdzenie ilościowe odbioru przez osoby wskazane przez Zamawiającego.
5. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
6. Oferta winna zawierać:
7. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 niniejszego pisma).
8. Obowiązujące zasady złożenia oferty:
9. Cena ofertowa tony węgla/ekogroszku musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym transport do miejsc przeznaczenia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
10. Zamawiający przewiduje możliwość żądania wyjaśnień, uzupełnień co do treści składanych ofert.
11. Spośród poprawnie złożonych ofert Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, mieszczącą się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
12. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 23 września 2022 r.** za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/>

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/> - komunikat publiczny.

Wójt Gminy Ryczywół

/-/ Henryk Szrama

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy wraz z wykazem osób i klauzulą informacyjną.

Sporządziła:

Natalia Janus

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Tel. (67) 28 37 002 wew. 20

[natalia.janus@ryczywol.pl](mailto:natalia.janus@ryczywol.pl)