Znak sprawy: SP ZOZ/DZ/12/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

| Pełna nazwa (firma) Wykonawcy: Siedziba / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej / miejsce zamieszkania: ¹ NIP/PESEL, KRS/CEIDG: Reprezentowany przez: imię i nazwisko, stanowisko: podstawa do reprezentacji Wykonawcy: ¹niepotrzebne skreślić | Zamawiający Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29 42-300 Myszków |
| --- | --- |

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP, pod nazwą:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia na potrzeby projektu pn.:

„Poprawa ergonomii pracy personelu SP ZOZ w Myszkowie” – 8 Części

Zawartość Formularza:

| l.p. | Nr Części i Nazwa | Zestawienie cen jednostkowych wraz z wartością brutto | Parametry techniczno-użytkowe | Warunki gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część 1 - Krzesło kardiologiczne – 1 szt. | TABELA nr 1 | TABELA nr 1.1 | TABELA nr 1.2 |
| 2 | Część 2 - Fotele biurowe ergonomiczne – 34 szt. | TABELA nr 2 | TABELA nr 2.1 | TABELA nr 2.2 |
| 3 | Część 3 - Kosiarka samojezdna (traktorek ogrodowy) – 1 szt. | TABELA nr 3 | TABELA nr 3.1 | TABELA nr 3.2 |
| 4 | Część 4 - Sprzęt do sprzątania (Maszyna do polerowania podłóg – 1 szt.; Szorowarka – 1 szt.; Wózki serwisowe do sprzątania – 8 szt.) | TABELA nr 4 | TABELA nr 4.1 | TABELA nr 4.2 |
| 5 | Część 5 - Pojazd elektryczny bagażowy bez homologacji – 1 szt. | TABELA nr 5 | TABELA nr 5.1 | TABELA nr 5.2 |
| 6 | Część 6 - Wózek leżący do przewozu pacjenta z regulacją hydrauliczną – 8 szt. | TABELA nr 6 | TABELA nr 6.1 | TABELA nr 6.2 |
| 7 | Część 7 - Wózek transportowy siedzący – 15 szt. | TABELA nr 7 | TABELA nr 7.1 | TABELA nr 7.2 |
| 8 | Część 8 - Sprzęt medyczny (Przenośniki taśmowo-rolkowe małe – 25 szt.; Przenośniki taśmowo-rolkowo duże – 18 szt. | TABELA nr 8 | TABELA nr 8.1 | TABELA nr 8.2 |

Załącznik nr 2 należy wypełnić w całości, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy, co do jej treści.

Zamawiający nie wymaga uzupełnienia Formularza specyfikacji techniczno-cenowej w zakresie Części, na które Wykonawca nie składa oferty.

- Część 1 – Krzesło kardiologiczne – 1 szt.

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1, o zaoferowanych poniżej parametrach techniczno-użytkowych, okresie gwarancji i po cenie:

Tabela nr 1 - Zestawienie cen jednostkowych wraz  z wartością brutto

| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. d x kol. e |  | kol. f x kol. g | kol. f + kol. h |
| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy: [PLN] | Wartość NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] | Stawka podatku VAT aktualna na dzień złożenia oferty [%] | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość BRUTTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] |
| 1. | Krzesło kardiologiczne | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczona w wierszu RAZEM w kolumnie i wartość BRUTTO, jest jednocześnie CENĄ OFERTOWĄ za realizację Części 1 i winna zostać przeniesiona do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 1 wiersz 1 tabeli.

Sposób wypełnienia Tabeli nr 1 i obliczenia CENY OFERTOWEJ BRUTTO za realizację Części 1:

- W wierszu 1:

- w kolumnie e należy wpisać oferowaną cenę jednostkową netto [PLN],

- w kolumnie f należy wpisać wynik iloczynu z kolumn d przez kolumnę e,

- w kolumnie g należy wpisać obowiązującą w przepisach prawa na dzień składania oferty, %-wą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), np. 8, 23, itp.,

- w kolumnie h należy wpisać wynik iloczynu z kolumn f przez %-wą stawkę podatku VAT z kolumny g

- w kolumnie i należy wpisać sumę z kolumny f i z kolumny h

- Wartość RAZEM w kolumnie f, h i i - jest sumą wszystkich wierszy.

- Przy obliczeniach, należy zastosować zasady zaokrąglania wartości do 0,01 zł. Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Obliczona Cena ofertowa brutto za realizację danej Części, jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ wraz z załącznikami. W związku z powyższym, cena oferty winna zawierać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Tabela nr 1.1 - Parametry techniczno-użytkowe

Instrukcja wypełniania

* (jedna gwiazdka) W przypadku oferowania parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – wykonawca może wpisać: „tak” lub „spełnia” lub „posiada”. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych należy je literalnie wskazać.

** (dwie gwiazdki) należy literalnie opisać, wskazać nazwę, określenie lub wartość.

| 1. Krzesło kardiologiczne spełniające poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Przeznaczenie | Do transportu pacjenta w pozycji siedzącej, możliwość korzystania wewnątrz i na zewnątrz budynku | ________________* |
| 3. | Typ | Transportowo – medyczne, wyposażone w gąsiennicowy system płozowy do transportu pacjenta po schodach - schodołaz | ________________* |
| 4. | Konstrukcja | Ergonomiczna, malowana proszkowo, wykonana z materiału zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję, możliwość mycia ciśnieniowego | ________________** |
|  |  | umożliwiająca złożenie wózka na czas transportu ambulansem | ________________* |
| 5. | Siedzisko i oparcie | Siedzisko i oparcie wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję | ________________** |
| 6. | Bateria | Min. 2x12V 12Ah, wbudowana ładowarka lub możliwością ładowania baterii z gniazda zapalniczki w ambulansie, żywotność baterii min. 24 miesiące | ________________* |
|  |  | Zasięg pracy min. 20 pięter | ________________* |
| 7. | System jezdny | Napędzany elektrycznie, silnik o mocy od 200W do 350W | ________________** |
| 8. | Poziom hałasu urządzenia | Max. 80 dB | ________________** |
| 9. | Dodatkowe wymagania | Minimalna szerokość klatki schodowej 720 mm, maksymalny kąt nachylenia schodów 350 | ________________** |
| 10. | Bezpieczeństwo | Pasy bezpieczeństwa szelkowe | ________________* |
|  |  | Pas zabezpieczający stopy | ________________* |
|  |  | Zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem | ________________* |
| 11. | Dopuszczalne obciążenie robocze | min. 160 kg | ________________** |
| 12. | Waga krzesła | Max. 35 kg | ________________** |
| 13. | Atesty / Certyfikaty | deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych oraz/lub certyfikat zgodności (CE) wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą; Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowego środka dowodowego, przed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 1/ SWZ | ________________** |
| 14. | Dokumenty | Instrukcja obsługi lub podręcznik użytkownika, pełny katalog części zamiennych – w języku polskim - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
|  |  | dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |

Tabela nr 1.2 – Warunki gwarancji

|  | Warunki gwarancji: | Oferowany okres gwarancji i inne *(należy wskazać w pełnej liczbie miesięcy w zakresie od minimum 24 do maximum 48) Jeżeli Wykonawca nie określi długości okresu gwarancji tj. pozostawi puste pole, Zamawiający przyjmie, że oferowany jest minimalny dopuszczalny okres gwarancji tj. 24 miesiące. | Maksymalna Ilość punktów możliwych do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| 1. | Okres gwarancji jakości, liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru i uruchomienia bez uwag i zastrzeżeń | TAK, podać | __* m-ce/m-cy | 40 pkt. ilość punktów przyznana będzie według wzoru wskazanego w Rozdz. XIX ust. 2 pkt. 2 lit. a SWZ |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK*/NIE *podać adresy oraz telefony kontaktowe |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 3. | Możliwość zgłaszania wad/usterek | TAK, podać numery telefonów oraz adres e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |

UWAGA: Zaoferowany w wierszu 1 w kolumnie c okres gwarancji przedmiotu dostawy w ramach realizacji Części 1, winien zostać przeniesiony do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 2 wiersz 1 tabeli.

- Część 2 - Fotele biurowe ergonomiczne – 34 szt.

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2, o zaoferowanych poniżej parametrach techniczno-użytkowych, okresie gwarancji i po cenie:

Tabela nr 2 - Zestawienie cen jednostkowych wraz  z wartością brutto

| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. d x kol. e |  | kol. f x kol. g | kol. f + kol. h |
| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy: [PLN] | Wartość NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] | Stawka podatku VAT aktualna na dzień złożenia oferty [%] | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość BRUTTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] |
| 1. | Fotele biurowe ergonomiczne | szt. | 34 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczona w wierszu RAZEM w kolumnie i wartość BRUTTO, jest jednocześnie CENĄ OFERTOWĄ za realizację Części 2 i winna zostać przeniesiona do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 1 wiersz 2 tabeli.

Sposób wypełnienia Tabeli nr 2 i obliczenia CENY OFERTOWEJ BRUTTO za realizację Części 2:

- W wierszu 1:

- w kolumnie e należy wpisać oferowaną cenę jednostkową netto [PLN],

- w kolumnie f należy wpisać wynik iloczynu z kolumn d przez kolumnę e,

- w kolumnie g należy wpisać obowiązującą w przepisach prawa na dzień składania oferty, %-wą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), np. 8, 23, itp.,

- w kolumnie h należy wpisać wynik iloczynu z kolumn f przez %-wą stawkę podatku VAT z kolumny g

- w kolumnie i należy wpisać sumę z kolumny f i z kolumny h

- Wartość RAZEM w kolumnie f, h i i - jest sumą wszystkich wierszy.

- Przy obliczeniach, należy zastosować zasady zaokrąglania wartości do 0,01 zł. Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Obliczona Cena ofertowa brutto za realizację danej Części, jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ wraz z załącznikami. W związku z powyższym, cena oferty winna zawierać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Tabela nr 2.1 - Parametry techniczno-użytkowe

Instrukcja wypełniania

* (jedna gwiazdka) W przypadku oferowania parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – wykonawca może wpisać: „tak” lub „spełnia” lub „posiada”. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych należy je literalnie wskazać.

** (dwie gwiazdki) należy literalnie opisać, wskazać nazwę, określenie lub wartość.

| 1. Fotele biurowe ergonomiczne spełniające poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Wymiary | dopuszczalna tolerancja w/w wymiarów (± 20mm) |
|  |  | szerokość całkowita: od 690 mm do 700 mm | ________________** |
|  |  | głębokość całkowita od 690 mm do 700 mm | ________________** |
|  |  | wysokość całkowita: od 1215 mm do 1380 mm | ________________** |
|  |  | zakres regulacji wysokości zagłówka: od 150 mm do 225 mm | ________________** |
|  |  | głębokość siedziska: od 440 mm do 495 mm | ________________** |
|  |  | wysokość podłokietników nad siedziskiem od 175 mm do 270 mm | ________________** |
|  |  | regulacja wysokości siedziska w zakresie od 440 mm do 560 mm, licząc od podłogi | ________________** |
| 3. | Podstawa | Pięcioramienna, wykonana z czarnego plastiku lub stalowa, chromowana z kółkami podgumowanymi przeznaczonymi do twardego podłoża | ________________** |
| 4. | Zagłówek | mechanizm regulacji wysokości i kąta nachylenia | ________________* |
|  |  | łącznik zagłówka z oparciem plastikowym w kolorze czarnym | ________________* |
|  |  | tapicerowany czarną lub popielatą membraną | ________________* |
| 5. | Oparcie | wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej membrany; kolor czarny lub popielaty – do uzgodnienia z zamawiającym przed dostawą | ________________* |
|  |  | rama oparcia wraz z membraną połączone ze sobą bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba, klej) | ________________* |
|  |  | regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe | ________________* |
|  |  | wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa | ________________* |
| 6. | Siedzisko | ergonomicznie wyprofilowane | ________________* |
|  |  | wypełnione pianką poliuretanową PU o właściwościach trudno zapalnych (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), gwarantująca wysoką odporność na zgniatanie | ________________** |
|  |  | tył siedziska nieco uniesiony ku górze | ________________* |
|  |  | w tylnej części wciąg tapicerski / przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny | ________________* |
|  |  | mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem do ciężaru siedzącego, z możliwością blokowania oparcia w czterech pozycjach, z regulacją głębokości siedziska oraz regulacją wysokości siedziska góra-dół | ________________* |
|  |  | możliwość obrotu wokół osi pionowej o 3600 | ________________* |
| 7. | Podłokietniki | plastikowe z regulacją góra – dół, miękką nakładką; z regulacją przód - tył oraz regulacją na boki – lewo i prawo | ________________* |
| 8. | Tapicerka siedziska | wykonana z tkaniny o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: |
|  |  | Ścieralność min. 100 000 cykli Martindale | ________________** |
|  |  | trudnopalność według normy PN-EN 1021/1-2 lub równoważnej | ________________* |
|  |  | odporność na pilling 5 | ________________* |
|  |  | Gramatura min. 250 g/m2 | ________________* |
|  |  | kolorystyka: kolor czarny / grafit / popielaty kolor czarny lub popielaty – do uzgodnienia z zamawiającym przed dostawą | ________________** |
| 9. | Siatka oparcia | wykonana z tkaniny o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: | ________________** |
|  |  | Ścieralność min. 90 000 cykli Martindale | ________________** |
|  |  | Trudnopalność wg normy PN-EN ISO 12947-2:2017-2 lub równoważnej | ________________* |
|  |  | Gramatura min. 210 g/m2 | ________________** |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie | min. 130 kg | ________________** |
| 11. | Waga | Waga fotela bez opakowania od 15 do 25 kg | ________________** |
| 12. | Atesty / Certyfikaty | Wykonawca oświadcza, iż zaoferowane fotele posiadają atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania produktu, zgodnie z normami: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2019-03, PN-EN 1022:2019-3, PN-EN: 16139:2013-07 lub normami równoważnymi. Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowego środka dowodowego, przed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 2/ SWZ | ________________* |
|  |  | Wykonawca oświadcza, iż zaoferowane fotele posiadają pozytywną opinię w sprawie właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną oraz z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowego środka dowodowego, przed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 2/ SWZ | ________________* |
|  |  | Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia został wyprodukowany z zastosowaniem standardów Systemu Zarządzania Jakością serii ISO 9001 lub systemem równoważnym. | ________________* |
|  |  | Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonany został z pianek trudnopalnych, na co Wykonawca posiada świadectwo z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN-EN 1021/1-2 lub równoważną | ________________* |
| 13. | Dokumenty | dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |

Tabela nr 2.2 – Warunki gwarancji

|  | Warunki gwarancji: | Oferowany okres gwarancji i inne *(należy wskazać w pełnej liczbie miesięcy w zakresie od minimum 24 do maximum 48) Jeżeli Wykonawca nie określi długości okresu gwarancji tj. pozostawi puste pole, Zamawiający przyjmie, że oferowany jest minimalny dopuszczalny okres gwarancji tj. 24 miesiące. | Maksymalna Ilość punktów możliwych do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| 1. | Okres gwarancji jakości, liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru i uruchomienia bez uwag i zastrzeżeń | TAK, podać | __* m-ce/m-cy | 40 pkt. ilość punktów przyznana będzie według wzoru wskazanego w Rozdz. XIX ust. 2 pkt. 2 lit. a SWZ |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK*/NIE *podać adresy oraz telefony kontaktowe |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 3. | Możliwość zgłaszania wad/usterek | TAK, podać numery telefonów oraz adres e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |

UWAGA: Zaoferowany w wierszu 1 w kolumnie c okres gwarancji przedmiotu dostawy w ramach realizacji Części 2, winien zostać przeniesiony do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 2 wiersz 2 tabeli.

- Część 3 - Kosiarka samojezdna (traktorek ogrodowy) – 1 szt.

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie Części 3, o zaoferowanych poniżej parametrach techniczno-użytkowych, okresie gwarancji i po cenie:

Tabela nr 3 - Zestawienie cen jednostkowych wraz  z wartością brutto

| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. d x kol. e |  | kol. f x kol. g | kol. f + kol. h |
| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy: [PLN] | Wartość NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] | Stawka podatku VAT aktualna na dzień złożenia oferty [%] | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość BRUTTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] |
| 1. | Kosiarka samojezdna (traktorek ogrodowy) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczona w wierszu RAZEM w kolumnie i wartość BRUTTO, jest jednocześnie CENĄ OFERTOWĄ za realizację Części 3 i winna zostać przeniesiona do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 1 wiersz 3 tabeli.

Sposób wypełnienia Tabeli nr 3 i obliczenia CENY OFERTOWEJ BRUTTO za realizację Części 3:

- W wierszu 1:

- w kolumnie e należy wpisać oferowaną cenę jednostkową netto [PLN],

- w kolumnie f należy wpisać wynik iloczynu z kolumn d przez kolumnę e,

- w kolumnie g należy wpisać obowiązującą w przepisach prawa na dzień składania oferty, %-wą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), np. 8, 23, itp.,

- w kolumnie h należy wpisać wynik iloczynu z kolumn f przez %-wą stawkę podatku VAT z kolumny g

- w kolumnie i należy wpisać sumę z kolumny f i z kolumny h

- Wartość RAZEM w kolumnie f, h i i - jest sumą wszystkich wierszy.

- Przy obliczeniach, należy zastosować zasady zaokrąglania wartości do 0,01 zł. Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Obliczona Cena ofertowa brutto za realizację danej Części, jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ wraz z załącznikami. W związku z powyższym, cena oferty winna zawierać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Tabela nr 3.1 - Parametry techniczno-użytkowe

Instrukcja wypełniania

* (jedna gwiazdka) W przypadku oferowania parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – wykonawca może wpisać: „tak” lub „spełnia” lub „posiada”. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych należy je literalnie wskazać.

** (dwie gwiazdki) należy literalnie opisać, wskazać nazwę, określenie lub wartość.

| 1. Kosiarka samojezdna (traktorek ogrodowy) spełniająca poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Typ | spalinowa, diesel | ________________* |
| 3. | Przeznaczenie | do koszenia dużych, rozległych powierzchni, do odśnieżania przy użyciu zamontowanego pługu | ________________* |
| 4. | Silnik | min. 2 cylindrowy | ________________** |
| 5. | Moc | min. 20 KM | ________________** |
| 6. | Szerokość robocza koszenia | min. 100 cm | ________________** |
| 7. | Wysokość robocza (zakres) koszenia | min. 30 mm – 100 mm, dopuszczalna tolerancja w/w wymiarów (± 15mm) | ________________** |
| 7. | Dźwignia | Nożna | ________________* |
| 9. | Rodzaj siedziska | Siedzisko z wysokim oparciem z możliwością regulacji | ________________* |
| 10. | Pojemność kosza na trawę | min. 240 litrów | ________________** |
| 11. | Wyposażenie dodatkowe | pług śnieżny oraz łańcuchy śnieżne na koła - kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem | ________________* |
| 12. | Atesty / Certyfikaty | zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w związku z tym, posiada stosowne atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. Zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 2/ SWZ - Zamawiający ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi normami wskazane przez Wykonawcę. | ________________** |
| 13. | Dokumenty | Instrukcja obsługi lub podręcznik użytkownika, pełny katalog części zamiennych – w języku polskim - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
|  |  | dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |

Tabela nr 3.2 – Warunki gwarancji

|  | Warunki gwarancji: | Oferowany okres gwarancji i inne *(należy wskazać w pełnej liczbie miesięcy w zakresie od minimum 24 do maximum 48) Jeżeli Wykonawca nie określi długości okresu gwarancji tj. pozostawi puste pole, Zamawiający przyjmie, że oferowany jest minimalny dopuszczalny okres gwarancji tj. 24 miesiące. | Maksymalna Ilość punktów możliwych do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| 1. | Okres gwarancji jakości, liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru i uruchomienia bez uwag i zastrzeżeń | TAK, podać | __* m-ce/m-cy | 40 pkt. ilość punktów przyznana będzie według wzoru wskazanego w Rozdz. XIX ust. 2 pkt. 2 lit. a SWZ |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK*/NIE *podać adresy oraz telefony kontaktowe |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 3. | Możliwość zgłaszania wad/usterek | TAK, podać numery telefonów oraz adres e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |

UWAGA: Zaoferowany w wierszu 1 w kolumnie c okres gwarancji przedmiotu dostawy w ramach realizacji Części 3, winien zostać przeniesiony do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 2 wiersz 3 tabeli.

- Część 4 - Sprzęt do sprzątania, obejmujący dostawę: Maszyny do polerowania podłóg – 1 szt.; Szorowarki – 1 szt.; Wózków serwisowych do sprzątania – 8 szt.

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie Części 4, o zaoferowanych poniżej parametrach techniczno-użytkowych, okresie gwarancji i po cenie:

Tabela nr 4 - Zestawienie cen jednostkowych wraz  z wartością brutto

| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. d x kol. e |  | kol. f x kol. g | kol. f + kol. h |
| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy: [PLN] | Wartość NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] | Stawka podatku VAT aktualna na dzień złożenia oferty [%] | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość BRUTTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] |
| 1. | Maszyna do polerowania podłóg | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szorowarka | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wózek serwisowy do sprzątania | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczona w wierszu RAZEM w kolumnie i wartość BRUTTO, jest jednocześnie CENĄ OFERTOWĄ za realizację Części 4 i winna zostać przeniesiona do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 1 wiersz 4 tabeli.

Sposób wypełnienia Tabeli nr 4 i obliczenia CENY OFERTOWEJ BRUTTO za realizację Części 4:

- W wierszach od 1 do 3:

- w kolumnie e należy wpisać oferowaną cenę jednostkową netto [PLN],

- w kolumnie f należy wpisać wynik iloczynu z kolumn d przez kolumnę e,

- w kolumnie g należy wpisać obowiązującą w przepisach prawa na dzień składania oferty, %-wą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), np. 8, 23, itp.,

- w kolumnie h należy wpisać wynik iloczynu z kolumn f przez %-wą stawkę podatku VAT z kolumny g

- w kolumnie i należy wpisać sumę z kolumny f i z kolumny h

- Wartość RAZEM w kolumnie f, h i i - jest sumą wierszy od 1 do 3.

- Przy obliczeniach, należy zastosować zasady zaokrąglania wartości do 0,01 zł. Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Obliczona Cena ofertowa brutto za realizację danej Części, jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ wraz z załącznikami. W związku z powyższym, cena oferty winna zawierać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Tabela nr 4.1 - Parametry techniczno-użytkowe

Instrukcja wypełniania

* (jedna gwiazdka) W przypadku oferowania parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – wykonawca może wpisać: „tak” lub „spełnia” lub „posiada”. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych należy je literalnie wskazać.

** (dwie gwiazdki) należy literalnie opisać, wskazać nazwę, określenie lub wartość.

| 1. Maszyna do polerowania podłóg spełniająca poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Typ | Wysokoobrotowa, jednotarczowa z systemem odciągania pyłu, sterowana ręcznie | ________________* |
| 3. | Przeznaczenie | Do polerowania i czyszczenia dużych powierzchni podłóg i posadzek | ________________* |
| 4. | Moc silnika | min. 1500 W | ________________** |
| 5. | Zasilanie | 220 – 240 V | ________________** |
| 6. | Prędkość pracy tarczy | min. 1100 obr./min. | ________________** |
| 7. | Średnica padu | min. 500 mm | ________________** |
| 8. | Szerokość polerowania | min. 400 mm | ________________** |
| 9. | Zbiornik na wodę | Min. 15 l | ________________** |
| 10. | Ciężar roboczy | Max. 45 kg | ________________** |
| 11. | Wyposażenie | Kabel zasilający o dł. min. 15 m | ________________* |
|  |  | Worek papierowy na kurz - 5 szt. | ________________* |
|  |  | Worek tekstylny - 1 szt. | ________________* |
|  |  | Pady - 2 szt. | ________________* |
| 12. | Atesty / Certyfikaty | zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w związku z tym, posiada stosowne atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. Zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 2/ SWZ - Zamawiający ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi normami wskazane przez Wykonawcę. | ________________** |
| 13. | Dokumenty | Instrukcja obsługi lub podręcznik użytkownika – w języku polskim - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
|  |  | dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
| 2. Szorowarka spełniająca poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Typ | Oscylacyjna, jednotarczowa, sterowana ręcznie | ________________* |
| 3. | Przeznaczenie | Do czyszczenia i szorowania posadzek PCV i kamiennych oraz dywanów i wykładzin | ________________* |
| 4. | Moc silnika | min. 1500 W | ________________* |
| 5. | Zasilanie | 220 – 240 V | ________________** |
| 6. | Wydajność | Ok. 1000 m2/h | ________________** |
| 7. | Prędkość pracy szczotki / tarczy pada | min. 350 obr./min. | ________________** |
| 8. | Szerokość polerowania | min. 400 mm | ________________** |
| 9. | Zbiornik na roztwór roboczy | nie mniej niż 18l | ________________* |
| 10. | Waga | max. 50 kg | ________________** |
| 11. | Wyposażenie / akcesoria | Kabel zasilający o dł. min. 15 m | ________________* |
|  |  | szczotka twarda do szorowania | ________________* |
|  |  | szczotka miękka do nakładania szamponu | ________________* |
|  |  | uchwyt pada | ________________* |
| 12. | Atesty / Certyfikaty | zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w związku z tym, posiada stosowne atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. Zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 2/ SWZ - Zamawiający ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi normami wskazane przez Wykonawcę. | ________________** |
| 13. | Dokumenty | Instrukcja obsługi lub podręcznik użytkownika – w języku polskim - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
|  |  | dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
| 3. Wózek serwisowy do sprzątania spełniający poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Typ | Serwisowy, stelażowy | ________________* |
| 3. | Przeznaczenie | Do mycia i sprzątania | ________________* |
| 4. | Konstrukcja stelaża | Metalowa, 3 półkowa, z 4 skrętnymi kołami | ________________* |
| 5. | Wyposażenie | Dwa wiadra o poj. min. 15l (na czystą i brudną wodę), w tym: – 1 szt. w kolorze niebieskim i 1 szt. w kolorze czerwonym | ________________** |
|  |  | Antypoślizgowe uchwyty | ________________* |
|  |  | Mechaniczna wyciskarka do mopów płaskich i sznurkowych | ________________* |
|  |  | Uchwyt na worek o poj. 120l z pokrywą | ________________* |
|  |  | Trzy kuwety na detergenty i akcesoria do sprzątania, w tym: – 1 szt. w kolorze niebieskim, – 1 szt. w kolorze czerwonym i – 1 szt. w kolorze żółtym | ________________* |
|  |  | Podstawka, uchwyt na miotły i mopy | ________________* |
| 6. | Atesty / Certyfikaty | zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w związku z tym, posiada stosowne atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. Zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 2/ SWZ - Zamawiający ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi normami wskazane przez Wykonawcę. | ________________** |
| 7. | Dokumenty | dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |

Tabela nr 4.2 – Warunki gwarancji

|  | Warunki gwarancji: | Oferowany okres gwarancji i inne *(należy wskazać w pełnej liczbie miesięcy w zakresie od minimum 24 do maximum 48) Jeżeli Wykonawca nie określi długości okresu gwarancji tj. pozostawi puste pole, Zamawiający przyjmie, że oferowany jest minimalny dopuszczalny okres gwarancji tj. 24 miesiące. | Maksymalna Ilość punktów możliwych do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| 1. | Okres gwarancji jakości, liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru i uruchomienia bez uwag i zastrzeżeń | TAK, podać | __* m-ce/m-cy | 40 pkt. ilość punktów przyznana będzie według wzoru wskazanego w Rozdz. XIX ust. 2 pkt. 2 lit. a SWZ |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK*/NIE *podać adresy oraz telefony kontaktowe |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 3. | Możliwość zgłaszania wad/usterek | TAK, podać numery telefonów oraz adres e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |

UWAGA: Zaoferowany w wierszu 1 w kolumnie c okres gwarancji przedmiotu dostawy w ramach realizacji Części 4, winien zostać przeniesiony do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 2 wiersz 4 tabeli.

- Część 5 - Pojazd elektryczny bez homologacji – 1 szt.

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie Części 5, o zaoferowanych poniżej parametrach techniczno-użytkowych, okresie gwarancji i po cenie:

Tabela nr 5 - Zestawienie cen jednostkowych wraz  z wartością brutto

| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. d x kol. e |  | kol. f x kol. g | kol. f + kol. h |
| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy: [PLN] | Wartość NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] | Stawka podatku VAT aktualna na dzień złożenia oferty [%] | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość BRUTTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] |
| 1. | Pojazd elektryczny bez homologacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczona w wierszu RAZEM w kolumnie i wartość BRUTTO, jest jednocześnie CENĄ OFERTOWĄ za realizację Części 5 i winna zostać przeniesiona do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 1 wiersz 5 tabeli.

Sposób wypełnienia Tabeli nr 5 i obliczenia CENY OFERTOWEJ BRUTTO za realizację Części 5:

- W wierszu 1:

- w kolumnie e należy wpisać oferowaną cenę jednostkową netto [PLN],

- w kolumnie f należy wpisać wynik iloczynu z kolumn d przez kolumnę e,

- w kolumnie g należy wpisać obowiązującą w przepisach prawa na dzień składania oferty, %-wą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), np. 8, 23, itp.,

- w kolumnie h należy wpisać wynik iloczynu z kolumn f przez %-wą stawkę podatku VAT z kolumny g

- w kolumnie i należy wpisać sumę z kolumny f i z kolumny h

- Wartość RAZEM w kolumnie f, h i i - jest sumą wszystkich wierszy.

- Przy obliczeniach, należy zastosować zasady zaokrąglania wartości do 0,01 zł. Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Obliczona Cena ofertowa brutto za realizację danej Części, jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ wraz z załącznikami. W związku z powyższym, cena oferty winna zawierać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Tabela nr 5.1 - Parametry techniczno-użytkowe

Instrukcja wypełniania

* (jedna gwiazdka) W przypadku oferowania parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – wykonawca może wpisać: „tak” lub „spełnia” lub „posiada”. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych należy je literalnie wskazać.

** (dwie gwiazdki) należy literalnie opisać, wskazać nazwę, określenie lub wartość.

| 1. Pojazd elektryczny bez homologacji spełniający poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Typ pojazdu | Akumulatorowy, elektryczny, bez homologacji, bagażowy | ________________* |
| 3. | Przeznaczenie | do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku | ________________* |
| 4. | Zastosowanie | do przewozu wózków transportowych załadowanych towarem i ciągnięcia wózków podczepianych do pojazdu hakiem holowniczym (takich jak: wózki transportowe do przewozu odpadów, żywności oraz wózki pralnicze na bieliznę czystą i brudną) | ________________* |
| 5. | Silnik | elektryczny prądu przemiennego o mocy min. 3kW AC | ________________** |
| 6. | Automatyczny prostownik pokładowy | min. 48V wraz z kablem do ładowania pojazdu lub kabel z ładowarką zewnętrzna umożliwiającą ładowanie pojazdu z gniazda trójfazowego 400V 32A lub 16A] | ________________** |
| 7. | Max rozwijana prędkość | do 25 km/h | ________________* |
| 8. | Zasięg | przy pełnym naładowaniu baterii min. 100 km | ________________** |
| 9. | Skrzynia bagażowa | aluminiowa | ________________* |
|  |  | o ładowności min. 200kg | ________________** |
|  |  | o minimalnych wymiarach (dł. x szer. x wys.) 750-1000 x 1100-1200 x 250-280 mm | ________________** |
|  |  | burty boczne i burta tylna opuszczane | ________________** |
| 10. | Kabina kierowcy (budowa i wyposażenie) | 2-osobowa | ________________* |
|  |  | wymagana kabina z daszkiem, zapewniająca ochronę kierowcy przed wiatrem i deszczem podczas jazdy, z drzwiami zamykanymi na kluczyk | ________________* |
|  |  | szyba przednia szklana z wycieraczką | ________________* |
|  |  | fotele pasażerskie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra/dół oraz przód/tył), wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa | ________________* |
|  |  | lusterka boczne i lusterko wsteczne | ________________* |
| 11. | Oświetlenie | kompletne LED | ________________* |
| 12. | Sygnalizacja | klakson, dźwiękowy sygnalizator jazdy do tyłu | ________________* |
| 13. | Wskaźniki | prędkościomierz, licznik kilometrów, wskaźnik rozładowania akumulatorów | ________________* |
| 14. | Hamulce | hydrauliczne, hamulec parkingowy ręczny | ________________* |
| 15. | Kolor karoserii | biały | ________________* |
| 16. | Wyposażenie | hak holowniczy | ________________* |
|  |  | 2 komplety kluczyków | ________________* |
| 17. | Atesty / Certyfikaty | zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w związku z tym, posiada stosowne atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. Zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 2/ SWZ - Zamawiający ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi normami wskazane przez Wykonawcę. | ________________** |
| 18. | Wyposażenie i dokumenty | dokumentacja techniczno-ruchowa (Instrukcja obsługi lub podręcznik użytkownika), pełny katalog części zamiennych – w języku polskim - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
|  |  | dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |

Tabela nr 5.2 – Warunki gwarancji

|  | Warunki gwarancji: | Oferowany okres gwarancji i inne *(należy wskazać w pełnej liczbie miesięcy w zakresie od minimum 24 do maximum 48) Jeżeli Wykonawca nie określi długości okresu gwarancji tj. pozostawi puste pole, Zamawiający przyjmie, że oferowany jest minimalny dopuszczalny okres gwarancji tj. 24 miesiące. | Maksymalna Ilość punktów możliwych do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| 1. | Okres gwarancji jakości, liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru i uruchomienia bez uwag i zastrzeżeń | TAK, podać | __* m-ce/m-cy | 40 pkt. ilość punktów przyznana będzie według wzoru wskazanego w Rozdz. XIX ust. 2 pkt. 2 lit. a SWZ |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK*/NIE *podać adresy oraz telefony kontaktowe |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 3. | Możliwość zgłaszania wad/usterek | TAK, podać numery telefonów oraz adres e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |

UWAGA: Zaoferowany w wierszu 1 w kolumnie c okres gwarancji przedmiotu dostawy w ramach realizacji Części 5, winien zostać przeniesiony do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 2 wiersz 5 tabeli.

- Część 6 – Wózek leżący do przewozu pacjenta z regulacją hydrauliczną – 8 szt.

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie Części 6, o zaoferowanych poniżej parametrach techniczno-użytkowych, okresie gwarancji i po cenie:

Tabela nr 6 - Zestawienie cen jednostkowych wraz  z wartością brutto

| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. d x kol. e |  | kol. f x kol. g | kol. f + kol. h |
| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy: [PLN] | Wartość NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] | Stawka podatku VAT aktualna na dzień złożenia oferty [%] | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość BRUTTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] |
| 1. | Wózek leżący do przewozu pacjenta z regulacją hydrauliczną | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczona w wierszu RAZEM w kolumnie i wartość BRUTTO, jest jednocześnie CENĄ OFERTOWĄ za realizację Części 6 i winna zostać przeniesiona do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 1 wiersz 6 tabeli.

Sposób wypełnienia Tabeli nr 6 i obliczenia CENY OFERTOWEJ BRUTTO za realizację Części 6:

- W wierszu 1:

- w kolumnie e należy wpisać oferowaną cenę jednostkową netto [PLN],

- w kolumnie f należy wpisać wynik iloczynu z kolumn d przez kolumnę e,

- w kolumnie g należy wpisać obowiązującą w przepisach prawa na dzień składania oferty, %-wą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), np. 8, 23, itp.,

- w kolumnie h należy wpisać wynik iloczynu z kolumn f przez %-wą stawkę podatku VAT z kolumny g

- w kolumnie i należy wpisać sumę z kolumny f i z kolumny h

- Wartość RAZEM w kolumnie f, h i i - jest sumą wszystkich wierszy.

- Przy obliczeniach, należy zastosować zasady zaokrąglania wartości do 0,01 zł. Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Obliczona Cena ofertowa brutto za realizację danej Części, jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ wraz z załącznikami. W związku z powyższym, cena oferty winna zawierać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Tabela nr 6.1 - Parametry techniczno-użytkowe

Instrukcja wypełniania

* (jedna gwiazdka) W przypadku oferowania parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – wykonawca może wpisać: „tak” lub „spełnia” lub „posiada”. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych należy je literalnie wskazać.

** (dwie gwiazdki) należy literalnie opisać, wskazać nazwę, określenie lub wartość.

| 1. Wózek leżący do przewozu pacjenta z regulacją hydrauliczną spełniające poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Przeznaczenie | Wózek leżący do przewozu pacjenta | ________________* |
| 3. | Konstrukcja | wykonana z kształtowników (profili) stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | ________________** |
|  |  | materiał zmywalny i umożliwiający dezynfekcję | ________________* |
| 4. | Wymiary | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) | ________________** |
|  |  | Długość całkowita: 2190 mm (± 30 mm) | ________________** |
|  |  | Materac o wymiarach (szer. x dł.) 700 mm x 2000 mm | ________________** |
| 5. | Leże | Dwusegmentowe | ________________* |
| 6. | Regulacja wysokości leża | regulacja za pomocą nożnej pompy hydraulicznej, w zakresie: 479 - 800 mm (±30 mm) | ________________* |
| 7. | Kąt nachylenia leża | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja płynna | ________________* |
| 8. | Oparcie pleców | Regulowane sprężynami gazowymi z blokadą | ________________* |
| 9. | Barierki boczne i uchwyty | Wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa ABS, wysoka odporność na ścieranie, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję | ________________** |
|  |  | możliwość podnoszenia i opuszczania | ________________* |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie wózka | min. 150 kg – max. 220 kg | ________________** |
| 11. | Materac | Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 6 cm, tapicerowane materiałem zmywalnym i umożliwiającym dezynfekcję; kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą | ________________* |
| 12. | System kół jezdnych | 4 koła, w tym 2 z możliwością blokady jazdy i 2 z blokadą obrotu | ________________** |
| 13. | Wyposażenie dodatkowe | Uchwyt na kroplówkę | ________________** |
| 14. | Atesty / Certyfikaty | deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych oraz/lub certyfikat zgodności (CE) wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą; Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowego środka dowodowego, przed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 1/ SWZ | ________________** |
| 15. | Dokumenty | Instrukcja obsługi lub podręcznik użytkownika, pełny katalog części zamiennych – w języku polskim - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
|  |  | Paszport techniczny oraz inny dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |

Tabela nr 6.2 – Warunki gwarancji

|  | Warunki gwarancji: | Oferowany okres gwarancji i inne *(należy wskazać w pełnej liczbie miesięcy w zakresie od minimum 24 do maximum 48) Jeżeli Wykonawca nie określi długości okresu gwarancji tj. pozostawi puste pole, Zamawiający przyjmie, że oferowany jest minimalny dopuszczalny okres gwarancji tj. 24 miesiące. | Maksymalna Ilość punktów możliwych do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| 1. | Okres gwarancji jakości, liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru i uruchomienia bez uwag i zastrzeżeń | TAK, podać | __* m-ce/m-cy | 40 pkt. ilość punktów przyznana będzie według wzoru wskazanego w Rozdz. XIX ust. 2 pkt. 2 lit. a SWZ |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK*/NIE *podać adresy oraz telefony kontaktowe |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 3. | Możliwość zgłaszania wad/usterek | TAK, podać numery telefonów oraz adres e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |

UWAGA: Zaoferowany w wierszu 1 w kolumnie c okres gwarancji przedmiotu dostawy w ramach realizacji Części 6, winien zostać przeniesiony do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 2 wiersz 6 tabeli.

- Część 7 – Wózek transportowy siedzący – 15 szt.

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie Części 7, o zaoferowanych poniżej parametrach techniczno-użytkowych, okresie gwarancji i po cenie:

Tabela nr 7 - Zestawienie cen jednostkowych wraz  z wartością brutto

| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. d x kol. e |  | kol. f x kol. g | kol. f + kol. h |
| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy: [PLN] | Wartość NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] | Stawka podatku VAT aktualna na dzień złożenia oferty [%] | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość BRUTTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] |
| 1. | Wózek transportowy siedzący | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczona w wierszu RAZEM w kolumnie i wartość BRUTTO, jest jednocześnie CENĄ OFERTOWĄ za realizację Części 7 i winna zostać przeniesiona do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 1 wiersz 7 tabeli.

Sposób wypełnienia Tabeli nr 7 i obliczenia CENY OFERTOWEJ BRUTTO za realizację Części 7:

- W wierszu 1:

- w kolumnie e należy wpisać oferowaną cenę jednostkową netto [PLN],

- w kolumnie f należy wpisać wynik iloczynu z kolumn d przez kolumnę e,

- w kolumnie g należy wpisać obowiązującą w przepisach prawa na dzień składania oferty, %-wą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), np. 8, 23, itp.,

- w kolumnie h należy wpisać wynik iloczynu z kolumn f przez %-wą stawkę podatku VAT z kolumny g

- w kolumnie i należy wpisać sumę z kolumny f i z kolumny h

- Wartość RAZEM w kolumnie f, h i i - jest sumą wszystkich wierszy.

- Przy obliczeniach, należy zastosować zasady zaokrąglania wartości do 0,01 zł. Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Obliczona Cena ofertowa brutto za realizację danej Części, jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ wraz z załącznikami. W związku z powyższym, cena oferty winna zawierać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Tabela nr 7.1 - Parametry techniczno-użytkowe

Instrukcja wypełniania

* (jedna gwiazdka) W przypadku oferowania parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – wykonawca może wpisać: „tak” lub „spełnia” lub „posiada”. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych należy je literalnie wskazać.

** (dwie gwiazdki) należy literalnie opisać, wskazać nazwę, określenie lub wartość.

| 1. Wózek transportowy siedzący spełniające poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Wymiary | dopuszczalna tolerancja wymiarów (+50 mm) |
|  |  | wysokość całkowita z podnóżkiem: min. 1000 mm | ________________** |
|  |  | szerokość siedziska: min. 500 mm | ________________** |
|  |  | głębokość siedziska: min. 600 mm | ________________** |
|  |  | wysokość siedziska: min. 500 mm | ________________** |
| 3. | Konstrukcja | wykonana ze stopów lekkich, wzmocniona, z materiału zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję | ________________** |
| 4. | Koła | Tylne duże bezdętkowe, przednie mniejsze bezdętkowe, możliwość blokady postojowej kół; Wykonane z materiału zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję | ________________** |
| 5. | Tapicerka | Wykonana z materiału zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję | ________________** |
| 6. | Podnóżek | Przesuwny samoblokujący, Wykonany z materiału zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję | ________________** |
| 7. | Podłokietniki | Z możliwością złożenia, wykonane z materiału z materiału zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję | ________________* |
| 8. | Waga całkowita | max. 18 kg | ________________* |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie wózka | do 150kg | ________________** |
| 10. | Kolorystyka | Do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy | ________________* |
| 11. | Atesty / Certyfikaty | deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych oraz/lub certyfikat zgodności (CE) wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą; Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowego środka dowodowego, przed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 1/ SWZ | ________________** |
| 12. | Dokumenty | Instrukcja obsługi lub podręcznik użytkownika, pełny katalog części zamiennych – w języku polskim - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
|  |  | dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |

Tabela nr 7.2 – Warunki gwarancji

|  | Warunki gwarancji: | Oferowany okres gwarancji i inne *(należy wskazać w pełnej liczbie miesięcy w zakresie od minimum 24 do maximum 48) Jeżeli Wykonawca nie określi długości okresu gwarancji tj. pozostawi puste pole, Zamawiający przyjmie, że oferowany jest minimalny dopuszczalny okres gwarancji tj. 24 miesiące. | Maksymalna Ilość punktów możliwych do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| 1. | Okres gwarancji jakości, liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru i uruchomienia bez uwag i zastrzeżeń | TAK, podać | __* m-ce/m-cy | 40 pkt. ilość punktów przyznana będzie według wzoru wskazanego w Rozdz. XIX ust. 2 pkt. 2 lit. a SWZ |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK*/NIE *podać adresy oraz telefony kontaktowe |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 3. | Możliwość zgłaszania wad/usterek | TAK, podać numery telefonów oraz adres e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |

UWAGA: Zaoferowany w wierszu 1 w kolumnie c okres gwarancji przedmiotu dostawy w ramach realizacji Części 7, winien zostać przeniesiony do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 2 wiersz 7 tabeli.

- Część 8 – Sprzęt medyczny, obejmujący dostawę: Przenośników taśmowo-rolkowych małych – 25 szt.; Przenośników taśmowo-rolkowych dużych – 18 szt.

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie Części 8, o zaoferowanych poniżej parametrach techniczno-użytkowych, okresie gwarancji i po cenie:

Tabela nr 8 - Zestawienie cen jednostkowych wraz  z wartością brutto

| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. d x kol. e |  | kol. f x kol. g | kol. f + kol. h |
| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy: [PLN] | Wartość NETTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] | Stawka podatku VAT aktualna na dzień złożenia oferty [%] | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość BRUTTO obowiązująca przy zawarciu umowy [PLN] |
| 1. | Przenośniki taśmowo-rolkowe małe | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przenośniki taśmowo-rolkowe duże | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczona w wierszu RAZEM w kolumnie i wartość BRUTTO, jest jednocześnie CENĄ OFERTOWĄ za realizację Części 8 i winna zostać przeniesiona do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 1 wiersz 8 tabeli.

Sposób wypełnienia Tabeli nr 8 i obliczenia CENY OFERTOWEJ BRUTTO za realizację Części 8:

- W wierszu 1-2:

- w kolumnie e należy wpisać oferowaną cenę jednostkową netto [PLN],

- w kolumnie f należy wpisać wynik iloczynu z kolumn d przez kolumnę e,

- w kolumnie g należy wpisać obowiązującą w przepisach prawa na dzień składania oferty, %-wą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), np. 8, 23, itp.,

- w kolumnie h należy wpisać wynik iloczynu z kolumn f przez %-wą stawkę podatku VAT z kolumny g

- w kolumnie i należy wpisać sumę z kolumny f i z kolumny h

- Wartość RAZEM w kolumnie f, h i i - jest sumą wierszy 1 - 2.

- Przy obliczeniach, należy zastosować zasady zaokrąglania wartości do 0,01 zł. Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Obliczona Cena ofertowa brutto za realizację danej Części, jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ wraz z załącznikami. W związku z powyższym, cena oferty winna zawierać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Tabela nr 8.1 - Parametry techniczno-użytkowe

Instrukcja wypełniania

* (jedna gwiazdka) W przypadku oferowania parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – wykonawca może wpisać: „tak” lub „spełnia” lub „posiada”. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych należy je literalnie wskazać.

** (dwie gwiazdki) należy literalnie opisać, wskazać nazwę, określenie lub wartość.

| 1. Przenośniki taśmowo-rolkowe małe spełniające poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Przeznaczenie | do przesuwania pacjenta |  |
| 3. | Wymiary | szer. min. 340 mm (+ 60 mm) | ________________** |
|  |  | dł. min. 720 mm (+60 mm) | ________________** |
| 4. | Rama | Duraluminium, materiał zmywalny i umożliwiający dezynfekcję | ________________** |
| 5. | Materiał | Tkanina wytrzymała śliska, z materiału zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję | ________________* |
| 6. | Waga | do max, 4,5 kg | ________________* |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie | Min. 160kg | ________________* |
| 8. | Atesty / Certyfikaty | deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych oraz/lub certyfikat zgodności (CE) wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą; Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowego środka dowodowego, przed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 1/ SWZ | ________________** |
| 9. | Dokumenty | Instrukcja obsługi lub podręcznik użytkownika – w języku polskim - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
|  |  | dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
| 2. Przenośniki taśmowo-rolkowe duże spełniające poniższe minimalne wymagania: | Producent: | __________________* |
|  | Nazwa, Model, Typ, Wersja: | __________________* |
|  | Kod producenta (nr katalogowy): | __________________* |
|  | Kraj produkcji: | __________________* |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021r.): | __________________* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP. | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1. | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji i znajduje się w aktualnej ofercie producenta | ________________* |
| 2. | Przeznaczenie | do przesuwania pacjenta | ________________* |
| 3. | Wymiary | szer. min. 395 mm (+50 mm) | ________________** |
|  |  | dł. min. 1100 mm (+50 mm) |  |
| 4. | Rama | Duraluminium, materiał zmywalny i umożliwiający dezynfekcję | ________________* |
| 5. | Materiał | Tkanina wytrzymała śliska, z materiału zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję | ________________* |
| 6. | Waga | do max. 6,5 kg | ________________** |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie | Min. 160kg | ________________** |
| 8. | Atesty / Certyfikaty | deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych oraz/lub certyfikat zgodności (CE) wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą; Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowego środka dowodowego, przed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami Rozdz. XX ust. 3 pkt 1/ SWZ | ________________** |
| 9. | Dokumenty | Instrukcja obsługi lub podręcznik użytkownika – w języku polskim - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |
|  |  | dokument gwarancyjny (tj. np.: Karta gwarancyjna, książka serwisowa lub inny dokument związany z udzieloną gwarancją) - dokumenty wymagane przy dostawie | ________________* |

Tabela nr 8.2 – Warunki gwarancji

|  | Warunki gwarancji: | Oferowany okres gwarancji i inne *(należy wskazać w pełnej liczbie miesięcy w zakresie od minimum 24 do maximum 48) Jeżeli Wykonawca nie określi długości okresu gwarancji tj. pozostawi puste pole, Zamawiający przyjmie, że oferowany jest minimalny dopuszczalny okres gwarancji tj. 24 miesiące. | Maksymalna Ilość punktów możliwych do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| 1. | Okres gwarancji jakości, liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru i uruchomienia bez uwag i zastrzeżeń | TAK, podać | __* m-ce/m-cy | 40 pkt. ilość punktów przyznana będzie według wzoru wskazanego w Rozdz. XIX ust. 2 pkt. 2 lit. a SWZ |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK*/NIE *podać adresy oraz telefony kontaktowe |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 3. | Możliwość zgłaszania wad/usterek | TAK, podać numery telefonów oraz adres e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |

UWAGA: Zaoferowany w wierszu 1 w kolumnie c okres gwarancji przedmiotu dostawy w ramach realizacji Części 8, winien zostać przeniesiony do FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ), do pkt 2 wiersz 8 tabeli.