Słupsk, dnia 26.10.2022 r.

Zamawiający:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.zimslupsk.pl
Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
Numer telefonu: +48 59 841 00 91
e-mail: zamowienia@zimslupsk.pl

ZP.261.42.2022.ZP4

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa i przebudowa istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku”. Znak sprawy ZP.261.42.2022.ZP4.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia, że wniesiono pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego zestawiono poniżej.
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o informację, jak Zamawiający przewiduje płatności, w
przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta do końca 2022 roku. Czy w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje nadal udzielenie zaliczki w kwocie 25 mln zł?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 25 mln zł po podpisaniu umowy, bez względu na datę jej zawarcia.
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, że stan faktyczny zostanie potwierdzony po pierwszym wytyczeniu w terenie.
Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający będzie dysponował wszystkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi po
wydaniu decyzji ZRID. Zamawiający potwierdza, że skutki ewentualnych braków nie obciążą Wykonawcy.
Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Inwestycja realizowana jest ustawą drogową ZRID – Zamawiający uzyska stosowną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej wraz z infrastruktura towarzyszącą. Projektowany obiekt budowlany zlokalizowany będzie w całości na działkach gminnych oraz takich, na których z mocy decyzji zostanie dokonane wywłaszczenie pod pas drogowy. Pozostałe elementy infrastruktury technicznej wychodzące po za zakres inwestycji zostaną ujęte w czasowe ograniczenie użytkowania nieruchomości na czas budowy.
Pytanie nr 5:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający przewidział zmiany treści umowy w zakresie terminu i dodatkowego wynagrodzenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, w szczególności w §17.
Pytanie nr 6:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający przewidział zmiany treści umowy w zakresie terminu i dodatkowego wynagrodzenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, w szczególności w §17.
Pytanie nr 7:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania proponowanego materiału.
Pytanie nr 8:
Czy stosownie do Art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź na pytanie nr 8:
Artykuł 30 ustawy Pzp dotyczy szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach.
Zamawiający informuję, iż dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku gdy SST opiera się o stare nieaktualne lub wycofane normy.
Pytanie nr 9:
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 10:
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włazów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający potwierdza powyższe w stosunku do urządzeń obcych. Nie dotyczy to prac związanych z kanalizacją deszczową, stanowiącą mienie miasta Słupska będące w zarządzie tut. jednostki.
Pytanie nr 11:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 12:
Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych o nawierzchni bitumicznej? Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji i konstrukcji odcinków próbnych.

Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.
Pytanie nr 13:
Prosimy o informację ile ma wynosić okres pielęgnacji dla branży zieleni? Czy ma być równy okresowi zadeklarowanej gwarancji w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający potwierdza powyższe. Okres pielęgnacji zieleni ma być równy okresowi zadeklarowanej gwarancji w ofercie.
Pytanie nr 14:
W projekcie technicznym brak jest schematów oraz zestawień ilościowych dotyczących przebudowy kabli światłowodowych i Cu sieci ORANGE i Telewizji Kablowej Słupsk TSK. Uniemożliwia to wycenę pozycji ORANGE: Przebudowa kolizji z siecią telekomunikacyjną Cu, Przebudowa kolizji z siecią telekomunikacyjną OTK oraz pozycji Telewizji Kablowej Słupsk: Przebudowa kolizji z siecią telekomunikacyjną Cu, Przebudowa kolizji z siecią telekomunikacyjną OTK.

Odpowiedź na pytanie nr 14:
Załączono Projekt techniczny branży teletechnicznej w zakresie przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wraz ze zaktualizowanym przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym branży teletechnicznej.
Pytanie nr 15:
Na rysunku nr 2 ark. 9 przedstawiono przebudowę 6 otworowej kanalizacji ORANGE o zakresie 20,0m + 21,0m + 30,0m wraz ze studniami nr 55, 56 i 57. Brak powyższego zakresu w przedmiarze robót, prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem jaki typ studni SKR-2 czy SK-6 należy wycenić dla kanalizacji 6 otworowej.

Odpowiedź na pytanie nr 15:
Dokonano korekty przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego poprzez dodanie pozycji „Budowa kanalizacji kablowej 6-cio otworowej”. Do wyceny należy przyjąć studnie kablowe tyku SKR-2, ujęte w zaktualizowanym przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Pytanie nr 16:
Na rysunkach nr 2 wskazano zabezpieczenia istniejącej sieci ORANGE rurami A110Ps o długości 32,0m + 32,0 m oraz rurą A160PS o długości 40,0m. Brak ww zakresu w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 16:
Dokonano korekty przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego poprzez dodanie pozycji „Zabezpieczenie kanalizacji kablowej, kabli telekomunikacyjnych, rurą dwudzielną typu A 110 PS i A160 PS”.
Pytanie nr 17:
Na rysunku nr 2 wskazano przełożenie kanalizacji ORANGE o długości 108,0m bez podania ilości otworów do przełożenia. Brak ww zakresu prac w przedmiarze wraz z ilością rur do przełożenia. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 17:
Dokonano korekty przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego poprzez dodanie pozycji „Zabezpieczenie kanalizacji kablowej, kabli telekomunikacyjnych, rurą dwudzielną typu A 110 PS i A160 PS”.
Pytanie nr 18:
Na rysunku nr 2 przedstawiono przesunięcie studni istniejącej SK-2. Brak powyższych prac w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 18:
Dokonano korekty przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego w zakresie wydzielenia pozycji przedmiarowej „Budowa studni kablowych SK-2, SKR-1”.
Pytanie nr 19:
W projekcie technicznym gdzie załączono rys. nr 2 ark. 4 na odcinku Mostu Czołowego przedstawiono budowę kanału technologicznego jako budowę kanału technologicznego KTp z rurą H140 natomiast na odrębnym rysunku nr 2 ark. 4 przedstawiono budowę kanału technologicznego jako KTu. Prosimy o poprawienie rysunku.

Odpowiedź na pytanie nr 19:
Jest to budowa kanału technologicznego z zastosowaniem H140 jako rury osłonowej dla rur H 40.
Pytanie nr 20:
Prosimy o zamieszczenie decyzji środowiskowej.

Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający zamieszcza Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.07.2015r. znak: RDOŚ-GD-WOO.4210.48.2013.AT.MCZ.27 wraz z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10.08.2021r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.400.57.2021.ASP.KSZ.2
Pytanie nr 21:
Prosimy o zamieszczenie stosownych uzgodnień z gestorami.

Odpowiedź na pytanie nr 21:
Załączono.
Pytanie nr 22:
Prosimy o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych dotyczących branży drogowej (przekroji normalnych).

Odpowiedź na pytanie nr 22:
Załączono.
Pytanie nr 23:
Jaki rodzaj kostki kamiennej należy użyć do wyceny w poniższej pozycji przedmiarowej: cięta z każdej ze stron, cięta z dwóch stron czy surowołupaną.

Odpowiedź na pytanie nr 23:
Zamawiający wymaga zastosowania kostki kamiennej surowołupanej z zastrzeżeniem ujętym w SWZ, iż przedmiot zamówienia zostaje zmieniony w zakresie nawierzchni pierścieni rond (2714 m2) oraz zatoki (1760 m2) – ww. elementy należy wykonać z betonu C35/45).
Pytanie nr 24:
Prosimy o potwierdzenie, że materiał rozbiórkowy zawarty w pozycjach przedmiarowych 26-37 oraz 71 będzie należał do Wykonawcy. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie pozycji, w których materiał należy do Zamawiającego i wskazanie lokalizacji odwozu materiału.

Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zgodnie z zapisami par. 7 ust. 9 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 9 do SWZ, materiały rozbiórkowe nadające się do powtórnego użycia są własnością Zamawiającego. Zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego materiały zakwalifikowane do ponownego zastosowania (np. płyty betonowe, krawężniki, oznakowanie, urządzenia BRD) będą przewiezione na plac składowy wskazany przez Zamawiającego na terenie Miasta Słupska. Z czynności kwalifikacji materiałów każdorazowo Wykonawca i Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego sporządzą pisemny protokół. Koszty przewozu materiału Wykonawca winien uwzględnić w ofercie. Materiał rozbiórkowy nie nadający się do powtórnego użycia Wykonawca zutylizuje na własny koszt bez możliwości ponownego jego użycia jako materiał przekruszony.
Pytanie nr 25:
Prosimy o zamieszczenie projektu wykonania ekranów akustycznych (ewentualnie rysunków poglądowych, szczegółów konstrukcyjnych).

Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający załącza opis techniczny – wymagania dot. ekranów akustycznych oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną dot. wykonania ekranów akustycznych wraz z załącznikiem graficznym. Wysokość ekranów akustycznych winna wynosić minimum 2,5m od poziomu terenu zaś Wykonawca winien zastosować taką konstrukcję Wsporczą dla Ekranów Akustycznych, aby w przyszłości była możliwość podniesienia wysokości zabezpieczenia akustycznego do 4,0 m. Posadowienie ekranów Akustycznych należy wykonać dla potencjalnie docelowej wysokości 4,0 m.
Pytanie nr 26:
Prosimy o informację jaki materiał należy użyć w pozycjach 60-63 przedmiaru branży drogowej. Mieszanki gotowe z węzła betoniarskiego, czy należy wykonać stabilizację na miejscu zespołem rotującym?

Odpowiedź na pytanie nr 26:
Poz. przedmiaru nr 60-61 – materiał w postaci gotowej mieszanki z węzła betoniarskiego
Poz. przedmiaru nr 62 – materiał mieszany na miejscu maszynami rotacyjnymi
Poz. nr 63 dotyczy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 10 cm – materiał pochodzić musi z wytwórni mas bitumicznych.
Pytanie nr 27:
Prosimy o zamieszczenie rysunków poglądowych, szczegółów konstrukcyjnych płotków naprowadzających (pozycja 167).

Odpowiedź na pytanie nr 27:
Załączono Szczegółową Specyfikację Techniczną płotków naprowadzających dla herpetofauny.
Pytanie nr 28:
Prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego branży telekomunikacyjnej dotyczącego kolizji z sieciami Orange i Telewizji kablowej TKS.

Odpowiedź na pytanie nr 28:
Załączono Projekt techniczny branży teletechnicznej w zakresie przebudowy infrastruktury
 telekomunikacyjnej.
Pytanie nr 29:
Prosimy o zamieszczenie szczegółowego bilansu robót ziemnych.

Odpowiedź na pytanie nr 29:
Załączono.
Pytanie nr 30:
Dotyczy pozycji 41 i 52 zamieszczonego przedmiaru branży drogowej. W podstawie jednostki obmiarowej w SST w pozycji 51 - wykonanie koryta widnieje również odspojenie gruntu wraz z wywozem. Ilości dublują się z pozycją 41. Prosimy o wyjaśnienie, bądź korektę przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 30:
Z podstawy płatności w pozycji SST należy wyłączyć odspojenie gruntu wraz z wywozem. Zakres robót ziemnych został ujęty w pozycji 41. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu obejmuje profilowanie podłoża po wykopach oraz jego zagęszczenie do jego minimalnych parametrów pod konstrukcje nawierzchni.
Pytanie nr 31:
W zamieszczonych przedmiarach branży drogowej pojawiają się pozycje 60-63 dotyczące w-wy mrozochronnej z mieszanek betonowych. W zamieszczonym projekcie w opisie konstrukcji ostatnią warstwą jest kruszywo C90/3. Czy powyższe pozycje przedmiarowe należy uwzględniać w wycenie. Prosimy o zamieszczenie przekroii konstrukcyjnych zgodnych z przedmiarem robót.

Odpowiedź na pytanie nr 31:
Załączono przekroje konstrukcyjne.

Pytanie nr 32:
Prosimy o zamieszczenie SST dotyczącej wykonania nawierzchni z kostki kamiennej wraz z fugowaniem żywicą epoksydową - SST 05.03.01.

Odpowiedź na pytanie nr 32:
Załączono.
Pytanie nr 33:
Prosimy o zamieszczenie SST dotyczącej wykonania geokraty komórkowej - SST 06.01.01.
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Załączono.

Pytanie nr 34:
Prosimy o udostępnienie branży drogowej w formie edytowalnej, tj. rysunki w formacie dwg.
Odpowiedź na pytanie nr 34:
Rysunki w formacie .dwg zostaną przekazane Wykonawcy wybranemu w postępowaniu po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 35:
Prosimy o doprecyzowanie zakresu wzmocnienia skarp geotkaniną poliestrową. Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem nr 1 zakres obejmuje odcinek 3+028 - 3+078 km. Zgodnie z opisem do projektu wzmocnienie jest na odcinku 3+036,55 do 3+052,85 (dotyczy pozycji 46 zamieszczonego przedmiaru). Prosimy również o szczegółowe wyjaśnienie ilości zamieszczonej w przedmiarze - 19600 m3.
Jeżeli pozycja dotyczy wzmocnienia geotkaniną, to jednostka powinna zostać podana w m2. Ilość
nasypów jest już zawarta w pozycji 44 zamieszczonego przedmiaru. W projekcie wyliczono zużycie
geotkaniny 49m2/1mb. W związku z tym ilość przedmiarowa powinna być diametralnie niższa.
Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 35:
Ilość robót ziemnych nie jest dublowana. Ilość robót ziemnych związanych ze wzmocnieniem skarp z zastosowaniem geotkaniny została odjęta od głównej wartości robót ziemnych. Pozycja wzmocnienia słabego nasypu geosyntetykiem zgodnie z KNR przyjęto jednostkę obmiarową m3. W skład robót wchodzi wykonanie nasypu z zastosowaniem geotkaniny wraz z zagęszczeniem oraz materiałem w postaci piasku. Projektant uwzględnił zastosowanie normowego kruszywa do współpracy z geosynetykiem celem uzyskania wymaganego współczynnika tarcia między geotkaniną a piaskiem.
Zużycie geotkaniny w projekcie wzmocnienia stromych skarp wskazano 49m2 geotkaniny poliestrowej na jeden metr długości wzmocnienia skarpy.

Pytanie nr 36:
Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych zastrzeżonych w §13 Umowy jak również wysokości limitu kar umownych. W ocenie Wykonawcy okoliczność określenia limitu na poziomie 30% wynagrodzenia brutto, jak również znaczna ilość zdarzeń podlegających karaniu oraz wysokość zastrzeżonych kar, prowadzi do wniosku, że zastrzeżone przez Zamawiającego kary są wygórowane.
Zwracamy jednocześnie uwagę, iż w postanowieniach umów większości prowadzonych obecnie postępowań publicznych, których przedmiotem jest realizacja podobnych zakresowo inwestycji infrastrukturalnych, kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kształtuje się na poziomie 2% - 10% wartości kontraktu, a kary umowne za zwłokę przy tej wartości kontraktu podczas realizacji umowy, wynoszą od 0,001% do 0,02% wartości kontraktu. Wysokość kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji umowy, jakich żądać może Zamawiający, często ograniczona jest maksymalnie do wysokości 20% wartości kontraktu netto. W ocenie Wykonawcy jest to zasadne działanie skutkujące z jednej strony dostateczną i proporcjonalną ochroną Zamawiającego w przypadku winy Wykonawcy, zaś z drugiej strony nie stwarzającą zagrożenia dla działalności firmy Wykonawcy i nie stwarzające nadmiernego ryzyka finansowego po stronie Wykonawcy.
Mając powyższe na względzie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych w § 13 ust. 1 pkt 1) z tytułu naruszenia terminu wykonania zamówienia do wysokości 0,002% oraz § 13 ust. 1 pkt 9) z tytułu naruszenia terminu usunięcia wad i usterek do wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu kar umownych wskazanych w § 13 ust. 7 do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. Ponadto wnosimy o zastrzeżenie kar umownych z tytułu uchybień określonych w § 13 ust. 1 pkt 2), pkt 3), pkt 5), pkt 7) pkt 11), pkt 13) w wysokości 250 zł za każde zdarzenie, w § 13 ust. 1 pkt 4), pkt. 6) w wysokości 50 zł za każde zdarzenie, w § 13 ust. 1 pkt 8) w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.
Dodatkowo Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy zastrzeżonej w §13 ust. 1 pkt. 10) do wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy określenie kary na pułapie 30% w wynagrodzenia brutto jest karą rażąco wygórowaną. Wykonawca uzasadnia wskazany wniosek powołując się na argumentację wskazaną powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 36:
Limit kar umownych został określony w § 13 ust. 7 wzoru umowy, stanowiącego zał. nr 9 do SWZ – łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na podstawie umowy, których może dochodzić każda ze stron umowy, nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 wzoru umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Niniejsze kary zostały przewidziane w związku z faktem, że potencjalny Wykonawca jest profesjonalnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia i w ocenie Zamawiającego powyższy zapis nie narusza przepisu art. 3531 Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 37:
Wykonawca wnosi o zmianę § 7 ust. 4 poprzez wskazanie w sposób szczegółowy okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. W ocenie Wykonawcy, wskazanie, że tego rodzaju uprawnienie przysługuje Zamawiającemu w przypadku stwierdzenia wykonywania robót w sposób sprzeczny z umową, obowiązującymi przepisami lub w sposób wadliwy, jest zbyt ogólne. Tego rodzaju określenie podstaw odstąpienia od Umowy prowadzi do wniosku, że każde nawet nieznaczne uchybienie Wykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, co w ocenie Wykonawcy jest nieuzasadnione i nadmierne. Wskazać w tym miejscu wymaga, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego jest najdalej idącą i najdotkliwszą sankcją dla Wykonawcy. Stąd okoliczności stanowiące podstawę odstąpienia od Umowy powinny ograniczać się do istotnych uchybień Wykonawcy, dodatkowo okoliczności te powinny być w sposób szczegółowy opisane w Umowie. Ponadto z uwagi na fakt, że przedmiotowy paragraf umowny kształtuje tzw. sankcyjne odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, prawo do odstąpienia powinno zostać zastrzeżone na wypadek zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca wnosi o zastrzeżenie, że Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń.
Wykonawca zwraca również uwagę, że jako sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem należy traktować określenie przez Zamawiającego uprawnienia do nie dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w sytuacjach wskazanych w przywołanym paragrafie umownym. Podkreślenia wymaga, że wskazany paragraf w żaden sposób nie różnicuje, określnych w nim uprawnień od stopnia nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. W tym zakresie wskazać należy, że zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty jest podstawowym obowiązkiem Inwestora, stanowiącym ekwiwalent za świadczenie wykonane przez Wykonawcę. Tym samym odmowa zapłaty tego wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie sytuacji w których, Wykonawca w ogóle nie wykonał świadczenia lub wykonał je w tak znacznym stopniu nieprawidłowo, że roboty nie nadają do umówionego użytku. W sposób tożsamy powinno zostać określone uprawnienie Zamawiającego, do żądania ponownego wykonania robót.
Odpowiedź na pytanie nr 37:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do zapisu § 7 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie nr 38:
Wykonawca wnosi o wykreślenie § 9 ust. 3, gdyż zapis ten odnosi się do sytuacji w której wynagrodzenie zostało określone jako ryczałtowe. Wyżej wymieniony paragraf stoi w sprzeczności z zapisem § 9 ust. 5, który odnosi się do cen jednostkowych. W przypadku wynagrodzenia obmiarowego nie może być mowy o ryczałtowym ujęciu kosztu realizacji przedmiotu umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 38:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści wzoru umowy.

Pytanie nr 39:
Wykonawca wnosi o wykreślenie § 2 ust. 17 lub o jego zmianę, poprzez wskazanie, że wykonanie przez Wykonawcę robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, nastąpi za zapłatą dodatkowego wynagrodzenia nie ujętego w wynagrodzeniu umownym. Wykonawca zwraca uwagę na to że wynagrodzenie określone zostało w umowie jako kosztorysowe. Tym samym, zgodnie z dyspozycją art. 630 §1 k.c. w przypadku gdy okaże się że zestawienie robót nie zawiera wszystkich robót koniecznych do wykonania zamówienia, Wykonawcy należne jest dodatkowe wynagrodzenie.
Odpowiedź na pytanie nr 39:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści wzoru umowy. W § 17 wzoru umowy Zamawiający przewidział zmianę wynagrodzenia w przypadku wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji.

Pytanie nr 40:
Wykonawca wnosi o wykreślenie z projektu umowy § 2 ust. 20. Zapis ten stoi w sprzeczności z zapisami § 5 ust. 3 oraz § 5 ust. 2, zgodnie z którym wszelkie decyzje z zwłaszcza te, które mają wpływ finansowy na realizację kontraktu podejmuje Zamawiający w formie pisemnej. W ocenie Wykonawcy wprowadzenie zmian dotyczących sposobu świadczenia wymaga przeprowadzenia procedury określonej w § 17 Umowy.
Wskazane postanowienie umowne w obecnym brzmieniu niesie za sobą ryzyko braku zapłaty za roboty powodujące wzrost wynagrodzenia u wykonawcy, gdyż zmiany wynikające z poleceń Inspektora nie będą w sposób formalny wprowadzone do Kontraktu.

Odpowiedź na pytanie nr 40:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści wzoru umowy.

Pytanie nr 41:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wymagania zawarte w § 10 ust.13 i ust. 14 dotyczą wyłącznie umowy podwykonawczej na wykonanie robót budowlanych. Wskazany paragraf umowy nie zawiera rozróżnienia pomiędzy wymaganiami dotyczącymi umowy podwykonawczej na wykonanie robót budowlanych i umowy podwykonawczej na wykonanie dostaw i usług. Zgodnie z art. 464 ust.10 PZP, w zakresie dotyczącym umowy na dostawy i usługi Zamawiający uprawniony jest do żądania wskazania w tych umowach terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż 30 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 41:
Zgodnie z § 10 ust.13 wzoru umowy, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – niezależnie od rodzaju umowy na podwykonawstwo – jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z kopią dowodu dokonania przelewu poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy w stosunku do nich,), o których mowa w § 8 ust. 6 wzoru umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
Wymagania określone art. 464 ust. 10 ustawy Pzp zostały opisane w § 8 ust. 14 wzoru umowy.

Pytanie nr 42:
W przedmiarze zawarte są pozycje - krawężniki kamienne, natomiast na rysunkach, w legendzie występują jedynie krawężniki betonowe. Prosimy o weryfikacje i jednoznaczne określenie.

Odpowiedź na pytanie nr 42:
Krawężnik betonowe stosowane są na obrysach zjazdów indywidualnych zaś w ciągu dróg stosowane są krawężniki kamienne.

Pytanie nr 43:

Prosimy o podanie jednoznacznej warstwy ścieralnej dla konstrukcji ścieżki rowerowej. Pomiędzy przedmiarem a opisem technicznym występują rozbieżności. (w opisie technicznym - AC8S KR1 a w przedmiarze nie ma pozycji z typem takiej mieszanki).

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Pozycja AC8S dla ścieżki rowerowej układana w dwóch warstwach uwzględniona została w pozycji nr 164 przedmiaru robót.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp Zamawiający niniejszym pismem dokonuje zmiany SWZ poprzez:
1. załączenie zmienionego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego w zakresie branży teletechnicznej;
2. załączenie nowej dokumentacji do postępowania wymienionej poniżej:
- Uzgodnienia z gestorami,
- bilans mas ziemnych Obwodnica Słupska,
- D-07.06.00 - OGRODZENIA - PŁOTKI NAPROWADZAJĄCE DLA HERPETOFAUNY,
- Decyzje Środowiskowe,
- Przekroje Normalne – Słupsk,
- PT- Kolizje branża telekomunikacyjna,
- SST – Geokrata Komórkowa,
- SST 05-03-01 – Nawierzchnia SST 05-03-01 - Nawierzchnia z kostki kamiennej – 2017,
- Opis techniczny – wymagania dot. ekranów akustycznych oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną dot. wykonania ekranów akustycznych wraz z załącznikiem graficznym.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

W załączeniu:
- nowy obowiązujący Przedmiar i KO br. teletechniczna,
- Uzgodnienia z gestorami,
- bilans mas ziemnych Obwodnica Słupska,
- D-07.06.00 - OGRODZENIA - PŁOTKI NAPROWADZAJĄCE DLA HERPETOFAUNY,
- Decyzje Środowiskowe,
- Przekroje Normalne – Słupsk,
- PT- Kolizje branża telekomunikacyjna,
- SST – Geokrata Komórkowa,
- SST 05-03-01 – Nawierzchnia SST 05-03-01 - Nawierzchnia z kostki kamiennej – 2017,
Opis techniczny – wymagania dot. ekranów akustycznych oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną dot. wykonania ekranów akustycznych wraz z załącznikiem graficznym.

Zatwierdził:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
mgr inż. Jarosław Borecki