Dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu na okres od 16.08.2023 do 31.05.2024.

Sygnatura sprawy: ZP.26.1.24-6.2023.

Zamawiający w odpowiedzi na n/w pytanie do postępowania udziela następujących wyjaśnień:  
Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania w:

Uniwersalną taśmę (Sling Easy) do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, (TOT, TVT), z polipropylenu monofilamentowego, o długości 50-55 cm, szerokości 0,8 cm, grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, wielkości oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatość 55-60%, taśma o gramaturze 45 g/m²; bez osłonki, w środkowej części szerokość 1,2 cm, co ułatwia lepsze pozycjonowanie, taśma utrzymuje równoległe położenie do cewki moczowej, taśma nie zwija się, posiada symetryczne zwężenia na końcach?

Lub (do wyboru przez Zamawiającego).

Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (Sling), uniwersalna (TOT, TVT), z polipropylenu monofilamentowego, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, wielkości oczek splotu: 1 x 1,25 mm, zakończona długimi czarnymi pętelkami do implantacji (do których mocowane jest narzędzie) 14,5 cm (± 0,5 cm) z każdej strony, porowatość 55-60%, taśma o gramaturze 45 g/m²; w bezpiecznej plastikowej osłonce (mniejsza traumatyzacja, zachowanie sterylności), w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm, co ułatwia lepsze pozycjonowanie, symetryczne ok. 2,5 cm zwężenia na końcach.

Bardzo niewielkie różnice techniczne proponowanych przez nas taśm, nie wpływają na technikę operacyjną.

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.