## 1.Chłodz.farmac LIEBHERR
Załącznik nr 1
Pakiet 1 - Chłodziarka apteczna do przechowywania leków i preparatów do zastosowań medycznych.
L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Planowana ilość na 2024 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi / Nazwa producenta i model proponowanego sprzętu
1 | Chłodziarka farmaceutyczna równoważna z LIEBHERR HMFvh 4001 serii Perfection – chłodziarka do leków z chłodzeniem obiegowym. Podstawowe parametry techniczne: - pojemność brutto chłodzenia 394 l, - chłodzenie objętościowe netto 295 l - regulowany zakres temperatury +5 °C, - max. fluktuacja 2,2°C, - gradient 2,4°C, - w zakresie stabilności temperatury zgodna z normą EN 60068-3, - wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy - system chłodzenia dynamiczny powietrzem obiegowym szybko schładza świaeżo włozone produkty i utrzymuje stałą temperaturę w calym wnętrzu, - rozmrażanie automatyczne, - oświetlenie wew. słupek świetlny LED lewy, - liczba półek 6 w tym 5 regulowanych, - nośność półki w komorze chlodniczej ok. 45 kg, - drzwi pełne samozamykające się przy kącie otwarcia ok. 900 - kierunek otwierania drzwi zamiennie po prawej - zmiana kierunku otwierania drzwi możliwa samodzielnie, - materiał wnętrza tworzywo sztuczne w kolorze białym, - alarm braku zasilania - bezpośrednio w przypadku awarii zasilania przez min. 12 godz., - rodzaj alarmu temperatury - optyczny i dźwiękowy, - zabezpieczenie temperaturowe SafetyDevice w przypadku usterki stablilizuje temperaturę +2 st.C i aktywuje alam, - złącze WLAN/LAN, - zintegrowany interface Wi-Fi/ LAN - rejestrator zintegrowany, złącze USB - samonastawne kółka - umożliwiające łatwą zmianę miejsca ustawienia lub transport na miejsce gdzie łatwiej je wyczyścić. - poziom hałasu do 49 dB, - napięcie zasilania 220-240 V ~, - czestotliwość sieci 50 Hz. | szt | 1 |  | 0 | 0
2 | Chłodziarka farmaceutyczna równoważna z LIEBHERR HMFvh 5501 serii Perfection – chłodziarka do leków z chłodzeniem obiegowym. Podstawowe parametry techniczne: - pojemność brutto chłodzenia 558 l, - chłodzenie objętościowe netto 436 l - regulowany zakres temperatury +5 °C, - max. fluktuacja 1,7°C, - gradient 2,2°C, - stabilność temperatury +/- 2 °C - w zakresie stabilności i stałości temperatury zgodna z normą EN 60068-3, - wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy - system chłodzenia dynamiczny powietrzem obiegowym szybko schładza świeżo włożone produkty i utrzymuje stałą temperaturę w całym wnętrzu, - rozmrażanie automatyczne, - oświetlenie wew. słupek świetlny LED lewy, - liczba półek 6 w tym 5 regulowanych, - nośność półki w komorze chłodniczej ok. 60 kg, - szerojkość użytkowa półek 60 cm, - głębokość użytkowa półek 53,6 cm, - drzwi pełne samozamykające się przy kącie otwarcia ok. 90° - zamek elektronicznie, ze zdalnym sterowaniem - uchwyt antybakteryjny z mechanizmem otwierającym, - kierunek otwierania drzwi zamiennie po prawej - zmiana kierunku otwierania drzwi możliwa samodzielnie, - materiał ścian bocznych stal, - materiał wnętrza tworzywo sztuczne w kolorze białym, - alarm braku zasilania - bezpośrednio w przypadku awarii zasilania przez min. 12 godz., - rodzaj alarmu temperatury - optyczny i dźwiękowy, - zabezpieczenie temperaturowe SafetyDevice w przypadku usterki stablilizuje temperaturę +2 st.C i aktywuje alam, - złącze WLAN/LAN, - zintegrowany interface Wi-Fi/ LAN - rejestrator zintegrowany, złącze USB - samonastawcze kółka zwrotne z hamulcem postojowym z przodu, kółka sztywne z tyłu - umożliwiające łatwą zmianę miejsca ustawienia lub transport na miejsce gdzie łatwiej je wyczyścić. - poziom hałasu do 49 dB, - napięcie zasilania 220-240 V ~, - czestotliwość sieci 50 Hz. | szt | 1 |  | 0 | 0
RAZEM: netto/brutto: |  |  |  |  | 0 | 0
Uwaga: Podane parametry chłodzarek farmaceutycznych na przykładzie sprzętu marki LIEBHERR model HMFvh 4001 serii Perfection oraz model HMFvh 5501 Perfection. W przypadku zaproponowania alternatywnego do wyżej wskazanego sprzętu chłodniczego Zamawiający dokona jego oceny nawet przy niektórych niezgodnościach parametrów technicznych.