Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel.	(14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, https://bip.malopolska.pl/umryglice

Zamówienie publiczne Nr ZP.271.1.1.2021                                                  Ryglice, dnia 04.05.2021 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.1.2021 prowadzonego w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na dz. nr 422 w m. Wola Lubecka –Etap I. Stan surowy budynku wraz z instalacjami”.

W dniu 04.05.2021 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą PZP”, przekazuję treść zapytania Wykonawcy wraz z  wyjaśnieniem:

Pytanie:

Proszę o podanie informacji dotyczących bram garażowych: kolorystyki bram, sposobu sterowania, mechanizm łańcuchowy, sterowanie totmann tj. konsola góra - stop - dół, sterowanie Impuls                              tj. sterowanie za pomocą pilota?

Wyjaśnienie do pytania:

Bramy należy przyjąć w kolorze czerwonym. Sterowanie bramami za pomocą konsoli umieszczonej przy bramie (przyciski: góra, stop, dół), awaryjne ręczne otwieranie bramy za pomocą łańcucha.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

Burmistrz Ryglic

/-/

Paweł Augustyn

Sporządziła: Anna Mądel