Pruszcz Gdański, dnia 30.01.2024 r.

Znak sprawy:	ZP.271.4.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 25.01.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00067064

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną  pn.: „Budowa oświetlenia przy ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom zmianę treści SWZ.

- Zamawiający informuje, iż uszczegóławia opis słupów oświetleniowych. Zamawiający przedstawia wymagany kształt słupa dla opraw drogowych:

- wysokość zawieszenia opraw drogowych stosować zgodnie z dokumentacją projektową,

- długość wysięgników stosować zgodnie z dokumentacją projektową,

- wymaga się stosowania linek stalowych,

- słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta,

- dolny wysięgnik musi stanowić element słupa, zabrania się stosowania do montażu dodatkowych taśm.

Wizualizacja słupów:

Słup z podwójnym wysięgnikiem     Słup z pojedynczym wysięgnikiem

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).