| 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 21a, | tel: (095) 720 86 95, fax: (095) 720 86 95 |
| --- | --- |

###### PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie:	Budowa wiat przystankowych w gminie Santok

CPV:	45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Inwestor:	Gmina Santok

ul. Gorzowska 59

66-431 Santok

Projekt:	GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 21a

66-400 Gorzów Wlkp.

Opracowanie:	mgr inż. Andrzej Cegielnik	..................
		podpis

## Ogólna charakterystyka robót

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozebranie 8 szt. istniejących wiat przystankowych i budowa 13 szt. nowych wiat na terenie gminy Santok, w podanych poniżej lokalizacjach:

- 379, obr. 0011 Ludzisławice		 (budowa – 2 szt.),

- 396/1, obr. 0011 Ludzisławice 		(budowa – 1 szt.),

- 647/1, obr. 0012 Lipki Wielkie 		(budowa – 1 szt.),

- 9/4, obr. 0001 Wawrów 			(budowa – 1 szt.),

- 9, 275/2, 218, obr. 0003 Gralewo 	(rozebranie – 2 szt, budowa – 2 szt.)

- 243/1, 243/2, 244/3, 244/4 obr. 0015 Jastrzębnik (rozebranie – 1 szt, budowa – 1 szt.),

- 169/2, obr. 0005 Czechów 		(rozebranie – 1 szt, budowa – 1 szt.),

- 700/3, 795/2, obr. 0003 Gralewo		 (rozebranie – 1 szt, budowa – 1 szt.),

- 36/4, 40 obr. 0004 Płomykowo		 (rozebranie – 1 szt, budowa – 1 szt.),

- 575, obr. 0007 Santok			 (rozebranie – 1 szt, budowa – 1 szt.),

- 140/2 obr. 0001 Wawrów			 (rozebranie – 1 szt, budowa – 1 szt.).

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozebranie istniejących wiat,

- wykonanie fundamentów pod wiaty,

- montaż nowych wiat.

Zamawiającym zadania jest Gmina Santok.

## Założenia wyjściowe do przedmiarowania

Przy sporządzaniu przedmiaru przyjęto następujące założenia:

- wywóz gruzu i elementów z rozbiórki na odległość 10 km,

- wywóz gruntu z wykopu na odległość 10 km,

- dowóz kruszywa na podbudowę z odległości 10 km,

- dowóz betonu na fundamenty z odległości 10 km,

- w cenę montażu i zakupu wiaty wliczony jest transport producenta (z odległosci 300 km),

- ceny jednostkowe obejmują całkowity koszt wykonania jednostki obmiarowej roboty podstawowej*), a w szczególności:

- wartość robocizny bezpośredniej,

- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego),

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienia z terenu budowy do bazy sprzętowej po zakończeniu robót,

- koszty pośrednie obejmujące: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu jednostki gospodarczej, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności), koszty bieżącej obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty korzystania z rozwiązań opatentowanych, oraz inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych, rusztowań, pomostów itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierający m.in. ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym,

- ceny jednostkowe podstawowe nie obejmują kosztów wykonania tymczasowych dróg objazdowych oraz kosztów organizacji, oznakowania i kierowania ruchem publicznym w czasie wykonywania robót,

- w cenach robót podstawowych (elementów rozliczeniowych) uwzględniono koszty robót pomocniczych i towarzyszących jak np. dróg montażowych, wykonania rusztowań, pomostów, deskowań itp. wraz z ich rozbiórką,

- poziom cen – II kwartał 2023,

- ceny jednostkowe robót podstawowych nie obejmują podatku VAT.

*) Przez „Robotę podstawową” należy rozumieć jednostkę przedmiarową robót budowlanych, która jednoznacznie określa parametry techniczne i jakościowe oraz obejmuje taki zakres robót, który po wykonaniu jest możliwy do odebrania pod względem ilości tych jednostek.

Przedmiar robót wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowaych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389) ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470 ze zm.).