**KPZ.271.23.2024**  Ostrołęka, dn. 01.08.2024 r.

**Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W – ul. Kolejowej w Ostrołęce”** prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

**TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie jest zimowe utrzymanie drogi.

**Odpowiedź: Po przekazaniu terenu budowy za teren odpowiada Wykonawca.**

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kosztorysów ofertowych w formie edytowalnej.

**Odpowiedź: Kosztorysy ofertowe w formie edytowalnej, o ile to będzie możliwe, zostaną udostępnione w terminie późniejszym.**

**Pytanie nr 3**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką grubość brukowca należy rozebrać w poz. 3.1.2 kosztorysu drogowego.

**Odpowiedź: Warstwa brukowca do rozbiórki określona w poz. 3.1.2 wynosi 0,15-0,32m. Informacja ta jest zawarta w opinii geotechnicznej.**

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie SST na wykonanie palisady betonowej- poz. 5.6.

**Odpowiedź: Na wykonanie palisady należy zastosować specyfikację D.08.03.01 – wersja zamienna**

**z uwzględnieniem palisady - w załączeniu.**

**Pytanie nr 5**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie szczegółu palisady betonowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje aktualnie szczegółami palisady betonowej. Należy jednak nadmienić że są to elementy typowe, prefabrykowane.**

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w poz. 6.3.3 należy wycenić tylko podsypkę pod płyty ażurowe z poz. 6.3.4.

**Odpowiedź: W poz. 6.3.3 należy wycenić tylko podsypkę pod płyty ażurowe z poz. 6.3.4.**

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie szczegółu płyty ażurowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje aktualnie szczegółami płyty ażurowej. Należy jednak nadmienić że są to elementy typowe, prefabrykowane.**

**Pytanie nr 8**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że wg SST D-04.05.01 pkt. 5.5 warstwę ulepszonego podłoża można wykonać na miejscu budowy- poz. 6.4.1. kosztorysu drogowego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SST D-04.05.01 warstwę ulepszonego podłoża i warstwę mrozoochronną można wykonać na miejscu budowy, jako rozwiązanie równorzędne można również zastosować mieszankę wyprodukowaną w wytwórniach i przetransportowaną na plac budowy.**

**Pytanie nr 9**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że wg SST D-04.05.01 pkt. 5.5 warstwę mrozoochronną można wykonać na miejscu budowy- poz. 6.4.2. kosztorysu drogowego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SST D-04.05.01 warstwę ulepszonego podłoża i warstwę mrozoochronną można wykonać na miejscu budowy, jako rozwiązanie równorzędne można również zastosować mieszankę wyprodukowaną w wytwórniach i przetransportowaną na plac budowy.**

**Pytanie nr 10**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie do kogo należy ogrodzenie z rozbiórki.

**Odpowiedź: Materiały stanowią własność Zamawiającego, co do przeznaczenia, decyzja zostanie podjęta podczas realizacji prac.**

**Pytanie nr 11**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie do kogo należą drzewa oraz pnie z wycinki.

**Odpowiedź: Materiały stanowią własność Zamawiającego, co do przeznaczenia, decyzja zostanie podjęta podczas realizacji prac.**

**Pytanie nr 12**

Zwracamy się z prośbą o informację jaki okres gwarancji obowiązuje na oznakowanie poziome.

**Odpowiedź: Okres gwarancji na oznakowanie poziome ograniczono do 12 miesięcy.**

**Pytanie nr 13**

Zwracamy się z prośbą o informację jaki okres gwarancji obowiązuje na oznakowanie pionowe.

**Odpowiedź: Okres gwarancji na oznakowanie pionowe równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcy na realizację zadania.**

**Pytanie nr 14**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie do kogo należą elementy z rozbiórki tj. kostka, krawężniki, płyty betonowe, płyty prefabrykowane, trylinka, znaki i słupki oznakowania drogowego.

**Odpowiedź: Materiały stanowią własność Zamawiającego, co do przeznaczenia, decyzja zostanie podjęta podczas realizacji prac.**

**Pytanie nr 15**

Zwracamy się o wyjaśnienie do kogo należy kruszywo oraz destrukt z rozbiórki.

**Odpowiedź: Materiały stanowią własność Zamawiającego, co do przeznaczenia, decyzja zostanie podjęta podczas realizacji prac.**

**Pytanie nr 16**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wymagane jest koszenie trawników w okresie gwarancyjnym? Jeśli tak, ile takich koszeń wykonać w ciągu roku?

**Odpowiedź: Koszenie trawników w okresie gwarancyjnym nie jest wymagane.**

**Pytanie nr 17**

Zgodnie z zapisami SST na powyższym zadaniu należy wykonać odcinki próbne projektowanej konstrukcji. Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwala na wykonanie odcinków próbnych na warstwie podbudowy w miejscu planowanej inwestycji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 18**

Zgodnie z zapisami SST na powyższym zadaniu należy wykonać odcinki próbne projektowanej konstrukcji. Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwala na wykonanie odcinków próbnych na warstwie wiążącej w miejscu planowanej inwestycji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 19**

Zgodnie z zapisami SST na powyższym zadaniu należy wykonać odcinki próbne projektowanej konstrukcji. Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwala na wykonanie odcinków próbnych na warstwie ścieralnej w miejscu planowanej inwestycji.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 20**

Dotyczy branży telekomunikacyjnej, wykonanie kanału technologicznego - w opisie technicznym widnieje zapis wykonania jednej wiązki mikrorur o średnicy zew. 40mm oraz trzech rur światłowodowych RS40mm. Natomiast w załączonym przedmiarze brak takich pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o dodatkowe pozycje, zgodnie z opisem technicznym.

**Odpowiedź: Wykonanie wiązki mikrorur o średnicy zew. 40mm oraz trzech rur światłowodowych RS40mm zostało uzupełnione w pozycji 7.2.11., pozycja poniżej.**

**Proszę o dodanie tej pozycji do przedmiaru robót w zakres kanału technologicznego.**

****

**Pytanie nr 21**

Dotyczy branży telekomunikacyjnej – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy tylko przełożyć istniejące kable po nowej trasie, bez wbudowania dodatkowych kabli.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że należy przełożyć tylko istniejące kable po nowej trasie oznaczonej jako odcinek A-B, oraz zabezpieczyć istniejące kable rurą osłonową zgodnie z rysunkami zabezpieczenia oraz przełożenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Nie projektuje się dodatkowych kabli.**

**Pytanie nr 22**

Dotyczy branży telekomunikacyjnej – zwracamy się z prośbą o naniesienie na rys. sytuacyjne długości odcinków objętych opracowaniem.

**Odpowiedź: Na rysunkach b. telekomunikacyjnej podano długości odcinków do zabezpieczeń, a długość odcinka do przełożenia oznaczonego jako A-B na rysunku nr TT-03 to ok. 94mb.**

**Pytanie nr 23**

Dotyczy branży elektrycznej – zwracamy się z prośbą o informację czy przełożenie istniejących kabli ma być po istniejącej trasie, czy należy je przesunąć o określoną odległość.

**Odpowiedź: Projekt nie zakłada przełożenia istniejących kabli, a jedynie ich zabezpieczenie na istniejącej trasie które należy wykonać zgodnie z uzgodnioną z Rejonem Energetycznym Ostrołęka dokumentacją projektową.**

**PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ ZMIANIE ULEGA SWZ W ZAKRESIE:**

**Punkt 1 w Rozdziale XIV „Termin związania ofertą”** otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni,** tj. do dnia **26.10.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Punkt 1 i 3 w Rozdziale XV „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert”** otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **27.09.2024 r. do godziny 10:00.”**

**„3.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.09.2024 r. o godzinie 10:15.”**

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dokonane powyżej zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia nr 2024/BZP 00392679/01. W załączeniu sprostowanie ogłoszenia nr 2024/BZP 00442453/01 z dnia 2024-08-02

Załączniki:

1. Sprostowanie ogłoszenia,
2. SST D.08.03.01,
3. STWiORB – oświetlenie dróg.

**Podpisał :**

**Prezydent Miasta**

**Paweł Niewiadomski**