# załącznik nr 4 do SWZ

# Załącznik nr 4 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: stojak na kroplówki szt. 1

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | stojak na kroplówki | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | Stojak na kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: ok. 1320-2150 mm | Tak |  |
| 5 |  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 6 |  | Możliwość instalacji pompy infuzyjnej, | Tak |  |
| 7 |  | kolumna zewnętrzna wykonana z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy ok. 25 mm | Tak |  |
| 8 |  | kolumna wewnętrzna wykonana z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy ok. 16 mm | Tak |  |
| 9 |  | głowica na 2 haczyki ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 10 |  | podstawa ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 pięcioramienna na kółkach w obudowie stalowej | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy