## Arkusz1
	mczujniki do monitora Delta Infinity (Draeger)
Lp	Nazwa materiału	jm	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1	Czujnik wielorazowy dla noworodków i dzieci od 3 kg do 10 kg – sensor kompatybilny z technologią Oxi-Max, kalibrowany cyfrowo i analogowo	szt	4
2	Czujnik jednorazowy, nie zawierjący lateksu do przyklejania na czoło, min. trzy warstwy przylepne, dla dorosłych i dzieci powyżej 10 kg, pakowany z dodatkową opaską typu Velcro do stabilizacji czujnika na czole pacjenta, część klejąca w kształcie owalnym- sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo-pakowane po 24 sztuki	op.	3
3	Czujnik jednorazowy, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 do 5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków – sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo-pakowane po 24 sztuki	op.	5

	Materiały do aparatu do znieczulania Primus

Lp	Nazwa materiału	jm	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1	Pułapka wodna WaterLock kompatybilna ze ssakiem inżektorowy , powietrze O2 użytkowanego z aparatem do znieczulenia Primus	op.	20
2	Filtr przeciwbakteryjny , do ssaka	szt	50
3	Linia próbkująca z końcówkami Luer- Lock do pomiaru stężenia CO2, O2 ,N2O -op.10szt	szt	1000