## OSiR Stargard
Załącznik nr 1a do SWZ Dostawa wraz z montażem trybun składanych teleskopowo z siedziskami plastikowymi z oparciem oraz zakup siedzisk na starą trybunę dla Hali sportowej OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie.
Kosztorys ofertowy
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Zapotrzebowana ilość | Opis przedmiotu zamówienia Minimalne parametry graniczne wymagane przez Zamawiającego | Inne wymagania | OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca podając dokładne parametry) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto
1 | TRYBUNA | 2 | Trybuna o stalowej konstrukcji, składana (manualnie) teleskopowo 6-rzędowa. | Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 13200-1:2019-05, PN-EN 13200-3:2018-12, PN-EN 13200-5:2007, Atest Higieniczny.
wyposażona w min. 204 plastikowe siedziska z oparciem
składająca się z: ram jezdnych wykonanych z profili stalowych zamkniętych min. 80x40x40x20 mm
rama wyposażona w bezpieczne kółka łożyskowane min. fi 100 mm poliamidowe z bieżnią poliuretanową, w ramach jezdnych z profilu np. 100x50x3 mm stosuje się kółka łożyskowane Φ100 mm z piastą aluminiową i bieżnią poliuretanową) oraz rolki prowadzące, które poruszają się po prowadnicy ramy następnej. W ramie zainstalowana rolka stabilizująca o średnicy min. 33 mm
ramy łączone przy pomocy łączników tylnych i przednich, łącznik przedni wykonany jest z profilu 60x40x2 mm, łącznik tylny z blachy stalowej o grubości 1,5 mm posiada specjalny kształt, dzieki któremu przenosi większe obciążenia (pełni jednocześnie rolę podstopnicy zamykając przestrzeń podestu, co zapobiega wpadaniu przedmiotów z podestu pod trybunę), na konstrukcję trybuny składają się również poprzeczki, zastrzały i stężenia dolne
zamontowane zastrzały z profilu stalowego zamkniętego zakończonego blachami mocującymi oraz stężenia dolne, celem usztywnienia konstrukcji
bezpośrednio do konstrukcji zamontowane płyty podestowe, wykonane ze sklejki antypoślizgowej np. HEXA 220 g/m2 o grubości minimum 18 mm w kolorze czarnym.
płyty maskujące przykręcane od przodu trybuny do łączników przednich w pierwszym rzędzie wykonane z płyty meblowej o grubości min 18mm w kolorze szarym.
siedziska jednoczęściowe (szer. 430 mm, gł. 365 mm, wysokość oparcia 250 mm) wykonane z polipropylenu z dwoma punktami mocowania do podłoż - połowa czerwone i połowa żółta, wgłębienie do zamontowania tabliczki z numerem miejsca,
trybuna wyposażona w blokadę, stopnie pośrednie, systemowe barierki ochronne z boku i tyłu wykonane z rury stalowej o średnicy min, 35 mm z wypełnieniem z rur o średnicy min.18 mm
barierki boczne oraz tylne w kolorze szarym.
szerokość trybuny min 18580 mm max 19066 mm, głębokość trybuny po rozłożeniu nie przekracza 4807 mm a po złożeniu 1243 mm, 3 przejścia do ostatniego rzędu po środku trybuny o szerokości max 1200 mm
2 | KRZESEŁKA | 401 | siedzisko dwuwarstwowe z oparciem, składane grawitacyjnie, montowane do podłoża , wytrzymałe ergonomicznie, wykonane z polipropylenu z dodatkiem czynnika przeciwutleniającego oraz ognioodporne w kolorze czerwonym i żółtym | zgodne ze standardami FIFA, EN ISO 4892 EN 13773:2003 EN 13200-4 EN 12727 UNI 8457 UNI 9174 TS EN 13200-4; 2007-03
siedzisko dwuwarstwowe (szer. 430 mm, gł. 450 mm, wysokość oparcia od podłoża min.810 mm, wys. siedziska od podłoża 450 mm, szer. po złożeniu 240 mm ) wgłębienie do zamontowania tabliczki z numerem miejsca,
elementy konstrukcji - malowane proszkowo,
rozstaw osiowy siedzisk min. 475 mm, siedziska mocowane do stopnia za pomocą wsporników stalowych krótkich
3 | Montaż |  | Montaż trybun i krzesełek | termin montażu trybun oraz termin montażu krzesełek - do 60 dni od dnia podpisania umowy.
4 | Gwarancja |  | Gwarancja: minimum 24 miesiące max 48 miesięcy
ŁĄCZNIE:
Dostawa i montaż trybun oraz krzesełek u Zamawiającego Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionej tabeli oraz brak opisu oferowanego towaru, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego, tzn. nie podlega on uzupełnieniu po terminie złożenia oferty. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany. Uwaga: -Wykonawca ma obowiązek dokonać szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", Wykonawca musi podać dokładne wartości oferowanych parametrów. - Oferta niespełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. - Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone przez Wykonawcę, przy czym brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. - Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. - Zamawiający zaleca podanie parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.