

Częstochowa, dnia 14.10.2021

ZP.26.1.95.2021

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu:**

**Dostawa aparatury laboratoryjnej wraz z instalacją i uruchomieniem**

**dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego**

**im. Jana Długosza w Częstochowie**

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach wyżej wymienionego postępowania, Zamawiający działając na podstawie artykułu 135 ustęp 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią:

Pytanie: Proszę o informację jak należy rozumieć temperaturę matrycy ? Czy forma ma być do takiej temperatury podgrzewana ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez sformułowanie „temperatura matrycy” należy rozumieć, iż matryca, czyli forma ma być grzana w temperaturach zgodnych z treścią Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik numer 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg