Nazwa, adres Wykonawcy 												              Data……………….

OFERTA CENOWA DLA PODHALAŃSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU, UL. SZPITALNA 14

NA  DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW  DO  BADAŃ  KOAGULOLOGICZNYCH,  DZIERŻAWĘ  APARATÓW,  OPIEKĘ  SERWISOWĄ

| Lp | Nazwa badania | Liczba badań w ciągu 24 m-cy | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena 1 opakowania netto | VAT (%) | Cena 1 opakowania brutto | Cena 1 oznaczenia brutto | Liczba opakowań na 24 m-cy | Wartość netto za 24 m-cy | Wartość brutto za 24 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT | 50 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT | 50 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola jakości na poziomach: N, L, H | prowadzona każdego dnia (siedem dni w tygodniu, na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiały kalibracyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

| Lp. | Analizatory (nazwa, typ, rok produkcji, nr fabryczny) | Jednostka miary dzierżawy | Liczba miesięcy | Miesięczna dzierżawa -netto | Miesięczna dzierżawa -brutto | Kwota podatku VAT za 24 miesięcy | Stawka podatku VAT | Wartość netto za 24 miesięcy | Wartość brutto za 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| - | Razem | - | - |  |  |  | - |  |  |

# Przetarg - dzierżawa aparatów i odczynników do koagulologii.

# I. Opis przedmiotu zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dwuletnia dzierżawa dwóch fabrycznie nowych, automatycznych aparatów do badań układu krzepnięcia oraz dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych. Rodzaj i liczbę badań podano powyżej.

2.  Podane  liczby  badań,  powinny  być  powiększone  o  liczby,   wynikające   z   wykonania  oznaczeń  kalibracyjnych i kontrolnych.

3.  Oferent musi zagwarantować niezmienność serii materiałów kontrolnych przez co najmniej 1 rok.

4.  Przez użycie materiałów kontrolnych, rozumie się stosowanie tychże materiałów przez 7 dni w tygodniu na jednym z trzech poziomów. Poziom wartości prawidłowych,  wartości patologicznych - dwa poziomy (wysoki i niski).

5. Wielkość opakowań oraz ilości zaoferowanych materiałów kontrolnych, muszą gwarantować wykonanie oznaczeń kontrolnych według informacji z pkt. 4.

6. Jeżeli w praktyce tzn. w czasie wykonywania badań, przedstawione kalkulacje odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów okażą się niedoszacowane, zamawiający zastrzega sobie prawo do ich uzupełnienia na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, dwa razy w roku, udział w Zewnętrznej Międzynarodowej Kontroli Jakości, w zakresie wykonywanych badań, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

II. Wymagania dotyczące aparatu i odczynników:

| Lp. | Wymagane parametry graniczne analizatorów | Potwierdzenie spełnienia parametru TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań – do oznaczeń rutynowych i citowych, metodą chronometryczną, chromogenną, immunologiczną. |  |
| 2. | Pobór materiału badanego z próbki pierwotnej, bez potrzeby wstępnego przygotowania. |  |
| 3. | Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników. |  |
| 4. | Odczynnik do PT o ISI około 1. |  |
| 5. | Odczynnik - tromboplastyna rekombinowana. |  |
| 6. | Wyznaczony czas prawidłowy dla każdej serii odczynnika. |  |
| 7. | Kompensacja osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, ikterycznych. |  |
| 8. | Chłodzony blok odczynników. |  |
| 9. | Wydajność minimalna 60 oznaczeń na godzinę. |  |
| 10. | Warunki produkcji przechowywania i transportu odczynników zgodne z normami; ISO 9001:2008 i ISO 13485:2016 lub równoważnymi. |  |
| 11. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. |  |
| 12. | Włączenie aparatów w sieć informatyczną laboratorium – Marcel Centrum, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. |  |

W skład zestawu wchodzą:

- aparaty,

- stacja robocza do LIS Marcel Centrum.

III. Realizacja zamówienia obejmuje:

̶    dostarczenie aparatów do siedziby zamawiającego –  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (ZDL),

̶    dokonanie instalacji i przekazanie ich do eksploatacji. Włączenie w laboratoryjny system informatyczny Marcel Centrum,

̶    przeprowadzenie szkolenia i obsługi w zakresie racjonalnej eksploatacji, zakończone podpisaniem protokołu w miejscu użytkowania,

### ̶    dostarczenie instrukcji w języku polskim i aktualnych podręczników metodycznych, kart charakterystyk odczynników,

̶    zapewnienie dwa razy w roku, udziału w zewnętrznej międzynarodowej kontroli  jakości,

̶    dostarczenie  dokumentu  określającego  zasady świadczenia  usług  przez  autoryzowany  serwis, w okresie trwania dzierżawy,

̶    wykonanie naprawy w czasie nie dłuższym niż 48 godzin (dni robocze),

̶    sukcesywną  dostawę  odczynników  każdorazowo  wraz  z  fakturami  do miejsc wskazanych w umowie, na koszt  Wykonawcy.

FABRYCZNIE NOWY KOMPUTER

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia minimalne wymagania TAK/NIE | Oferowany sprzęt – podać (Typ, model wraz z wszystkimi parametrami technicznymi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Mini Tower, Micro tower, desktop, |  |  |
| 2 | Zastosowanie | Standardowe aplikacje biurowe, systemy medyczne, dostęp do Internetu |  |  |
| 3 | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 33 500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | 16GB DDR5. Możliwość rozbudowy do min 64GB. Dwa sloty wolne. |  |  |
| 5 | Dysk twardy | Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe Obudowa musi umożliwać montaż dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”. |  |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna osiągajaca w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 1810 pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |  |
| 7 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo. |  |  |
| 8 | Karta sieciowa | 10/100/1000 RJ 45 |  |  |
| 9 | Klawiatura i Mysz | Bezprzewodowa mysz i klawiatura w układzie programisty |  |  |
| 10 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Równoważność dla systemu operacyjnego, jest opisany poniżej tabelki. |  |  |
| 11 | Porty | Wymagane porty; porty video wlutowane i wyprowadzone bezpośrednio z płyty głównej: DisplayPort 1.4a, HDMI, 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty wlutowane w płytę główną i bezpośrednio wyprowadzone na panel przedni i tylny obudowy, dodatkowo nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. 2x port RS232, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, |  |  |
| 12 | Gwarancja | 36 miesięcy w następnym dniu roboczym (dotyczy sprzętu oraz fabrycznie zainstalowanego oprogramowania) Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego |  |  |
| 13 | Inne | Certyfikaty: Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE lub równoważna |  |  |

Opis równoważności dla System operacyjny:

- system operacyjny ma pozwala ć na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez za mawiającego, w szczególności: MS Office 2013, 2016, 2019, 2021

- system ma udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

  - klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

  - dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

- interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w tym polskim i angielskim,

- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- wbudowany system pomocy w języku polskim,

- graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji system u operacyjnego poprzez internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu zamawiającego,

- dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami ip v4 i v6,

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów:

poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

Login i hasło,

Karty z certyfikatami (smartcard),

Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

FABRYCZNIE NOWY MONITOR

|  | Parametr | Oferowany sprzęt | Spełnia minimalne wymagania TAK/NIE | Oferowany sprzęt – podać (Typ, model wraz z wszystkimi parametrami technicznymi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna ekranu [cal] | IPS minimum 23,8” |  |  |
| 2 | Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |  |  |
| 3 | Rozdzielczość | Minimalna 1920 x 1080 |  |  |
| 4 | Zastosowane technologie | LED Full HD |  |  |
| 5 | Jasność [cd/m2] | 250 cd/m2 |  |  |
| 6 | Czas reakcji | Do 5ms |  |  |
| 7 | Kontrast | 1000:1 |  |  |
| 8 | Złącze wejściowe | 1x HDMI (v1.4) 1x DisplayPort (v1.2) |  |  |
| 9 | Podświetlenie: | System podświetlenia LED |  |  |
| 10 | Gwarancja | 36 miesięcy - do końca następnego dnia roboczego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |  |  |

Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na podstawie:

- ustawy o wyrobach medycznych w całości**,

- ustawy o wyrobach medycznych, za wyjątkiem (podać część/element) …………….., które jest dopuszczone do obrotu i używania na podstawie obowiązujących przepisów**

**Jeżeli nie dotyczy - skreślić

……………………………………………………………….…………………………………….

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY/PODPIS ZAUFANY/PODPIS OSOBISTY