……………………………………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ/ZP/PN -  5/2020

ZADANIE NR 1

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REWIZJA KOLANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komponent udowy anatomiczny lewy/prawy, w wersji z tylną stabilizacją, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością dokręcenia podkładek oraz dołączenia trzpienia zabezpieczonego 2 śrubami, wykonana ze stopu CoCr oraz ZrNb (dla uczulonych na metal pacjentów) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka polietylenowa półzwiązana, dostępna w 8 grubościach | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent piszczelowy anatomiczny lewy/prawy, wykonany ze stopu tytanu, gładko polerowany dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, z możliwością dokręcenia podkładek oraz dołączenia trzpienia zabezpieczonego 2 śrubami, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do piły | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień udowy tytanowy o długości 120, 160 i 220 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień piszczelowy tytanowy o długości 120, 160 i 220 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Offset udowy 2, 4 i 6 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Offset piszczelowy 2, 4 i 6 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładka udowa dystalna, tylna i łączona w kształcie „L” | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podkładka piszczelowa prostokątne połówki lub całe | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDOPROTEZA PIERWOTNA KOLANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr. Endoproteza odwzorowująca kolano anatomiczne dzięki asymetrycznym kłykciom udowym. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa anatomiczna lewa/prawa o grubościach: 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Endoproteza odwzorowująca kolano anatomiczne dzięki asymetrycznym kłykciom udowym. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| CEMENTOWA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom, z możliwością użycia podkładek dystalnych, 3osteriori. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do systemu puls – lavage | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Część udowa anatomiczna – lewa, prawa wykonana ze stopu metalu (ZrNi), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowaną 3° rotacją zewnętrzną. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEMY PIERWOTNE ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO – BEZCEMENTOWA – DŁUGOTRZPIENIOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ostrze do piły | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| BIODRO PIERWOTNE CEMENTOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień cementowy nieanatomiczny, gładko polerowany, dostępny w 2 wersjach: Standard Offset (8 rozmiarów, kąt CCD 135st.) i High Offset (8 rozmiarów, kat CCD 126st.), stożek 12/14. Uniwersalne narzędzia chirurgiczne – te same do trzpienia cementowego i bezcementowego | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa wykonana ze stali nierdzewnej, o średnicy 28 mm i 32 mm w pięciu długościach szyjki | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka cementowa polietylenowa w rozmiarach od 46 mm do 61 mm z 20 stopni nadbudową | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do piły | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu CoCr, posiadająca 2 pegi stabilizujące, dostępna w 7 rozmiarach. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu ZrNb, posiadająca 2 pegi stabilizujące, dostępna w 7 rozmiarach. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taca piszczelowa asymetryczna, tytanowa, posiadająca płetwę oraz 2 pegi stabilizujące, dostępna w 6 rozmiarach. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa asymetryczna, dostępna w 4 grubościach, odpowiednio 8, 9, 10 i 11mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| PANEWKI WIELOOTWOROWE, KOSZE REWIZYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kosze rekonstrukcyjne, tytanowe, anatomiczne lewe/prawe, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 50, 56 i 62 mm, z nadbudową stropu panewki, posiadające 3 ramiona. Kosze wzmacniające dno panewki, tytanowe, nieanatomiczne, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68 mm, z nadbudową stropu panewki | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego użyczenia instrumentarium oraz 2 napędów na czas trwania umowy .

…………………………………………………….                                  …………………………………………………………………

Miejscowość  i data                                                      Podpis i pieczątka imienna osób/y

upoważnionej do podpisania