Pyrzyce, dnia 08.02.2022 r.
„Dostawa rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”
Nr sprawy: 2/2022
Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:
Pakiet nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej o składzie:
Dwa osobne opakowania każde zawierające:
- Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45° i gładką gąbką na górnej powierzchni
- Płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce z nacięciem ułatwiającym otwieranie, 10ml
- Jedną gąbkę aplikator
Cztery osobne opakowanie zawierające:
- Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45° oraz z zagiętą końcówką,
- Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w saszetce z nacięciem ułatwiającym otwieranie, 10ml

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw umożliwia postawienie go na stoliku przy łóżku pacjenta oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.
Poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania zarejestrowane w klasie IIa zgodnie z ich przeznaczeniem.
W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700W?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy z instrukcją użycia w języku polskim na każdym opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet nr 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiar 100 x 200 cm?
 Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 60 x 90 cm o chłonności 1700 ml?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarze 45x60 cm o chłonności 400 ml?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką o długości całkowitej 258 mm?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką o długości +/- 2cm od podanych wartości?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką o długości całkowitej 320 mm?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 210 cm?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw nie widoczny w promieniach RTG?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką o wymiarach +/-2mm od podanych rozmiarów?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o średnicy 5mm / 8mm?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką przezroczystą?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści dren bez możliwości docięcia?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką o średnicy 4,0 / 7,0 mm?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 2, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści dren bez możliwości docięcia?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 5mm / 8mm?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 10
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 10 z Pakietu nr 2? Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała wykonaną z materiału molton?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet nr 2, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści myjkę niepodfoliowaną? Podfoliowanie wewnątrz myjki może sprawiać, iż po namoczeniu myjka ześlizguje się z dłoni, na której założona jest rękawiczka diagnostyczna.
Odpowiedź- Tak dopuszcza.
Pakiet nr 2, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści myjkę o wadze 7g?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet nr 2, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści myjkę o grubości ok. 2mm?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet nr 2, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 60 cm dla rurek intubacyjnych oraz o długości 33 cm dla rurek tracheostomijnych?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści cewnik z 1 otworem centralnym i 2 otworami bocznymi naprzemianległymi?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach Fr12, 14 i 16?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet nr 2, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?
Odpowiedź- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.