## Form. przedm.- cenowy cz.II
Załącznik nr 1a do SWZ dla części II - Formularz przedmiotowo - cenowy
Konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO) oraz drzwi i kurtyn p.poż. w 19 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego
Tabela 1 Zestawienie cen za usługi konserwacji i serwisu w rozbiciu na obiekty UG, wraz ze wskazaniem systemów i głównych urządzeń. - część nr II zamówienia
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość urządzeń (szt) | Termin rozpoczęcia usługi konserwacji i obsługi serwisowej | Ilość usług konserwacji i obsługi serwisowej w okresie wykonywania zamówienia | Cena jednostkowa NETTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT (Iloczyn ceny jednostkowej NETTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia z kolumny 7 i stawki podatku VAT z kolumny 8) | Cena jednostkowa BRUTTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia (suma ceny jednostkowej NETTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia z kolumny 7 i kwoty podatku VAT z kolumny 9) | Cena BRUTTO za 1 usługę konserwacji i obsługi serwisowej łącznej ilości sztuk urządzeń (Iloczyn ilości (szt.) z kolumny 4 i ceny jednostkowej BRUTTO z kolumny 10) | Wartość BRUTTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej w okresie wykonywania zamówienia (Iloczyn ilości usług konserwacji i obsługi serwisowej z kolumny 6 i ceny BRUTTO za 1 usługę konserwacji i obsługi serwisowej łącznej ilości sztuk urządzeń z kolumny 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | (7*8) | (7+9) | (4*10) | (6*11)
* należy wypełnić wszystkie pola białe i niebieskie w kolumnach od 7 do 12 w tabeli 1
Budynek przy ul. Kładki 24/25 Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Sagitta ASP250 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
2 | Akumulator | 12V/26Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
3 | Czujka pożarowa | - | 104 | od dnia podpisania umowy | 12
4 | Gniazdo czujki | - | 104 | od dnia podpisania umowy | 12
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 12 | od dnia podpisania umowy | 12
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 12
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 36 | od dnia podpisania umowy | 12
8 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 1-7). Obliczoną wartość z wiersza 8 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 1 w Tabeli 2
Budynek przy ul. Kładki 24/25 Gdańsk
System zapobiegający zadymieniu (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
9 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
10 | Akumulator | 12V/7Ah | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
11 | Przycisk przewietrzania | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
12 | Przycisk oddymiania | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
13 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
14 | Siłowniki łańcuchowe (okienne) | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
15 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 9-14). Obliczoną wartość z wiersza 15 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 2 w Tabeli 2
Budynek przy ul. Kładki 24/25 Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
16 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 12 | od dnia podpisania umowy | 3
17 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 16). Obliczoną wartość z wiersza 17 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 3 w Tabeli 2
Laboratorium przy ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące. Urządzenia systemu są obsługiwane z centrali pożarowej zainstalowanej w DS.6
18 | Czujka pożarowa | - | 31 | od dnia podpisania umowy | 12
19 | Gniazdo czujki | - | 31 | od dnia podpisania umowy | 12
20 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
21 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 18-20). Obliczoną wartość z wiersza 21 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 4 w Tabeli 2
Laboratorium przy ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy. Urządzenia systemu są obsługiwane z centrali DSO zainstalowanej w DS.6
22 | Głośniki pożarowe | - | 34 | od dnia podpisania umowy | 6
23 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 22). Obliczoną wartość z wiersza 23 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 5 w Tabeli 2
Budynek Wydziałów Filologii i Historii ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
24 | Centrala sygnalizacji pożaru | Siemens FC700A | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
25 | Akumulator | 12V/26Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
26 | Czujka pożarowa | - | 300 | od dnia podpisania umowy | 12
27 | Gniazdo czujki | - | 300 | od dnia podpisania umowy | 12
28 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 19 | od dnia podpisania umowy | 12
29 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 17 | od dnia podpisania umowy | 12
30 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 116 | od dnia podpisania umowy | 12
31 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 8 | od dnia podpisania umowy | 12
32 | Zasilacze pożarowe z akumulatorami 17Ah | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
33 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 24-32). Obliczoną wartość z wiersza 33 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 6 w Tabeli 2
Budynek Wydziałów Filologii i Historii ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
34 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4404M | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
35 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408M | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
36 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
37 | Przycisk przewietrzania | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
38 | Przycisk oddymiania | - | 15 | od dnia podpisania umowy | 6
39 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
40 | Siłowniki drzwiowe | DDS | 7 | od dnia podpisania umowy | 6
41 | Zwora elektromagnetyczna | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 6
42 | Elektrozaczep | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
43 | Przycisk wyjścia (zielony) | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
44 | Centrala zamknięć ogniowych | D+H BAZ | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
45 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
46 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 28 | od dnia podpisania umowy | 6
47 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 34-46). Obliczoną wartość z wiersza 47 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 7 w Tabeli 2
Budynek Wydziałów Filologii i Historii ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
48 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 28 | od dnia podpisania umowy | 3
49 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 3
50 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 48-49). Obliczoną wartość z wiersza 50 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 8 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Prawa i Administracji ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
51 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security FP2864 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
52 | Akumulator | 12V/17Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
53 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon Alfa CSP-35-2 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
54 | Akumulator | 12V/7,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
55 | Czujka pożarowa | - | 793 | od dnia podpisania umowy | 12
56 | Gniazdo czujki | - | 793 | od dnia podpisania umowy | 12
57 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 39 | od dnia podpisania umowy | 12
58 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 37 | od dnia podpisania umowy | 12
59 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 154 | od dnia podpisania umowy | 12
60 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 19 | od dnia podpisania umowy | 12
61 | Czujka pożarowa liniowa | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 12
62 | Izolator zwarcia z podstawą | - | 116 | od dnia podpisania umowy | 12
63 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 51-62). Obliczoną wartość z wiersza 63 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 9 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Prawa i Administracji ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk
System zapobiegający zadymieniu (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
64 | Centrala systemu oddymiania | Mercor MCR 9705-60 | 12 | od dnia podpisania umowy | 6
65 | Centrala pogodowa | Mercor | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
66 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 12 | od dnia podpisania umowy | 6
67 | Przycisk przewietrzania | - | 7 | od dnia podpisania umowy | 6
68 | Przycisk oddymiania | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 6
69 | Klapy oddymiające z siłownikami (klatki schodowe) | - | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
70 | Klapy oddymiające z siłownikami (schody wizytowe) | - | 16 | od dnia podpisania umowy | 6
71 | Klapy oddymiające z siłownikami (nad wejściem Ip.) | - | 20 | od dnia podpisania umowy | 6
72 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 24 | od dnia podpisania umowy | 6
73 | Tablica sygnalizacji i sterowania systemem oddymiania | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
74 | Czujnik deszczu | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
75 | Czujnik wiatru | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
76 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 64-75). Obliczoną wartość z wiersza 76 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 10 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Prawa i Administracji ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
77 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 42 | od dnia podpisania umowy | 3
78 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 3
79 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 77-78). Obliczoną wartość z wiersza 79 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 11 w Tabeli 2
Budynek Administracyjny ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
80 | Centrala sygnalizacji pożaru | Sagitta ASP250 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
81 | Akumulator | 12V/26Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
82 | Czujka pożarowa | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 12
83 | Gniazdo czujki | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 12
84 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
85 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 12
86 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 80-85). Obliczoną wartość z wiersza 86 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 12 w Tabeli 2
Budynek Administracyjny ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk
System zapobiegający zadymieniu (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
87 | Centrala systemu oddymiania | Mercor MCR 9705 | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
88 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
89 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
90 | Przycisk oddymiania | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
91 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
92 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 87-91). Obliczoną wartość z wiersza 92 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 13 w Tabeli 2
Budynek Administracyjny ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
93 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 3
94 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 93). Obliczoną wartość z wiersza 94 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 14 w Tabeli 2
Budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego ul. Piaskowa 9, Sopot
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
95 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security FP2864 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
96 | Akumulator | 12V/17Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
97 | Czujka pożarowa | - | 146 | od dnia podpisania umowy | 12
98 | Gniazdo czujki | - | 146 | od dnia podpisania umowy | 12
99 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 12 | od dnia podpisania umowy | 12
100 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 8 | od dnia podpisania umowy | 12
101 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 64 | od dnia podpisania umowy | 12
102 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 9 | od dnia podpisania umowy | 12
103 | Izolator zwarcia z podstawą | - | 16 | od dnia podpisania umowy | 12
104 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 95-103). Obliczoną wartość z wiersza 104 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 15 w Tabeli 2
Budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego ul. Piaskowa 9, Sopot
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
105 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 3
106 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 105). Obliczoną wartość z wiersza 106 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 16 w Tabeli 2
Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
107 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security FP2864 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
108 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security FP2865 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
109 | Akumulator | 12V/40Ah | 4 | od dnia podpisania umowy | 12
110 | Repetytor | UTC Fire&Security FR2000 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
111 | Akumulator | 12V/18Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
112 | Czujka pożarowa | - | 817 | od dnia podpisania umowy | 12
113 | Gniazdo czujki | - | 817 | od dnia podpisania umowy | 12
114 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 48 | od dnia podpisania umowy | 12
115 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 50 | od dnia podpisania umowy | 12
116 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 279 | od dnia podpisania umowy | 12
117 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 49 | od dnia podpisania umowy | 12
118 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami 17Ah | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
119 | Drukarka zewnętrzna | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
120 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 107-119). Obliczoną wartość z wiersza 120 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 17 w Tabeli 2
Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk
System zapobiegający zadymieniu (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
121 | Centrala systemu oddymiania | Geze E260 | 18 | od dnia podpisania umowy | 6
122 | Akumulator | 12V/3,6Ah | 36 | od dnia podpisania umowy | 6
123 | Przycisk przewietrzania | - | 19 | od dnia podpisania umowy | 6
124 | Przycisk oddymiania | - | 25 | od dnia podpisania umowy | 6
125 | Okna dachowe oddymiające z siłownikami (3 rzędy okien po 10 szt., po 2 szt. siłowników na okno) | - | 30 | od dnia podpisania umowy | 6
126 | Okna oddymiające z siłownikami na fasadzie strony północnej, na I i III piętrze budynku (po 2 szt. siłowników na okno) | - | 20 | od dnia podpisania umowy | 6
127 | Klapy oddymiające z siłownikami (klatki schodowe K1 i K2) | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
128 | Siłowniki drzwiowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
129 | Klapa oddymiająca z siłownikiem (klatka schodowa K3) | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
130 | Okna napowietrzające z siłownikami | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
131 | Klapy odcinające z siłownikami | MCR-FID | 111 | od dnia podpisania umowy | 6
132 | Klapy odcinające z siłownikami i zaworami odcinającymi | MCR-FID+MCR-FRH | 16 | od dnia podpisania umowy | 6
133 | Chytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
134 | Czujnik wiatru-deszczu | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
135 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 121-134). Obliczoną wartość z wiersza 135 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 18 w Tabeli 2
Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
136 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 129 | od dnia podpisania umowy | 3
137 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 3
138 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 136-137). Obliczoną wartość z wiersza 138 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 19 w Tabeli 2
Budynek Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego ul. Leźno 45, Leźno
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
139 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security FP602 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
140 | Akumulator | 12V/7Ah | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
141 | Czujka pożarowa | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 12
142 | Gniazdo czujki | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 12
143 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
144 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
145 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 139-144). Obliczoną wartość z wiersza 145 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 20 w Tabeli 2
Budynek Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego ul. Leźno 45, Leźno
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
146 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4102 | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
147 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
148 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
149 | Przycisk oddymiania | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
150 | Okno oddymiające z siłownikiem | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
151 | Czujka pożarowa | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
152 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 146-151). Obliczoną wartość z wiersza 152 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 21 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Historycznego, Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii Sztuki ul.Bielańska 5, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
153 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon alfa 4200 | 1 | od 19.03.2026 | 2
154 | Akumulator |  | 2 | od 19.03.2026 | 2
155 | Czujka pożarowa z gn. |  | 100 | od 19.03.2026 | 2
156 | Czujka pożarowa bezprzewodowa z gn. |  | 9 | od 19.03.2026 | 2
157 | moduł bezprzewodowy nadzorujący czujki |  | 3 | od 19.03.2026 | 2
158 | Ręczny ostrzegacz pożaru |  | 21 | od 19.03.2026 | 2
159 | Ręczny ostrzegacz pożaru bezprzewodowy |  | 2 | od 19.03.2026 | 2
160 | Sygnalizator optyczno-akustyczny |  | 37 | od 19.03.2026 | 2
161 | moduły |  | 11 | od 19.03.2026 | 2
162 | zasilacz pożarowy | 18Ah | 11 | od 19.03.2026 | 2
163 | elektrozaczepy |  | 14 | od 19.03.2026 | 2
164 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 153-163). Obliczoną wartość z wiersza 164 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 22 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Historycznego, Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii Sztuki ul.Bielańska 5, Gdańsk
System zapobiegający zadymieniu (SZZ) - wykonywać co 6 miesiące
165 | Centrala systemu oddymiania | PolonAlfa 6000 | 3 | od dnia podpisania umowy | 1
166 | Akumulator |  | 6 | od dnia podpisania umowy | 1
167 | Przycisk przewietrzania |  | 3 | od dnia podpisania umowy | 1
168 | Przycisk oddymiania |  | 11 | od dnia podpisania umowy | 1
169 | Klapa oddymiająca z siłownikami |  | 7 | od dnia podpisania umowy | 1
170 | Siłowniki drzwiowe |  | 5 | od dnia podpisania umowy | 1
171 | Czujka wiatru deszczu |  | 3 | od dnia podpisania umowy | 1
172 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe |  | 12 | od dnia podpisania umowy | 1
173 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 165-172). Obliczoną wartość z wiersza 173 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 23 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Historycznego, Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii Sztuki ul.Bielańska 5, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
174 | Drzwi przeciwpożarowe |  | 20 | od dnia podpisania umowy | 3
175 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 174). Obliczoną wartość z wiersza 175 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 24 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 7 ul. Armii Krajowej 111, Sopot (** domy studenckie 8% VAT)
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
176 | Centrala sygnalizacji pożaru | Sagitta ASP250 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
177 | Akumulator | 12V/26Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
178 | Czujka pożarowa | - | 281 | od dnia podpisania umowy | 12
179 | Gniazdo czujki | - | 281 | od dnia podpisania umowy | 12
180 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 23 | od dnia podpisania umowy | 12
181 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 12
182 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 7 | od dnia podpisania umowy | 12
183 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 176-182). Obliczoną wartość z wiersza 183 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 25 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 7 ul. Armii Krajowej 111, Sopot (** domy studenckie 8% VAT)
System zapobiegający zadymieniu (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
184 | Centrala systemu oddymiania | Mercor MCR 9705 | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
185 | Akumulator | 12V/3,6Ah | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
186 | Przycisk przewietrzania | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
187 | Przycisk oddymiania | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 6
188 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
189 | Okna napowietrzające z siłownikami | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
190 | Obudowa z sygnalizacją stanów klap oddymiających | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
191 | Siłowniki drzwiowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
192 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 184-191). Obliczoną wartość z wiersza 192 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 26 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 7 ul. Armii Krajowej 111, Sopot (** domy studenckie 8% VAT)
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
193 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 96 | od dnia podpisania umowy | 3
194 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 193). Obliczoną wartość z wiersza 194 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 27 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 7 ul. Armii Krajowej 111, Sopot (** domy studenckie 8% VAT)
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
195 | Szafa rack 19”, 45U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylatorów – 1 kpl.,wzmacniacz mocy MCR-V2241WM – 2 szt.,wzmacniacz mocy MCR-V2064WM – 1 szt.,wzmacniacz mocy MCR-2122WM – 2 szt.,jednostkę kontroli MCR-V2000JK – 1 szt.,menadżer systemu MCR-V2000 – 1 szt., ramę zasilaczy MCR-V2000RZ – 1 szt., jednostkę zarządzająca systemem zasilania MCR-V2000JZ – 1 szt., interfejs SSP-DSO - 1 szt. | Ambient System MCR-Venas | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
196 | Głośniki pożarowe | - | 369 | od dnia podpisania umowy | 6
197 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
198 | Rozszerzenie mikrofonu | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
199 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 195-198). Obliczoną wartość z wiersza 199 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 28 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 3 ul. Polanki 65, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
200 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
201 | Akumulator | 12V/40Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
202 | Terminal sygnalizacji równoległej | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
203 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
204 | Czujka pożarowa | - | 312 | od dnia podpisania umowy | 12
205 | Gniazdo czujki | - | 312 | od dnia podpisania umowy | 12
206 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 27 | od dnia podpisania umowy | 12
207 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 12
208 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 57 | od dnia podpisania umowy | 12
209 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 200-208). Obliczoną wartość z wiersza 209 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 29 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 3 ul. Polanki 65, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System zapobiegający zadymieniu (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
210 | Centrala systemu oddymiania | Polon Alfa UCS-6000 | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
211 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
212 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
213 | Przycisk oddymiania | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
214 | Klapa oddymiająca z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
215 | Siłowniki drzwiowe | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
216 | Czujka wiatru deszczu | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
217 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 6
218 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 210-217). Obliczoną wartość z wiersza 218 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 30 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 3 ul. Polanki 65, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
219 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 172 | od dnia podpisania umowy | 3
220 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartośćz wiersza 219). Obliczoną wartość z wiersza 220 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 31 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 3 ul. Polanki 65, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
221 | Szafa rack 19”, 35U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylatorów – 1 kpl.,wzmacniacz mocy VP-2122 – 4 szt.,wzmacniacz mocy VP-2064 – 1 szt., jednostkę kontroli – 1 szt.,menadżer systemu – 1 szt., ramę zasilaczy VX-2000PF – 1 szt., Zasilacz DSO VX-200PS 1 szt., jednostkę zarządzająca systemem zasilania – 1 szt., interfejs SSP-DSO - 1 szt. | TOA VX-2000 | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
222 | Głośniki pożarowe | - | 302 | od dnia podpisania umowy | 6
223 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
224 | Rozszerzenie mikrofonu | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
225 | Mikrofon wywoławczy | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
226 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 221-225). Obliczoną wartość z wiersza 226 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 32 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 4 ul. Polanki 66, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
227 | Centrala sygnalizacji pożaru |  | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
228 | Terminal pracy równoległej |  | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
229 | Akumulator | 90Ah 12V | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
230 | Akumulator | 55Ah 12V | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
231 | panel strażaka |  | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
232 | Czujka pożarowa optyczna z gn. |  | 399 | od dnia podpisania umowy | 12
233 | Czujka pożarowa optyczno-temp z gn. |  | 26 | od dnia podpisania umowy | 12
234 | Wskaźnik zadziałania czujki |  | 47 | od dnia podpisania umowy | 12
235 | Ręczny ostrzegacz pożaru |  | 20 | od dnia podpisania umowy | 12
236 | Moduły kontrolne i/lub sterujące |  | 49 | od dnia podpisania umowy | 12
237 | sygnalizator głosowo tonowo optyczny |  | 31 | od dnia podpisania umowy | 12
238 | sygnalizator tonowo optyczny |  | 111 | od dnia podpisania umowy | 12
239 | sygnalizator wibracyjny |  | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
240 | elektrotrzymacz drzwiowy | 500N 24V | 10 | od dnia podpisania umowy | 12
241 | zasilacz certyfikowany | 24VDC 5A 18Ah | 12 | od dnia podpisania umowy | 12
242 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 227-241). Obliczoną wartość z wiersza 242 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 33 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 4 ul. Polanki 66, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System zapobiegający zadymieniu (SZZ) - wykonywać co 6 miesięcy
243 | Centrala systemu oddymiania |  | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
244 | Akumulator |  | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
245 | Przycisk przewietrzania |  | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
246 | Przycisk oddymiania |  | 9 | od dnia podpisania umowy | 6
247 | Klapa oddymiająca z siłownikami |  | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
248 | Siłowniki drzwiowe |  | 10 | od dnia podpisania umowy | 6
249 | Czujka wiatru deszczu |  | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
250 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe |  | 10 | od dnia podpisania umowy | 6
251 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 243-250). Obliczoną wartość z wiersza 251 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 34 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 4 ul. Polanki 66, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
252 | Drzwi przeciwpożarowe |  | 210 | od dnia podpisania umowy | 3
253 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 252). Obliczoną wartość z wiersza 253 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 35 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 5 ul. Polanki 64, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
254 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
255 | Akumulator | 12V/42Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
256 | Czujka pożarowa | - | 244 | od dnia podpisania umowy | 12
257 | Gniazdo czujki | - | 244 | od dnia podpisania umowy | 12
258 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 12 | od dnia podpisania umowy | 12
259 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 14 | od dnia podpisania umowy | 12
260 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 50 | od dnia podpisania umowy | 12
261 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 254-260). Obliczoną wartość z wiersza 261 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 36 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 5 ul. Polanki 64, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System zapobiegający zadymieniu (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
262 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408-K | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
263 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
264 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
265 | Przycisk oddymiania | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
266 | Klapa oddymiająca z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
267 | Elektrozaczep drzwiowy | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
268 | Centrala zamknięć ogniowych | D+H BAZ | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
269 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
270 | Centrala sterująca kurtyną | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
271 | Przycisk sterujący kurtyną | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
272 | Kurtyna okienna | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
273 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
274 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 6
275 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 262-274). Obliczoną wartość z wiersza 275 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 37 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 5 ul. Polanki 64, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
276 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 157 | od dnia podpisania umowy | 3
277 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 276). Obliczoną wartość z wiersza 277 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 38 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 5 ul. Polanki 64, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
278 | Szafa rack 19”, 35U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylacyjny – 1 kpl., wzmacniacz mocy LBB1930/20 - 1 szt., wzmacniacz mocy LBB1935/20 – 2 szt.,sterownik dźwiękowego systemu ostrzegawczego LBB1990/00 – 1 szt., Router dźwiękowego systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego LBB 1992/00 – 2 szt., interfejs SSP-DSO - 1 szt., Panel strażaka LBB1995 - 1 szt., Zasilacz panelu strażaka ZSP25-DR-MS z akumulatorem 28Ah/12VDC - 1 kpl | Bosch Plena | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
279 | Głośniki pożarowe | - | 306 | od dnia podpisania umowy | 6
280 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
281 | Stacja wywoławcza | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
282 | Rozszerzenie stacji wywoławczej | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
283 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 278-282). Obliczoną wartość z wiersza 283 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 39 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
284 | Centrala sygnalizacji pożaru | Siemens FC330 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
285 | Akumulator | 12V/15Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
286 | Czujka pożarowa | - | 196 | od dnia podpisania umowy | 12
287 | Gniazdo czujki | - | 196 | od dnia podpisania umowy | 12
288 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 16 | od dnia podpisania umowy | 12
289 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 24 | od dnia podpisania umowy | 12
290 | Zasilacze pożarowe z akumulatorami 2x17Ah | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 12
291 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 284-290). Obliczoną wartość z wiersza 291 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 40 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System zapobiegający zadymieniu (SZZ) - wykonywać co 6 miesięcy
292 | Centrala systemu oddymiania | Mercor MCR Omega | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
293 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 83 | od dnia podpisania umowy | 6
294 | Nadciśnieniowy system zapobiegający zadymieniu. Główne elementy systemu: wentylatory CJHCH-90-4T-5,5 Mercor - 2 szt., przepustnica wielopłaszczyznowa 1000x1000 - 2 szt., klapa wentylacji pożarowej MCR DOR/D1 706/706 - 6 szt., klapa wentylacji pożarowej MCR DOR/D1 806/806 - 10 szt., wentylator oddymiający OSRVP 400/355/135-4/8 Mercor - 1 szt., klapa nadciśnieniowa upustowa PL450/450-T-N-60-240 - 6 szt., samoczynna klapa zamykająca SLp-2 - 1 szt., klapa MCR FIDp/P 500x200 - 1 szt., klapy MCR FID S-p/P 200x200 - 19 szt., klapa nadciśnieniowa upustowa PL400/630-K-N-60-430 - 2 szt., presostat róznicy ciśnień | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
295 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 292-294). Obliczoną wartość z wiersza 295 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 41 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
296 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 100 | od dnia podpisania umowy | 3
297 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 296). Obliczoną wartość z wiersza 297 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 42 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
298 | Szafa rack 19”, 30U 600x800, wyposażona m.in. w: - kontroler systemu CU11LCD - 1 szt., wzmacniacz mocy 8x160W ABT-PA8160B - 1 szt., system zasilania PSM 1, bateria akumulatorów 4x40Ah/12VDC - 1 kpl., - mikrofon strażaka DFMS - 1 szt., - mikrofon strefowy DMS z rozszerzeniem - 1 szt., | Ambient System typu Multives | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
299 | Głośniki pożarowe | - | 295 | od dnia podpisania umowy | 6
300 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
301 | Mikrofon zapowiedzi | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
302 | Rozszerzenie stacji wywoławczej | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
303 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 298-302). Obliczoną wartość z wiersza 303 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 43 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 11 ul. Chodkiewicza 14, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
304 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408 | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
305 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
306 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
307 | Przycisk oddymiania | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 6
308 | Klapa oddymiająca z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
309 | Siłownik drzwiowy | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
310 | Elektrozaczep drzwiowy | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
311 | Kurtyna okienna | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
312 | Czujki pożarowe | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
313 | Gniazdo czujki | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
314 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 304-313). Obliczoną wartość z wiersza 314 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 44 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 11 ul. Chodkiewicza 14, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
315 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 99 | od dnia podpisania umowy | 3
316 | Żaluzja rolowana z topnikiem | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 3
317 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 315-316). Obliczoną wartość z wiersza 317 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 45 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii Krajowej 101, Sopot
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
318 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
319 | Akumulator |  | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
320 | Czujka pożarowa | - | 214 | od dnia podpisania umowy | 12
321 | Gniazdo czujki | - | 214 | od dnia podpisania umowy | 12
322 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 17 | od dnia podpisania umowy | 12
323 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 22 | od dnia podpisania umowy | 12
324 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 28 | od dnia podpisania umowy | 12
325 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami 17Ah | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
326 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 318-325). Obliczoną wartość z wiersza 326 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 46 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii Krajowej 101, Sopot
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
327 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
328 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
329 | Przycisk ewakuacyjny (zielony) | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
330 | Przycisk oddymiania | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
331 | Kurtyna przeciwpożarowa | - | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
332 | Centrala kurtyn p.poż. | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
333 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
334 | Siłowniki drzwiowe | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
335 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 327-334). Obliczoną wartość z wiersza 335 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 47 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii Krajowej 101, Sopot
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
336 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 25 | od dnia podpisania umowy | 3
337 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 336). Obliczoną wartość z wiersza 337 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 48 w Tabeli 2
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 2 ul. Gen. J. Hallera 241, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
338 | Centrala sygnalizacji pożaru | Ignis 1080 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
339 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
340 | Czujka pożarowa | - | 53 | od dnia podpisania umowy | 12
341 | Gniazdo czujki | - | 53 | od dnia podpisania umowy | 12
342 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 12
343 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
344 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 12
345 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 338-344). Obliczoną wartość z wiersza 345 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 49 w Tabeli 2
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 2 ul. Gen. J. Hallera 241, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
346 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4308 | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
347 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
348 | Przycisk oddymiania | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
349 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
350 | Kurtyna pożarowa rolowana | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
351 | Siłowniki drzwiowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
352 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 346-351). Obliczoną wartość z wiersza 352 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 50 w Tabeli 2
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 2 ul. Gen. J. Hallera 241, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
353 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 90 | od dnia podpisania umowy | 3
354 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 353). Obliczoną wartość z wiersza 354 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 51 w Tabeli 2
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 1 ul. Polanki 63, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
355 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4100 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
356 | Akumulator | 12V/18Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
357 | Czujka pożarowa | - | 49 | od dnia podpisania umowy | 12
358 | Gniazdo czujki | - | 49 | od dnia podpisania umowy | 12
359 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 12
360 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
361 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 12
362 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 355-361). Obliczoną wartość z wiersza 362 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 52 w Tabeli 2
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 1 ul. Polanki 63, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
363 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408-K | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
364 | Akumulator | 12V/3,6Ah | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
365 | Przycisk oddymiania | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
366 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
367 | Kurtyna pożarowa rolowana | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
368 | Siłowniki drzwiowe | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
369 | Elektrozwora | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
370 | Elektrozaczep | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
371 | Przycisk wyjścia (zielony) | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
372 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 363-371). Obliczoną wartość z wiersza 372 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 53 w Tabeli 2
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 1 ul. Polanki 63, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
373 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 105 | od dnia podpisania umowy | 3
374 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 373). Obliczoną wartość z wiersza 374 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 54 w Tabeli 2
Budynek Stacji Biologicznej Wydziału Biologii ul. Ornitologów 26, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
375 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4100 | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
376 | Akumulator | 12V/18Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
377 | Czujka pożarowa | - | 23 | od dnia podpisania umowy | 12
378 | Gniazdo czujki | - | 23 | od dnia podpisania umowy | 12
379 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 12
380 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
381 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 9 | od dnia podpisania umowy | 12
382 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 375-381). Obliczoną wartość z wiersza 382 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 55 w Tabeli 2
Budynek Stacji Biologicznej Wydziału Biologii ul. Ornitologów 26, Gdańsk
System zapobiegający zadymieniu (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
383 | Okno p.poż. | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
384 | Chwytak elektromagnetyczny | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
385 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 383-384). Obliczoną wartość z wiersza 385 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 56 w Tabeli 2
Budynek Stacji Biologicznej Wydziału Biologii ul. Ornitologów 26, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
386 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 3
387 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 386). Obliczoną wartość z wiersza 387 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 57 w Tabeli 2
Tabela nr 2 Obliczenie całkowitej wartości brutto w PLN za cały okres wykonywania zamówienia - część nr II zamówienia
L.p. | Całkowita wartość brutto w PLN za wykonanie usług konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia | [9 empty] | Wartość BRUTTO w PLN usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia z kolumny 12 Tabeli 1
1. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 8
2. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 15
3. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 17
4. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 21
5. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 23
6. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 33
7. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 47
8. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 50
9. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 63
10. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 76
11. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 79
12. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 86
13. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 92
14. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 94
15. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 104
16. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 106
17. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 120
18. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 135
19. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 138
20. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 145
21. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 152
22. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 164
23. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 173
24. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 175
25. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 183
26. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 192
27. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 194
28. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 199
29. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 209
30. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 218
31. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 220
32. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 226
33. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 242
34. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 251
35. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 253
36. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 261
37. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 275
38. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 277
39. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 283
40. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 291
41. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 295
42. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 297
43. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 303
44. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 314
45. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 317
46. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 326
47. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 335
48. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 337
49. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 345
50. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 352
51. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 354
52. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 362
53. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 372
54. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 374
55. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 382
56. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 385
57. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 387
58. | Razem całkowita wartość brutto za cały przedmiot zamówienia – część nr II zamówienia * (suma wartości z wierszy od 1 do 57).
*Kwotę BRUTTO z Tabeli 2 wiersza 58 należy wpisać do załącznika nr 1 do SWZ - formularz ofertowy - dla części II
** domy studenckie 8% VAT
Oferta ma być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.