Postępowanie nr: ZP.2710.8.2023.KS; załącznik nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WYKONAWCY |  |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

***FORMULARZ OFERTOWY***

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: Dostawa **młynka kriogenicznego do mielenia/proszkowania w ciekłym azocie próbek biologicznych (np. tkanki, włosy, kości, zęby, itp.) o masie do ok. 7-10 g** dla Wydziału Nauk Biologicznych UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do 90 dni** od dnia podpisania umowy),za cenę ofertową:

**Tabela 1.**

|  |
| --- |
| **Pln** |
|  | cena ofertowa netto |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)\*(iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |
|  | cena ofertowa brutto(suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |
|  | Producent, typ oraz modelproponowanego urządzenia |  |

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

 ………………………………… ………………………………………………….

**(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

Postępowanie nr:ZP.2710.8.2023.KS

załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE**

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: **Dostawa** **młynka kriogenicznego do mielenia/proszkowania w ciekłym azocie próbek biologicznych (np. tkanki, włosy, kości, zęby, itp.) o masie do ok. 7-10 g** dla Wydziału Nauk Biologicznych UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Minimalne parametry wymagane | **Parametry oferowane****(wypełnia Oferent)**Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 29.) |
| **A** | **B** | **C** |
| **Parametry techniczne**  |
| **Młynek kriogeniczny do mielenia/proszkowania w ciekłym azocie próbek biologicznych (np. tkanki, włosy, kości, zęby, itp.) o masie do ok. 7-10 g** |
|  | próbka w młynku musi być wstępnie zamrażana i przez cały okres mielenia utrzymywana w bardzo niskiej temperaturze – musi być zanurzona w ciekłym azocie (wraz z naczynkiem) |  |
|  | próbka z naczynkiem nie może być tylko omywana ciekłym azotem |  |
|  | urządzenie musi mieć możliwość mielenia próbki w jednym naczynku oraz w tym samym czasie wychładzanie co najmniej 2 kolejnych naczynek z próbką (opcjonalnie 6 mikronaczynek), wewnątrz urządzenia, zanurzonych w ciekłym azocie w komorze wychładzania |  |
|  | urządzenie musi mieć możliwość mielenia jednej próbki w naczynku o objętości co najmniej 20 ml lub też równoczesne mielenie 3 różnych próbek, w 3 oddzielnych mikronaczynkach |  |
|  | proszkowanie próbki musi się odbywać przy użyciu magnetycznie poruszającego się wewnątrz naczynka trzpienia – jest to jedyny element mechanicznie poruszający się w tym urządzeniu |  |
|  | zdejmowany, elektroniczny panel sterowania umożliwiający dokładne ustawianie cykli pracy młynka (wstępne wychładzanie próbki-mielenie-dochładzanie pomiędzy mieleniami) pokazujący bieżący status mielenia, oraz częstotliwość pracy trzpienia/rozdrabniacza |  |
|  | funkcja wprowadzenia i zapamiętania do 10 różnych programów/cykli mielenia |  |
|  | funkcja zmiany szybkości/częstości pracy rozdrabniacza w trakcie mielenia |  |
|  | czujnik poziomu ciekłego azotu – zabezpieczający przez mieleniem próbki bez ciekłego azotu w urządzeniu (możliwość zniszczenia próbki) |  |
|  | czujnik otwarcia pokrywy młynka – dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy operatora |  |
|  | co najmniej 1 zestaw naczynek do mielenia o objętości co najmniej 20 ml, wykonanych z przeźroczystego poliwęglanu (możliwość wizualnego sprawdzenia stanu rozdrobnienia próbki w trakcie mielenia), oraz rozdrabniacz i zatyczki naczynka ze stali nierdzewnej, hartowanej |  |
|  | naczynka muszą być w pełni rozbieralne, do łatwego mycia i dezynfekcji |  |
|  | statyw na naczynka do młynka |  |
|  | instrukcja obsługi młynka w jęz. polskim |  |
|  | certyfikat CE urządzenia |  |
|  | co najmniej 2 referencje dostaw urządzenia do instytucji o podobnym profilu działalności (np. Instytuty badawcze, laboratoria komercyjne) |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 12 miesiące na młynek  |  |  |  |
|  | gwarancja minimum 4 miesiące na naczynka do mielenia |  |  |  |
|  | Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |  |  |  |
|  | Czas dostawy: do 90 dni od podpisania umowy |  |  |  |
|  | Instalacja oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia |  |  |  |

**…………………………………. ……………………………………………………………………………………………….**

**(miejscowość, data)  (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

Postępowanie nr:ZP.2710.8.2023.KS; Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.: Dostawa **młynka kriogenicznego do mielenia/proszkowania w ciekłym azocie próbek biologicznych (np. tkanki, włosy, kości, zęby, itp.) o masie do ok. 7-10 g** dla Wydziału Nauk Biologicznych UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

 ………………………….……………………….. ………………………………………………………………….

(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: ZP.2710.8.2023.KS, Załącznik nr 4

**Zamawiający:**

**Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław**

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
|  |

*Pełna nazwa/firma, adres,* w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

|  |
| --- |
|  |

*Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa** **młynka kriogenicznego do mielenia/proszkowania w ciekłym azocie próbek biologicznych (np. tkanki, włosy, kości, zęby, itp.) o masie do ok. 7-10 g** dla Wydziału Nauk Biologicznych UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

**Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**