Trzebiatów, 10.11.2023 r.

Dotyczy postępowania nr ZDGiGK 261/3/2023 - Remont chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Trzebiatowie

Informuję, że w dniu 09.11.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:

Pytanie nr 1: Zgodnie z zapisami w opisie technicznym na zjeździe jako podbudowę należy wykonać warstwę gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm, natomiast zgodnie z załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi grubość tej warstwy wynosi 15 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 1: Jako grubość warstwy gruntu stabilizowanego cementem na zjeździe należy przyjąć 15 cm.

Zatwierdził:

Jacek Domański

Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych

i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie

Sporządził: J. Helwig