Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 					Ostrzeszów, 08.01.2019 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

„Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego wraz ze sfinansowaniem dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia w Ostrzeszowie przy Al. Wolności 4 – realizowanego w ramach projektu : „Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne” Nr sprawy – OCZ-ZP-11/2018

PYTANIA:

- Prosimy Zamawiającego o modyfiakcję dokumentacji przetargowej i dostosowanie do obecenie obowiązujących przepisów, w zakresie sposobu przygotowania i przesłania oferty oraz innych wymaganych dokumentów. W postępowaniach których wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, począwszy od 18 października 2018 r. Zamawiający ma obowiązek stosować środki komunikacji elektronicznej, nie tylko w odniesieniu do JEDZ, ale również do pozostałych dokumentów, a w szczególności do czynności złożenia oferty. W związku z czym prosimy o udostepnienie Wykonawcom niezbędnych narzędzi i platform za pomocą, których będą mogli złożyć ofertę w formie elektronicznej, gdyż tylko i wyłącznie taka forma jest w tym postępowaniu dozwolona.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji.

- W związku z kryterium oceny ofert – „ilość rat”, prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej i maksymalnej ilości rat jakie mogą zaoferować Wykonawcy. Podane minimalnej ilości rat zapewni Zamawiającemu podjęcie zobowiązania w kwocie miesięcznej umożliwiającej mu zachowanie płynności bowiem bez podania wartości brzegowej może zdarzyć się sytuacja, w której jeden z wykonawców zaoferuje 2 ratyco będzie trudne do spłacenia, , a zbyt duża ich ilość rozciągnie zobowiązanie za bardzo w czasie, angażując dużo czasu na obsługę zobowiązania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza w części dotyczącej płatności ratalnej będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu oferty w pkt 1 oraz w formularzach asortymentowo-cenowych „kosztu finansowania płatności ratalnej”, jako osobnej pozycji, co umożliwi zastosowanie w zakresie finansowania stawki VAT „zw.” i obniży koszt oferty o 8% lub 23%. Finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT. Poniżej przedstawiam wzór zmodyfikowanych tabel na przykładzie pakietu nr 1:

CZEŚCI: PAKIET 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | Dostawa |  |  | 8% |  |  |
| 2 | Dostawa |  |  | 23% |  |  |
| 3 | Koszt finansowania płatności ratlanej | - |  | Zw. | - |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |

| Załacznik nr 2 A - Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAKIET I |  |  |  |  |  |  |
| Poz. nr | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie OIOM bariatyczne | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie OIOM z materacem powietrznym | 15 |  |  |  |  |  |
| ……… | ………………………… | …………….. |  |  |  |  |  |
| ……. | …………………… | …... |  |  |  |  |  |
| 25 | Wysiegnik do kroplówek przyścienny | 7 |  |  |  |  |  |
| 26 | koszt finansowania płatności ratlanej | 1 usługa | - |  | zw. | - |  |
|  |  |  |  | Suma („Cena oferty”)* |  |

Oraz prosimy o dodanie w § 4 ust. 1 wzoru umowy pkt 4) o następującej treści: „4) w tym  koszt finansowania płatności ratalnej w wysokości netto ………………zł , brutto …………….zł„.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, w jaki sposób należy obliczyć i wypełnić poszczególne komórki tabeli w pkt 5 formularza cenowego „warunki płatności” w celu uniknięcia błędów kalkulacyjnych, bowiem jej konstrukcja budzi wątpliwości Wykonawcy:

- Prosimy o wyjaśnienie jakie wartości należy wpisać w kolumnie „wartość do zapłaty bezpośrednio prze OCZ Sp. z o.o.”?

- Prosimy o wyjaśnienie jakie wartości należy wpisać w kolumnie „kwota do zapłaty” ?

- Prosimy o wyjaśnienie jakie wartości należy wpisać w kolumnie „wielkość raty” ?

- Prosimy o potwierdzenie że w kolumnie „wartość brutto”  należy zsumować wartości z pól „kwota do zapłaty” + „wartość do zapłaty bezpośrednio prze OCZ Sp. z o.o.”. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie jakie wartości należy wpisać w kolumnie „warość brutto”.

Odpowiedź:

A: należy wpisać 80 % wartości pakietu nie więcej niż kwoty wynikające

z wartości maksymalnej dotacji stanowiącej dla poszczególnych pakietów tj. :

- pakiet I -  1.336.204 zł

- pakiet II -    604.720 zł

- pakiet III -   139 154,29 zł

B: Kwota będąca różnicą pomiędzy wartością całkowitą a kwotą wykazaną w pozycji

„wartość do zapłaty przez OCZ „

C: Wielkość raty – należy wpisać wartość raty w złotych  ( w przypadku braku

możliwości równego podziału rat należy odrębnie w tej kolumnie wpisać jako

dodatkową  ratę wyrównawczą .

- W związku z pytaniem nr 5, i zapisami w  § 4 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za część sprzętu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne w gotówce, a pozostała wartość wynagrodzenia zostanie rozłożona na raty ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że część zapłaty otrzyma z innych źródeł niż finasowanie wykonawcy.

- Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie zawarte w § 2 ust. 7 pkt 2) wzoru umowy, gdyż jest ono według Wykonawcy nieprecyzyjne. Ww. wymóg jest bardzo ogólny i daje Zamawiającemu duże możliwości intepretacji, a Wykonawcę naraża na ryzyko nieuzasadnionego odstąpienia od umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 3 ust. 3 wzoru umowy, w następujący sposób: W przypadku stwierdzenia wad jakościowych ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie WYKONAWCĘ, który rozpatrzy wniosek w ciągu 7 dni. W przypadku uwzględnienia wniosku WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU towar lub element towaru wolny od wad w terminie jak na jego rozpatrzenie”. Pozostawienie ww. zapisu o becnym kształcie spowoduje znaczne podniesienie ceny oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez dzień roboczy rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania do użytku, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź: Zgodnie  z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu spłat rat po dostawie wyłącznie w zakresie dat płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o dodanie do §4 wzoru umowy następującego ustępu: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT”.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do wzoru umowy ww zapis.

- Prosimy Zamawiającego o zgodę na dodanie w §4 wzoru umowy, ustępu mówiącego o możliwości naliczania przez Wykonawcę  odsetek za opóźnienie w płatności przez Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8  niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę kar umownych zawartych w §5 ust. 2, 5 i 6 i naliczanie ich za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”. Zapisy w dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść §5 ust. 2, 5 i 6 wzoru umowy i zamienia „opóźnienia”na „zwłoki”.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby kara umowna, o której mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy była naliczana od wartości niedostarczonego w terminie sprzętu, a nie od całości wynagrodzenia umownego brutto. Zgoda na powyższe pozytywnie wpłynie na wysokość ceny oferty poprzez zmienijszenie ryzyka związnego z potencjalnym opóźnieniem w dostawie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w § 5 ust. 3 i 4 wzoru umowy do 5%.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o usunięcie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy. Wykonawca nie posiada informacji nt. umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności na temat zapisów dotyczących utraty dofinansowania, więc nie może być obciążony karami z tego tytułu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- W przypadku odpowiedzi odmownej na pytanie nr 11, prosimy o udostępnienie zanonimizowanej umowy o dofinansowanie projektu, lub podanie informacji w jakich przypadkach Zamawiającemu grozi utrata dofinansowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi związku z pytaniem nr 11 a umową na dofinansowanie w związku z tym nie opublikuje jej treści ze względów na zapisy w niej zawarte.

- Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w §5  ust. 3 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww zapisu do wzoru umowy .

- Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w pakietach I,II i III, wyraża zgodę w przypadku pakietu IV.

- Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze obowiązującym u Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w pakietach I,II i III, wyraża zgodę w przypadku pakietu IV.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź: W związku z odpowiedziami na pytania 21 i 22 Zamawiający potwierdza że jest gotowy zawrzeć taką umowę w terminie 30 dni tylko w odniesieniu do pakietu IV.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiający wyraża zgodę tylko e odniesieniu do pakietu IV.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie pokryje kosztów ustanowienia zabezpieczenia.

- W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. 	Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. 	Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  *

3. 	Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na wprowadzenie ww zapisów do wzoru umowy z zastrzeżeniem że zapis zostanie dodany do umowy na wzorze Wykonawcy wybranego w postępowaniu ze względu jeżeli będzie on posiadła i stosował  taki  Kodeks    Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww wymienionych zapisów do wzorów umowy.

- W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

“Klauzula salwatoryjna

- Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

- Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww wymienionych zapisów do wzorów umowy.

- W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679, jak również – za jego zgodą – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679  (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających.

Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest MEDFinance Polska S.A., z siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, Łódź 90 – 330, który wyznaczył Przemysława Zatorskiego Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest Avvera S.r.l., Via Largo Boccioni 1, 21040 Origgio (VA), tel. 02 96515499.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy dpo@bffgroup.com.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679;

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww wymienionych zapisów do wzoru umowy bez treści i danych dotyczących konkretnego wykonawcy zawartych w pytaniu , zapis dotyczy wszystkich wykonawców a dane szczegółowe zostaną uzupełnione o dane wykonawcy wybranego w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

- Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących przysługującego Zamawiającemu prawa do złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

„Klauzula reklamacyjna

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. 	Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – xxxxxxxxxxxxxxx.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – xxxxxxxxxxx.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww zapisów do wzoru umowy.

- W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca  dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**).

Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na wprowadzenie ww zapisów do wzoru umowy z zastrzeżeniem że zapis zostanie dodany do umowy na wzorze Wykonawcy wybranego w postępowaniu ze względu jeżeli będzie on posiadał i stosował  takie  wytyczne.

- W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze (na wzorze Wykonawcy lub Zamawiającego – prosimy o załączenie wzoru do odpowiedzi) dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy ?

Podkreślamy, że zgodnie z art. 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub państwa członkowskiego. Naruszenie wskazanego obowiązku wiąże się z możliwością nałożenia na administratora (Zamawiającego) i podmiot przetwarzający (Wykonawcę) kary administracyjnej w wysokości:

- do 10 000 000 EUR bądź

- do 2% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego,

przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W razie stwierdzenia naruszenia podstawowych zasad przetwarzania kara administracyjna może być jeszcze wyższa i wynosi:

- do 20 000 000 EUR bądź

- do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego,

przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W związku z powyższym brak zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych może wiązać się zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na wprowadzenie ww zapisu do wzoru umowy na wzorze wybranego wykonawcy.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego tym podmiotom /osobom trzecim, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, np. podwykonawcom?

Podkreślamy, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiot przetwarzający (Wykonawca) nie może powierzyć przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora (Zamawiającego). Naruszenie wskazanego obowiązku wiąże się z możliwością nałożenia na administratora (Zamawiającego) i podmiot przetwarzający (Wykonawcę) kary administracyjnej w wysokości:

- do 10 000 000 EUR bądź

- do 2% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego,

przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W razie stwierdzenia naruszenia podstawowych zasad przetwarzania kara administracyjna może być jeszcze wyższa i wynosić:

- do 20 000 000 EUR bądź

- do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego,

przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W związku z powyższym brak wyrażenia zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych może wiązać się zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na wprowadzenie ww zapisu do wzoru umowy na wzorze wybranego Wykonawcy.

- Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego rachunku zysków i strat/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź: Zamawiający opublikuje ww wymienione dokumenty.

- Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada świadczeń (łóżek) zakontraktowanych przez NFZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi związku z ilością zakontraktowanych łózek przez NFZ z niniejszym postępowaniem w związku z tym nie udzieli takiej informacji .

- Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada środków trwałych wykazywanych w aktywach  nie będących  jego własnością.

- Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: Zamawiający  nie będzie każdorazowo nanosił poprawek do umowy wraz z odpowiedziami.

- Prosimy o modyfikację §5  ust. 7 wzoru umowy, w następujący sposób: „Niezależnie od kary umownej strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

39. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

pyt.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu na podstawie jezdnej z hamulcem na każdym z kół?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

40. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

pyt.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu ze zintegrowanym, dodatkowym, niezależnym przepływomierzem O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową?

Odpowiedź: Nie wymaga.

41. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

pyt.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu ze zintegrowanym ssakiem inżektorowym napędzanym powietrzem z przyłącza w aparacie, wyposażonym w dwa zbiorniki wielorazowego użytku o pojemności maksymalnej 1000 ml każdy, z możliwością stosowania jednorazowych wkładów na wydzielinę?

Odpowiedź: Nie wymaga.

42. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

pyt.

Czy Zamawiający oczekuje by po zaniku sieciowego zasilania elektrycznego aparat kontynuował pracę i prezentował parametry wentylacji oraz pomiary gazowe dzięki wbudowanemu zasilaniu akumulatorowemu?

Odpowiedź: Tak, oczekuje.

43. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 4

Czy mocowanie parownika ma być w systemie Dräger jaki jest używany przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, w systemie Drager lub kompatybilnym.

44. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 5

Prosimy o podanie, jakiego rodzaju gniazda są zamontowane w Państwa centralnej sieci zasilania gazami: AGA czy DIN?

Odpowiedź: Gniazda AGA.

45. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 6

Czy Zamawiający oczekuje aparatu z miejscem na ustawienie dwóch butli rezerwowych, do O2 i N2O, z reduktorami zewnętrznymi nakręcanymi na butle oraz prezentacji ciśnień w sieci centralnej i butlach rezerwowych na ekranie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

46.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 7

Czy Zamawiający oczekuje awaryjnego trybu wentylacji pozwalającego na kontynuowanie wentylacji mechanicznej po zaniku dopływu gazów z sieci centralnej i z butli rezerwowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

47.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 9

Czy Zamawiający dopuści regulację przepływu gazów od 0 i 0,2 do 18 l/min? Przy zastosowaniu mieszaniny O2 i N2O nie jest możliwa podaż od 0 ze względu na zabezpieczenie przed podażą mieszaniny hipoksyjnej, które jest obecne w każdym aparacie do znieczulania.

Odpowiedź: Tak,  dopuszcza.

48.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 10

Czy Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego wyjścia świeżych gazów do podłączenia układów półotwartych i z dostarczenia układu półotwartego, jeśli w oferowanym aparacie będzie możliwość ustawienia objętości oddechu od 5 ml przy wentylacji objętościowo kontrolowanej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

49.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 10

Czy Zamawiający będzie oczekiwać podgrzewania układu oddechowego, co zminimalizuje ryzyko tworzenia się wilgoci w układzie oddechowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

50.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 12

Czy Zamawiający oczekuje także trybu wentylacji kontrolowanej objętościowo z synchronizacją oddechów pacjenta i ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

51.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 13

Czy Zamawiający oczekuje także trybu wentylacji kontrolowanej ciśnieniowo z synchronizacją oddechów pacjenta i ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

52.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 14

Czy Zamawiający będzie oczekiwać dostawy tego trybu, ponieważ opis zawarty w pkt. 17, 19, 23, 24 wskazuje na konieczność jego dołączenia do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

53.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 15

Czy Zamawiający będzie oczekiwać dostawy aparatu do znieczulania z trybem wentylacji, w którym można zastosować CPAP?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

54.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 16

Czy Zamawiający będzie oczekiwać dostawy aparatu z trybem wentylacji ze wspomaganiem ciśnieniowym PSV?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

55.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje regulacji ograniczenia ciśnienia PMAX w zakresie: (PEEP +10) do 70 hPa (cmH2O), z dokładnością ±10% ustawionej wartości lub przynajmniej ±3 hPa (±3 cmH2O)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

56.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje regulacji ciśnienia wdechowego PINSP w zakresie: (PEEP+5) do 70 hPa (cmH2O), z dokładnością ±10% ustawionej wartości lub przynajmniej ±3 hPa (±3 cmH20)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

57. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga regulacji objętości oddechowej od 5 do 1400 ml?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

58. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 25

Czy Zamawiający oczekuje ekranu z rozdzielczością, co najmniej 800x600 pikseli?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

59. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

pyt. dot.„W komplecie monitor funkcji życiowych pacjenta“

Czy Zamawiający będzie oczekiwać monitora o przekątnej 12"?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

60. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 26

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności moduł pomiarów gazowych wbudowany w aparat do znieczulania i prezentację pomiarów gazowych na ekranie aparatu do znieczulania?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

61. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor, który będzie obsługiwany za pomocą przycisków funkcyjnych i pokrętła? Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "centralka"?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

62. Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 34

Czy Zamawiający będzie wymagać akcesoriów pomiarowych do aparatu do znieczulania:

-dren od odciągu gazów wraz z wtykiem DIN,

-kompletny jednorazowy układ pacjenta z workiem (min. 25 szt.),

-2 czujniki przepływu z możliwością sterylizacji,

-minimum 20 szt. linii do pomiarów gazowych,

-pułapka wodnych do modułu gazowego (min. 12 szt.),

-wapno z indykatorem (min. 2 op. po 5 litrów każde),

-węże zasilające o długości 5 m,

-komplet wkładów jednorazowych do ssaka wraz z drenami - min. 25 szt.,

-maski anestetyczne - min. 2 szt. w różnych rozmiarach;

oraz do oferowanego kardiomonitora:

-kabel pomiarowy do EKG (3 odprowadzenia),

-czujnik temp. skóry,

-mankiety pomiarowe do NIPC (min. 3 różne rozmiary) wraz z odpowiednim wężykiem połączeniowym,

-czujnik pomiaru SpO2,

-kabel pomiarowy do IPC?

Odpowiedź: Nie wymaga.

63.Załącznik nr 3D Pakiet nr IV poz. 3 Aparat do znieczulenia 1 szt.

lp. 35

Czy Zamawiający będzie oczekiwać pomiaru NMT za pomocą monitora (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 16.12.2016 r.) wraz z czujnikiem 3D?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

64. Zwracamy się z pytaniem o odstąpienie- wymagania dla producenta -  certyfikatu ISO zgodnie z norma EN ISO 13485 (dotyczy poz.3, poz. 4, )

EN ISO 13485  to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych. W normie ISO 13485 wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, zgodnie z którymi organizacja może wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług. Informujemy, że meble nie są wyrobem medycznym i żądanie spełnienia tej normy jest pozbawienie jakichkolwiek uwarunkowań prawnych. Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG i Ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679) wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

- diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,

- diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,

- badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,

- regulacji poczęć

– których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Jeśli Zamawiający chce mieć pewność, że meble są wykonane zgodnie ze sztuką meblarską lub w celu uwiarygodnienia potencjalnego Wykonawcy, wystarczy żądanie zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi, tj. certyfikat ISO 9001 lub równoważny, w zakresie minimum produkcji mebli i  atestu higienicznego.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu ISO zgodnie 
z normą EN ISO 13485 (dotyczy poz.3, poz. 4, ) i wprowadza wymóg posiadania atestu higienicznego dal mebli.

65. Zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza ofertowego poprzez dodanie punktu: Hasło dostępu do pliku JEDZ.

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się w zmodyfikowanym dokumencie SIWZ pkt.8.

66.Zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza ofertowego poprzez dodanie punktu:  Aplikacja umożliwiająca odczyt kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się w zmodyfikowanym dokumencie SIWZ pkt.8.

67. Czy Zamawiający zmieni pkt 6.2. lit. c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunków zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez rozdzielenie wymogu wykazania wykonania dostaw sprzętu medycznego oraz wymogu spełnienia warunku zdolności finansowania takich dostaw, dopuszczając jednocześnie inne środki wykazania spełnienia tego warunku?

Wskazany przez Zamawiającego wymóg nie jest usprawiedliwiony dążeniem do dopuszczenia do udziału w postępowaniu wykonawców zdolnych do należytego wykonania zamówienia.

Użyte w art. 22d ust. 1 sformułowanie „umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości” oznacza umożliwienie wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Skoro wykonawca może udokumentować doświadczenie w zakresie dostawy sprzętu medycznego o wskazanych w SIWZ wartościach oraz w zakresie zdolności finansowania takich dostaw (np. w formie potwierdzenia inwestycji w spółkę wykonawcy), to nie ma żadnych logicznych przesłanek, aby uznać, że wykonawca nie spełnia warunków dotyczących doświadczenia czy zdolności technicznej.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi proponujemy zapis:

Wykonawca, który spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, 
że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy dostawy sprzętu medycznego” o wartości nie mniejszej niż wartość w ofercie złożonej dla poszczególnych pakietów z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz posiada możliwości finansowe niezbędne do realizacji zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość w ofercie złożonej dla poszczególnych pakietów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

68. Czy zamawiający wydzieli koszty finansowania w formularzu ofertowym oraz umowie?

Koszty finansowania jako usługa finansowa są zwolnione z VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 38 ustawy o VAT. W związku z powyższym wysokość oferty ulegnie zmniejszeniu i będzie znacznie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

69.Prosimy o wykreślenie lub zmianę § 5 pkt. 4 – z umowy nie wynika jakie są warunki prawidłowego rozliczenia zadania i w jakim zakresie odpowiada za nie Wykonawca.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

70. Prosimy o uszczegółowienie zapisu § 3ust. 5 pkt 6 wzoru umowy, tak aby uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku niedostarczenia towaru wolnego od wad po upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

71. Pakiet II – Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze

Pytanie dot. poz. nr 6 – Wózko – wanna z elektryczną regulacją wysokości – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści materac do wózko wanny bez wypustek do mocowania na leżu? Materac w naszym wózku wannie leży stabilnie na leżu, nie spada, nie przesuwa się, jest wygodny w codziennym użytkowaniu przy pacjencie oraz przy myciu i dezynfekcji wózka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

72. Pakiet II – Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze

Pytanie dot. poz. nr 25 – Przyłożkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR bez wyposażenia –1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyłóżkowe urządzenie PUR o nośności punktowej 70kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

73. Pakiet II – Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze

Pytanie dot. poz. nr 35 – UGUL z przewieszka boczną i drabinką –1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabinę UGUL z przewieszką boczną o poniższych parametrach?

- szerokość 400 cm

- głębokość 200 cm

- wysokość 197 cm

- dopuszczalne obciążenie 200 kg

- masa 160 kg

- wykonana z kształtowników zamkniętych 30x30x2,

- lakierowana proszkowo.

- okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. o kształcie oczka 10x6 cm.

- do kabiny dodana drabinka ze szczeblami z drewna bukowego

- do kabiny dodana  przewieszka

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – Zmawiający w pomieszczeniu  w którym będzie ww urządzenie nie posiada miejsca  na większe urządzenie.

74. Pakiet I – Urządzenia medyczne i inne

Pytanie dot. poz. nr 9 – Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej–2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o poniższych parametrach?

Konstrukcja wózka wykonana ze stali pokrytej lakierem  odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, w wybranym kolorze, Długość wózka 2080 mm, Szerokość wózka 780 mm, Leże wózka 2-segmentowe, Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową w zakresie minimum 0-70°, Zakres regulacji wysokości: 500-900 mm, Dźwignia regulacji wysokości umieszczona po obu stronach wózka, Cztery koła jezdne o średnicy 125 mm, z centralnym hamulcem i blokadą kierunku, Barierki boczne lakierowane proszkowo, składane, o długości ¾ leża, Dopuszczalne obciążenie wózka min.250 kg, Elastyczne odbojniki  w 4 narożnikach, Podstawa wózka z tworzywowa, łatwa do utrzymania w czystości, Wózek wyposażony w cztery gniazda na statyw do kroplówek w rogach leża, Wózek wyposażony od strony nóg pacjenta  w wygodne rączki do jego prowadzenia z uchwytami antypoślizgowymi, od strony głowy pacjenta w łatwo wyjmowaną bez użycia narzędzi poręcz, Zdejmowany materac o grubości min. 7 cm w pokrowcu oddychającym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

75. Pozycja nr 4 – Diatermia  Chirurgiczna Pyt 1 poz. 11

Czy zamawiający dopuści diatermię chirurgiczną o mocy cięcia 400 W ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

76. Pakiet 1 Urządzenia medyczne i inne

Poz. 1 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie z materacem i nakładką

Czy w związku wymaganiem regulacji szerokości zintegrowanego materaca powietrznego (punkt 29) oraz zapisu o “szerokości leża w pozycji podstawowej”, (punkt 10)  Zamawiający wymaga również regulacji szerokości leża łóżka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

77. Pakiet 1 Urządzenia medyczne i inne

Poz. 1 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie z materacem i nakładką

Czy Zamawiający dopuści łóżko o pozycji krótkiej 220 cm? Parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

78. Pakiet 1 Urządzenia medyczne i inne

Poz. 1 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie z materacem i nakładką

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało regulację przechyłów Trendelenburga?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

79. Pakiet 1 Urządzenia medyczne i inne

Poz. 1 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie z materacem i nakładką

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko, oprócz mechanicznej funkcji CPR, łóżko posiadało również CPR elektryczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby łóżko posiadało CPR elektryczny.

80 Pakiet 1 Urządzenia medyczne i inne

Poz. 1 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie z materacem i nakładką. Czy Zamawiający może doprecyzować jakie funkcję ma obsługiwać wyświetlacz opisany 
w punkcie 21?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma szczegółowych  wymagań co do funkcji obsługiwanych przez wyświetlacz przyjmuje rozwiązania stosowane przez producentów.

81. Poz. 2  Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie z materacem i nakładką Czy Zamawiający dopuści łóżko oo regulacji długości zewnętrznej łóżka w zakresie  230-242 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

82. Poz. 2  Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie z materacem i nakładką

Czy Zamawiający może doprecyzować wymagania dotyczące sposobu sterowania funkcjami elektrycznymi łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma szczegółowych  wymagań co do sposobu sterowania funkcjami eklektycznymi łóżka  przyjmuje rozwiązania stosowane przez producentów.

83. Poz. 2  Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie z materacem i nakładką Czy sterowniki mają być umieszczone w barierkach bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby sterowniki były umieszczone w barierkach bocznych.

84. Poz. 3 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie

Czy Zamawiający może doprecyzować jakiego rodzaju barierek bocznych wymaga? Czy pisząc o barierkach “pełnych metalowych” (parametr 12) Zamawiający opisuje barierki metalowe z trzema poprzeczkami, długie ¾?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga barierek zabezpieczających chorego przed upadkiem z łóżka  ze względu na mnogość rozwiązań różnych producentów dopuszcza każde rozwiązanie zabezpieczające chorego przed upadkiem z łóżka.

85. Poz. 3 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o trzystopniowej regulacji długości w zakresie: 219 cm, 230 cm, 242 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

86. Poz. 4 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne regulowane elektrycznie

Czy oprócz regulacji twardości materaca Zamawiający wymaga również aby materac automatycznie dostosowywał się do masy ciała oraz pozycji pacjenta?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ.

87.Pakiet 2 Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze.  Poz.1   Pionizator pacjenta z elektryczną regulacją umożliwiający osiągnięcie pozycji: siedzącej, leżącej i stojącej.

Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta Zamawiający wymaga aby koła pionizatora posiadały hamulce?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

88. Pakiet 2 Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze.  Poz.1   Pionizator pacjenta 
z elektryczną regulacją umożliwiający osiągnięcie pozycji: siedzącej, leżącej i stojącej.

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, wymaga aby pioniozator posiadał wyłącznik bezpieczeństwa blokujący podnośnik w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta?

Odpowiedź: : Zamawiający wymaga.

89. Poz. 2 Pionizator pacjenta z elektrycznym siłownikiem

Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta Zamawiający wymaga aby koła pionizatora posiadały hamulce?

Odpowiedź: : Zamawiający wymaga.

90. Poz. 2 Pionizator pacjenta z elektrycznym siłownikiem

Czy Zamawiający wymaga aby pionizator posiadał również zasilanie akumulatorowe? Nie wynika to wprost  z opisanych parametrów technicznych, ale jest konieczne dla prawidłowej realizacji funkcji pionizatora.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga, ze względu na różne rozwiązania stosowane przez producentów dopuszcza każde rozwiązanie, nie każdy pionizator wymaga dla prawidłowego funkcjonowania zasilania akumulatorowego.

91. Poz. 4 Podnośnik mobilny dla pacjentów leżących i siedzących z systemem pomiaru masy ciała pacjenta

Czy Zamawiający może doprecyzować wymogi dotyczące parametrów systemu pomiary masy ciała pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na różne rozwiązania stosowane przez producentów dopuszcza każde rozwiązanie.

92. Poz. 4 Podnośnik mobilny dla pacjentów leżących i siedzących z systemem pomiaru masy ciała pacjenta

Czy Zamawiający może doprecyzować parametry udźwigu, które musi spełniać podnośnik?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

93. Poz. 5 Wanna z hydromasażem z elektryczną regulacją wysokości

Czy Zamawiający może podać jakiego zakresu regulacji wysokości wymaga?

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na różne rozwiązania stosowane przez producentów dopuszcza każde rozwiązanie.

94. Poz. 5 Wanna z hydromasażem z elektryczną regulacją wysokości

Czy kierując się troską o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga aby wanna posiadała czujniki ochrony przed poparzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

95. Poz. 5 Wanna z hydromasażem z elektryczną regulacją wysokości

Czy w celu ułatwienia dezynfekcji wanna posiadała specjalny  system mycia i dezynfekcji wanny (zawiera dodatkowy prysznic do mycia i dezynfekcji, automatyczny dozownik płynu myjąco-dezynfekcyjnego, pojemnik 3-litrowy z płynem)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

96. Poz. 6 Wózko wanna z elektryczną regulacją wysokości

Czy Zamawiający może doprecyzować jakiego zakresu regulacji wysokości wymaga?

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na różne rozwiązania stosowane przez producentów dopuszcza każde rozwiązanie.

97. Poz. 6 Wózko wanna z elektryczną regulacją wysokości

Czy  dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta Zamawiający wymaga aby wózko wanna była wyposażona w przycisk awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych w przypadku awarii pilota sterowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

98. Poz. 6 Wózko wanna z elektryczną regulacją wysokości

Czy dla bezpiecznego realizowania funkcji regulacji wysokości  Zamawiający wymaga aby wózek  był wyposażony w funkcję zatrzymania obniżania leża przy napotkaniu na przeszkodę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

99. Poz. 7 Krzesło toaletowo - prysznicowe

Czy Zamawiający wymaga aby krzesło było zasilane akumulatorowo i posiadało na wyposażeniu akumulatory i zewnętrzna ładowarkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

100. Poz. 9 Podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących z napędem akumulatorowym

Czy w  związku z wymogiem zaoferowania podnośnika kąpielowego z elektryczną regulacją wysokości (punkt 2) Zamawiający może doprecyzować zakres regulacji wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na różne rozwiązania stosowane przez producentów dopuszcza każde rozwiązanie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmodyfikowano dokument SIWZ.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U.                   z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

Prezes Zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Marek Nowiński