Gniezno, dn. 17.04.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.3.2023*

***Wykonawcy***

***wg. rozdzielnika***

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.3.2023 - Dostawy sterylnego
i niesterylnego sprzętu medycznego, materiałów do hemofiltracji oraz mammografii*

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 – dalej: ustawa Pzp) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie następujących Zadań (części).

**Uzasadnienie faktyczne:**

W niniejszym postępowaniu w **Zadaniu (części) nr 12** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
w wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.03.2023 r. do godz. 11:00 wpłynęły dwie oferty tj.

1. SONDA W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Poznańska 82b

62-080 Tarnowo Podgórne

NIP: 781-00-17-533

Regon: 630170786

Zamawiający zgodnie z Wyjaśnieniami nr III z dnia 20.03.2023 r. w Zadaniu nr 12 poz. 3-4 dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

Firma Sonda W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna zmodyfikowała opis tylko dla poz. nr 3 pozostawiając poz. 4 bez zmian i oferując przyrząd niespełniający wymogów zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy Sonda W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.).

1. Bialmed Sp. z o. o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

NIP: 849-00-00-039

Regon: 790003564

**Uzasadnienie faktyczne:**

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Formularzu cenowym (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ w Zadaniu nr 12 poz. 5wymagał:

 *„Zestawu do przetaczania płynów infuzyjnych z wbudowanym jednokierunkowym zaworem antyzwrotnym, zapobiegającym cofaniu się płynów do linii infuzyjnej i dający pierwszeństwo w infuzji dodatkowym, podłączonym zestawem znajdującym się wyżej na stojaku. Po zakończeniu podawania leków z dodatkowego zestawu (worka) zawór wznawia podawanie płynów, z głównego zestawu infuzyjnego. Dodatkowe dwa bezigłowe zawory pozwalające do podłączenia dodatkowych zestawów infuzyjnych lub podania bolusów
w czasie infuzji. Komora kroplowa z odpowietrznikiem 15 kropli/ml, długość komory 5,5 cm. Dren o całkowitej długości 279 cm. Objętość wypełnienia zestawu 20,8ml. Dodatkowy zacisk suwakowy na drenie. Całość wolna od DEHP i lateksu. Sterylny”*

NatomiastWykonawcaBialmed Sp. z o. o. zaoferował zestaw do przetaczania płynów firmy BD (Becton-Dickinson) o numerze katalogowym 273-004V.

Zamawiający pismem z dnia 03.04.2023 r. wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień
w przedmiotowym zakresie w celu potwierdzenia zaoferowania przez Wykonawcę produktu
o odpowiednich parametrach.

Do upływu ww. terminu, tj. 07.04.2023 r. Wykonawca Bialmed Sp. z o. o. dostarczył wyjaśnienia, które nie potwierdziły wymaganych przez zamawiającego parametrów.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy
Bialmed Sp. z o. o. (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.).

**Uzasadnienie prawne:**

Zamawiający, stosownie do art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

**Pouczenie:**

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
2. Duolux Medical Sp. z o. o.
3. Aesculap Chifa Sp. z o. o.
4. Teleflex Polska Sp. z o. o.
5. Werfen Polska Sp. z o. o.
6. Medtronic Poland Sp. z o. o.
7. Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
8. Edwards Lifesciences Poland Sp. z o. o.
9. SORIMEX Sp. z o. o. Sp. k.
10. FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.
11. SONDA W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna
12. SKAMEX Spółka z o. o.
13. EMED Sp. z o. o. Sp. k.
14. BERYL MED POLAND Sp. z o. o.
15. Bialmed Sp. z o. o.
16. a/a