## ścieki + osad czynny
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W NOWYM TOMYŚLU |  |  |  | 0
Ścieki surowe |  |  |  |  | Ścieki oczyszczone |  |  |  |  | Osad czynny
Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | pobór i odbiór prób | 12 |  | 0 | 1 | pobór i odbiór prób | 12 |  | 0 | 1 | pH | 4 |  | 0
2 | pH | 12 |  | 0 | 2 | pH | 12 |  | 0 | 2 | zawiesina ogólna | 4 |  | 0
3 | temperatura | 12 |  | 0 | 3 | temperatura | 12 |  | 0 | 3 | zawiesina mineralna | 4 |  | 0
4 | BZT5 | 12 |  | 0 | 4 | BZT5 | 12 |  | 0 | 4 | zawiesina organiczna | 4 |  | 0
5 | zawiesina ogólna | 12 |  | 0 | 5 | zawiesina ogólna | 12 |  | 0 | 5 | indeks objętościowy osadu w ml/g | 4 |  | 0
6 | CHZTCr | 12 |  | 0 | 6 | CHZTCr | 12 |  | 0 | 6 | pełna analiza mikroskopowa | 4 |  | 0
7 | fosfor ogólny | 12 |  | 0 | 7 | fosfor ogólny | 12 |  | 0 |  |  |  | RAZEM | 0
8 | azot ogólny : N-NH4 , N-NO2, N-NO3 , N-organiczny | 12 |  | 0 | 8 | azot ogólny : N-NH4 , N-NO2, N-NO3 , N-organiczny | 12 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0 |  |  |  | RAZEM | 0
Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | rtęć | 4 |  | 0 | 1 | rtęć | 4 |  | 0
2 | kadm | 4 |  | 0 | 2 | kadm | 4 |  | 0
3 | cynk | 4 |  | 0 | 3 | cynk | 4 |  | 0
4 | miedź | 4 |  | 0 | 4 | miedź | 4 |  | 0
5 | nikiel | 4 |  | 0 | 5 | nikiel | 4 |  | 0
6 | chrom | 4 |  | 0 | 6 | chrom | 4 |  | 0
7 | ołów | 4 |  | 0 | 7 | ołów | 4 |  | 0
8 | arsen | 4 |  | 0 | 8 | arsen | 4 |  | 0
9 | wanad | 4 |  | 0 | 9 | wanad | 4 |  | 0
10 | srebro | 4 |  | 0 | 10 | srebro | 4 |  | 0
11 | żelazo | 4 |  | 0 | 11 | żelazo | 4 |  | 0
12 | heksachlorocykloheksan (HCH) | 4 |  | 0 | 12 | heksachlorocykloheksan (HCH) | 4 |  | 0
13 | tetrachlorometan (czterochlorek węgla (CCl4) | 4 |  | 0 | 13 | tetrachlorometan (czterochlorek węgla (CCl4) | 4 |  | 0
14 | pentachlorofenol (PCP) | 4 |  | 0 | 14 | pentachlorofenol (PCP) | 4 |  | 0
15 | aldryna | 4 |  | 0 | 15 | aldryna | 4 |  | 0
16 | dieldryna | 4 |  | 0 | 16 | dieldryna | 4 |  | 0
17 | endryna | 4 |  | 0 | 17 | endryna | 4 |  | 0
18 | izodryna | 4 |  | 0 | 18 | izodryna | 4 |  | 0
19 | heksachlorobenzen (HCB) | 4 |  | 0 | 19 | heksachlorobenzen (HCB) | 4 |  | 0
20 | heksachlorobutadien (HCBD) | 4 |  | 0 | 20 | heksachlorobutadien (HCBD) | 4 |  | 0
21 | trichlorometan (chloroform CHCl3) | 4 |  | 0 | 21 | trichlorometan (chloroform CHCl3) | 4 |  | 0
22 | 1, 2 dichloroetan (EDC) | 4 |  | 0 | 22 | 1, 2 dichloroetan (EDC) | 4 |  | 0
23 | trichloroetylen (TRI) | 4 |  | 0 | 23 | trichloroetylen (TRI) | 4 |  | 0
24 | etrachloroetylen (nadchloroetylen – PER) | 4 |  | 0 | 24 | etrachloroetylen (nadchloroetylen – PER) | 4 |  | 0
25 | trichlorobenzen (TCB) | 4 |  | 0 | 25 | trichlorobenzen (TCB) | 4 |  | 0
26 | chlorki | 4 |  | 0 | 26 | chlorki | 4 |  | 0
27 | siarczany | 4 |  | 0 | 27 | siarczany | 4 |  | 0
28 | fenole lotne | 4 |  | 0 | 28 | fenole lotne | 4 |  | 0
29 | fluorki | 4 |  | 0 | 29 | fluorki | 4 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0 |  |  |  | RAZEM | 0
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BUKOWCU |  |  |  | 0
Ścieki surowe |  |  |  |  | Ścieki oczyszczone |  |  |  |  | Osad czynny
Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | pobór i odbiór prób | 4 |  | 0 | 1 | pobór i odbiór prób | 4 |  | 0 | 1 | pH | 4 |  | 0
2 | pH | 4 |  | 0 | 2 | pH | 4 |  | 0 | 2 | zawiesina ogólna | 4 |  | 0
3 | temperatura | 4 |  | 0 | 3 | temperatura | 4 |  | 0 | 3 | zawiesina mineralna | 4 |  | 0
4 | BZT5 | 4 |  | 0 | 4 | BZT5 | 4 |  | 0 | 4 | zawiesina organiczna | 4 |  | 0
5 | zawiesina ogólna | 4 |  | 0 | 5 | zawiesina ogólna | 4 |  | 0 | 5 | indeks objętościowy osadu w ml/g | 4 |  | 0
6 | CHZTCr | 4 |  | 0 | 6 | CHZTCr | 4 |  | 0 | 6 | pełna analiza mikroskopowa | 4 |  | 0
7 | fosfor ogólny | 4 |  | 0 | 7 | fosfor ogólny | 4 |  | 0 |  |  |  | RAZEM | 0
8 | azot ogólny : N-NH4 , N-NO2, N-NO3 , N-organiczny | 4 |  | 0 | 8 | azot ogólny : N-NH4 , N-NO2, N-NO3 , N-organiczny | 4 |  | 0
9 | rtęć | 4 |  | 0 | 9 | rtęć | 4 |  | 0
10 | kadm | 4 |  | 0 | 10 | kadm | 4 |  | 0
11 | cynk | 4 |  | 0 | 11 | cynk | 4 |  | 0
12 | miedź | 4 |  | 0 | 12 | miedź | 4 |  | 0
13 | nikiel | 4 |  | 0 | 13 | nikiel | 4 |  | 0
14 | chrom | 4 |  | 0 | 14 | chrom | 4 |  | 0
15 | ołów | 4 |  | 0 | 15 | ołów | 4 |  | 0
16 | arsen | 4 |  | 0 | 16 | arsen | 4 |  | 0
17 | wanad | 4 |  | 0 | 17 | wanad | 4 |  | 0
18 | srebro | 4 |  | 0 | 18 | srebro | 4 |  | 0
19 | żelazo | 4 |  | 0 | 19 | żelazo | 4 |  | 0
20 | heksachlorocykloheksan (HCH) | 4 |  | 0 | 20 | heksachlorocykloheksan (HCH) | 4 |  | 0
21 | tetrachlorometan (czterochlorek węgla (CCl4) | 4 |  | 0 | 21 | tetrachlorometan (czterochlorek węgla (CCl4) | 4 |  | 0
22 | pentachlorofenol (PCP) | 4 |  | 0 | 22 | pentachlorofenol (PCP) | 4 |  | 0
23 | aldryna | 4 |  | 0 | 23 | aldryna | 4 |  | 0
24 | dieldryna | 4 |  | 0 | 24 | dieldryna | 4 |  | 0
25 | endryna | 4 |  | 0 | 25 | endryna | 4 |  | 0
26 | izodryna | 4 |  | 0 | 26 | izodryna | 4 |  | 0
27 | heksachlorobenzen (HCB) | 4 |  | 0 | 27 | heksachlorobenzen (HCB) | 4 |  | 0
28 | heksachlorobutadien (HCBD) | 4 |  | 0 | 28 | heksachlorobutadien (HCBD) | 4 |  | 0
29 | trichlorometan (chloroform CHCl3) | 4 |  | 0 | 29 | trichlorometan (chloroform CHCl3) | 4 |  | 0
30 | 1, 2 dichloroetan (EDC) | 4 |  | 0 | 30 | 1, 2 dichloroetan (EDC) | 4 |  | 0
31 | trichloroetylen (TRI) | 4 |  | 0 | 31 | trichloroetylen (TRI) | 4 |  | 0
32 | etrachloroetylen (nadchloroetylen – PER) | 4 |  | 0 | 32 | etrachloroetylen (nadchloroetylen – PER) | 4 |  | 0
33 | trichlorobenzen (TCB) | 4 |  | 0 | 33 | trichlorobenzen (TCB) | 4 |  | 0
34 | chlorki | 4 |  | 0 | 34 | chlorki | 4 |  | 0
35 | siarczany | 4 |  | 0 | 35 | siarczany | 4 |  | 0
36 | fenole lotne | 4 |  | 0 | 36 | fenole lotne | 4 |  | 0
37 | fluorki | 4 |  | 0 | 37 | fluorki | 4 |  | 0
38 | detergenty anionowe | 4 |  | 0 | 38 | detergenty anionowe | 4 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0 |  |  |  | RAZEM | 0

## osad ściekowy
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W NOWYM TOMYŚLU |  |  |  | 0
Osad ściekowy
Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | pobór i odbiór prób | 22 |  | 0
2 | pH | 22 |  | 0
3 | zawartość suchej masy | 22 |  | 0
4 | zawartość substancji organicznej | 22 |  | 0
5 | zawartość azotu ogólnego | 22 |  | 0
6 | zawartość azotu amonowego | 22 |  | 0
7 | zawartość fosforu ogólnego | 22 |  | 0
8 | zawartość wapnia | 22 |  | 0
9 | ołów | 22 |  | 0
10 | kadm | 22 |  | 0
11 | rtęć | 22 |  | 0
12 | nikiel | 22 |  | 0
13 | cynk | 22 |  | 0
14 | miedź | 22 |  | 0
15 | potas | 22 |  | 0
16 | żelazo | 22 |  | 0
17 | chrom | 22 |  | 0
18 | obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella | 22 |  | 0
19 | liczba żywych jaj pasożytów jelitowych :Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp | 22 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0

## skratki i piasek
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W NOWYM TOMYŚLU I BUKOWCU |  |  |  | 0
Skratki |  |  |  |  | Piasek z piaskownika
Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | obór i odbiór prób | 6 |  | 0 | 1 | obór i odbiór prób | 3 |  | 0
2 | arsen | 6 |  | 0 | 2 | arsen | 3 |  | 0
3 | bar | 6 |  | 0 | 3 | bar | 3 |  | 0
4 | kadm | 6 |  | 0 | 4 | kadm | 3 |  | 0
5 | chrom całkowity | 6 |  | 0 | 5 | chrom całkowity | 3 |  | 0
6 | miedź | 6 |  | 0 | 6 | miedź | 3 |  | 0
7 | rtęć | 6 |  | 0 | 7 | rtęć | 3 |  | 0
8 | molibden | 6 |  | 0 | 8 | molibden | 3 |  | 0
9 | nikiel | 6 |  | 0 | 9 | nikiel | 3 |  | 0
10 | ołów | 6 |  | 0 | 10 | ołów | 3 |  | 0
11 | selen | 6 |  | 0 | 11 | selen | 3 |  | 0
12 | cynk | 6 |  | 0 | 12 | cynk | 3 |  | 0
13 | potas | 6 |  | 0 | 13 | potas | 3 |  | 0
14 | antymon | 6 |  | 0 | 14 | antymon | 3 |  | 0
15 | chlorki (CL-) | 6 |  | 0 | 15 | chlorki (CL-) | 3 |  | 0
16 | fluorki (F-) | 6 |  | 0 | 16 | fluorki (F-) | 3 |  | 0
17 | siarczany (SO42-) | 6 |  | 0 | 17 | siarczany (SO42-) | 3 |  | 0
18 | rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) | 6 |  | 0 | 18 | rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) | 3 |  | 0
19 | stałe związki rozpuszczone (TDS) | 6 |  | 0 | 19 | stałe związki rozpuszczone (TDS) | 3 |  | 0
20 | sporządzenie karty charakterystyki skratek | 4 |  | 0 | 20 | sporządzenie karty charakterystyki zawartości piaskowników | 2 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0 |  |  |  | RAZEM | 0

## monitoring k+p, wody popłuczne
BADANIE WODY WODOCIĄGOWEJ |  |  |  | 0
Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | pobór prób | 24 |  | 0
2 | monitoring kontrolny parametry z grupy A | 20 |  | 0
3 | monitoring przeglądowy parametry z grupy B | 4 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
BADANIE WÓD POPŁUCZNYCH SUW SĄTOPY I KOZIE LASKI |  |  |  | 0
Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | pobór prób | 12 |  | 0
2 | żelazo ogólne | 12 |  | 0
3 | zawiesina ogólna | 12 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0

## ścieki przemysłowe + dowożone
ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE I DOWOŻONE |  |  |  | 0
ścieki przemysłowe |  |  |  |  | ścieki dowożone
Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Lp. | Parametr | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | pobór i odbiór prób | 10 |  | 0 | 1 | pobór i odbiór prób | 18 |  | 0
2 | pH | 10 |  | 0 | 2 | pH | 18 |  | 0
3 | temperatura | 10 |  | 0 | 3 | temperatura | 18 |  | 0
4 | BZT5 | 10 |  | 0 | 4 | BZT5 | 18 |  | 0
5 | zawiesina ogólna | 10 |  | 0 | 5 | zawiesina ogólna | 18 |  | 0
6 | CHZTCr | 10 |  | 0 | 6 | CHZTCr | 18 |  | 0
7 | fosfor ogólny | 10 |  | 0 | 7 | fosfor ogólny | 18 |  | 0
8 | azot ogólny | 10 |  | 0 | 8 | azot ogólny | 18 |  | 0
9 | azot amonowy | 10 |  | 0 | 9 | azot amonowy | 18 |  | 0
10 | substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 10 |  | 0 | 10 | substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 18 |  | 0
11 | rtęć | 3 |  | 0 |  |  |  | RAZEM | 0
12 | kadm | 3 |  | 0
13 | cynk | 3 |  | 0
14 | miedź | 3 |  | 0
15 | nikiel | 3 |  | 0
16 | chrom | 3 |  | 0
17 | ołów | 3 |  | 0
18 | arsen | 3 |  | 0
19 | wanad | 3 |  | 0
20 | srebro | 3 |  | 0
21 | żelazo | 3 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0