## Zestaw 1
Zestaw nr 1 - tomografia komputerowa
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | numer katalogowy | nazwa handlowa/ producent
1 | Sterylny wężyk pompy do wstrzykiwacza automatycznego ,wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi.Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków,zawierający filtr cząsteczkowy oraz wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka.Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji.Bez zawartości lateksu oraz ftalanów(DEHP).Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączonej do każdego opakowania zbiorczego.Szczelnośc ciśnieniowa maksymalnie 20 bar.Op.10 szt. | op. | 25 | 1270 | 31750
2 | Sterylny wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego ,długość 250 cm , dwa zawory zwrotne, złącze lauer lock.Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP).Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączonej do każdego opakowania zbiorczego.Objętość wężyka;12,5 ml/16 ml.Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar.Op.100 sztuk. | op. | 2 | 1450 | 2900
3 | Sterylny wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego, długość 320cm,dwa zawory zwrotne, złącze lauer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączonej do każdego opakowania zbiorczego.Objętośc wężyka ;12,5ml/16,0ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. Op.100 sztuk. | op. | 20 | 1500 | 30000
Razem |  |  |  |  | 64650 | X
Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.