## Table 1
SMG ARCHITEKCI UL. SPISKA 9, 71-042 SZCZECIN
KOSZTORYS INWESTORSKI
45000000-7 45111300-1 45262100-2 45443000-4 | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty przy wznoszeniu rusztowań Roboty elewacyjne
NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: ADRES WYKONAWCY: BRANŻE: |  | Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta ul. Wojska Polskiego 1/5 Świnoujście, nr działki 553/13, obręb 0004 Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 Świnoujście, nr działki 553/13, obręb 0004 Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Budowlana DATA OPRACOWANIA: 23.02.2019 |  |  |  | Szymon Guza
Stawka roboczogodziny 17,15 zł
POZIOM CEN: 3 kw. 2018 [Ceny średnie RMS (Sekocenbud)]; 3 kw. 2018
NARZUTY Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] VAT [V] |  |  | 65,7%R+65,7%S 11% (R+Kp(R))+11% (S+Kp(S)) 23 %
WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT: PODATEK VAT: OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT: |  |  |  |  | 2 894 386,78 zł 665 708,96 zł 3 560 095,74 zł
SŁOWNIE: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć i 74/100 zł
WYKONAWCA: INWESTOR:

## Table 2
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Kosztorys inwestorski
1 |  | Izolacja części podziemnych
1 d.1 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3
|  | ((57,78 + 3) * 2 + 23,94 * 2 + 7,12 * 2 + 11,11 * 2) * 2,1 | m3 | 432.39
|  |  |  | RAZEM | 432.39
2 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. Wykucie płyt w studniach okiennych, przyjęto grubość płyty 10 cm | m3
|  | 0,1 * (0,95 * 1,52 + 1,43 * 1,52 * 10 + 0,95 * 1,52 + 1,08 * 2,25 * 2 + 1,08 * 0,98 * 2 + 1,43 * 1,52 + 0,95 * 1,52) | m3 | 3.522
|  |  |  | RAZEM | 3.522
3 d.1 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2
|  | 2,1 * (4,52 + 0,39 + 4 + 1,8 + 36,69 - 2 * 10 + 1,77 + 3,99 + 0,39 + 4,58 + 8,88 + 1,18 + 15,06 - 2,76 * 2 - 1,46 * 2 + 9,33 + 11,17 + 10,93 + 7,12 + 15,01 + 7,1 + 10,86 + 11,11 + 9,36 + 15,02 - 2 + 8,88 - 2) + (1,1 + 1,4) * (2 * 12 + 2,76 * 2 + 1,46 * 2 + 2 * 2) + 1,4 * (1,19 * 2 + 1,67 * 2 * 10 + 1,19 * 2 + 1,32 * 2 * 4 + 1,67 * 2 + 1,19 * 2) | m2 | 517.386
|  |  |  | RAZEM | 517.386
4 d.1 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2
|  | 2,1 * (4,52 + 0,39 + 4 + 1,8 + 36,69 - 2 * 10 + 1,77 + 3,99 + 0,39 + 4,58 + 8,88 + 1,18 + 15,06 - 2,76 * 2 - 1,46 * 2 + 9,33 + 11,17 + 10,93 + 7,12 + 15,01 + 7,1 + 10,86 + 11,11 + 9,36 + 15,02 - 2 + 8,88 - 2) + (1,1 + 1,4) * (2 * 12 + 2,76 * 2 + 1,46 * 2 + 2 * 2) + 1,4 * (1,19 * 2 + 1,67 * 2 * 10 + 1,19 * 2 + 1,32 * 2 * 4 + 1,67 * 2 + 1,19 * 2) | m2 | 517.386
|  |  |  | RAZEM | 517.386
5 d.1 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2
|  | 2,1 * (4,52 + 0,39 + 4 + 1,8 + 36,69 - 2 * 10 + 1,77 + 3,99 + 0,39 + 4,58 + 8,88 + 1,18 + 15,06 - 2,76 * 2 - 1,46 * 2 + 9,33 + 11,17 + 10,93 + 7,12 + 15,01 + 7,1 + 10,86 + 11,11 + 9,36 + 15,02 - 2 + 8,88 - 2) + (1,1 + 1,4) * (2 * 12 + 2,76 * 2 + 1,46 * 2 + 2 * 2) + 1,4 * (1,19 * 2 + 1,67 * 2 * 10 + 1,19 * 2 + 1,32 * 2 * 4 + 1,67 * 2 + 1,19 * 2) | m2 | 517.386
|  |  |  | RAZEM | 517.386
6 d.1 | KNR 9-15 0401-01 | Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe | m2
|  | 2,1 * (4,52 + 0,39 + 4 + 1,8 + 36,69 - 2 * 10 + 1,77 + 3,99 + 0,39 + 4,58 + 8,88 + 1,18 + 15,06 - 2,76 * 2 - 1,46 * 2 + 9,33 + 11,17 + 10,93 + 7,12 + 15,01 + 7,1 + 10,86 + 11,11 + 9,36 + 15,02 - 2 + 8,88 - 2) + 1,1 * (2 * 12 + 2,76 * 2 + 1,46 * 2 + 2 * 2) | m2 | 390.154
|  |  |  | RAZEM | 390.154
7 d.1 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2
|  | 2,1 * (4,52 + 0,39 + 4 + 1,8 + 36,69 - 2 * 10 + 1,77 + 3,99 + 0,39 + 4,58 + 8,88 + 1,18 + 15,06 - 2,76 * 2 - 1,46 * 2 + 9,33 + 11,17 + 10,93 + 7,12 + 15,01 + 7,1 + 10,86 + 11,11 + 9,36 + 15,02 - 2 + 8,88 - 2) + 1,3 * (2 * 12 + 2,76 * 2 + 1,46 * 2 + 2 * 2) | m2 | 397.442
|  |  |  | RAZEM | 397.442
8 d.1 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3
|  | ((57,78 + 3) * 2 + 23,94 * 2 + 7,12 * 2 + 11,11 * 2) * 2,1 - 390 * 0,08 | m3 | 401.19
|  |  |  | RAZEM | 401.19
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
9 d.1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Odtworzenie dna w studniach okiennych | m3
|  | 0,1 * (0,95 * 1,52 + 1,43 * 1,52 * 10 + 0,95 * 1,52 + 1,08 * 2,25 * 2 + 1,08 * 0,98 * 2 + 1,43 * 1,52 + 0,95 * 1,52) | m3 | 3.522
|  |  |  | RAZEM | 3.522
10 d.1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. Opaska żwirowa dookoła budynku | m3
|  | (48,6 + 23,06 + 18,6 + 15,3 + 15,05 + 32 + 5,75 + 22 + 19,35 + 16,7 + 8,3 + 2,7 + 18,5) * 0,3 + 44,5 | m3 | 118.273
|  |  |  | RAZEM | 118.273
11 d.1 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m
|  | 48,6 + 23,06 + 18,6 + 15,3 + 15,05 + 32 + 5,75 + 22 + 19,35 + 16,7 + 8,3 + 2,7 + 18,5 + 0,3 * 6 | m | 247.71
|  |  |  | RAZEM | 247.71
12 d.1 | KNR 0-25 0101-02 | Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - konstrukcje kratowe w oknach | m2
|  | 0,86 * 0,5 * 5 + 1,15 * 1,36 + 1,52 * 1,43 * 11 + 0,86 * 1,6 * 2 + 1,52 * 0,92 * 2 + 0,97 * 0,57 * 2 + 0,9 * 2,07 * 2 + 0,86 * 1,5 * 8 + 0,9 * 1,5 + 1,52 * 0,95 + 0,9 * 0,3 * 2 + 2,285 * 1,08 * 2 + 0,9 * 1,5 * 6 + 1,08 * 0,98 * 2 + 0,3 * 0,9 * 6 + 0,37 * 0,86 * 3 | m2 | 69.385
|  |  |  | RAZEM | 69.385
13 d.1 | KNR 0-25 0202-02 0201 D 04 | Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 10 m2 / dm3) | m2
|  | 69.385 | m2 | 69.385
|  |  |  | RAZEM | 69.385
2 |  | Prace elewacyjne
14 d.2 | KNR 2-02 1604-03 analogia | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m. Montaż i demontaż po zakończeniu robót | m2
|  | 802,5 + 826,3 + 338,4 * 2 + 139,3 * 2 + 88,6 * 2 + 10 * 1,2 * 16 | m2 | 2 953,400
|  |  |  | RAZEM | 2 953,400
15 d.2 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folią polietylenową | m2
|  | 551 | m2 | 551
|  |  |  | RAZEM | 551
16 d.2 | KNR 4-01 0701-02 analogia | Odbicie tynku elewacyjnego | m2
|  | (1,4 * 3 + 30,9) * 2 + (35,72 - 2,56 * 6) * 6 + (19,06 - 1,31 * 5) * 2 + (16,35 - 0,67 * 11) * 2 + (46,7 - 2,56 * 2) * 2 + (30 - 2,56 * 3) * 2 * 2 + (18,12 - 2,56 * 2 - 1,3) * 2 + (23,13 - 2,12 * 3) * 2 + (18,5 - 1,02 * 4 + 36,43 - 3,1 * 4) + ((3,43 - 2,32) * 4 + (50,8 - 2,56 * 4) + (23,78 - 2,56 * 4) * 3) * 2 + ((38,03 - 2,32 * 4) + (19 - 0,95 * 2)) * 2 | m2 | 766.11
|  |  |  | RAZEM | 766.11
17 d.2 | KNR AT-27 0102-04 | Piaskowanie powierzchni muru | m2
|  | 802,5 + 826,3 + 338,4 * 2 + 139,3 * 2 + 88,6 * 2 - 551 | m2 | 2 210,400
|  |  |  | RAZEM | 2 210,400
18 d.2 | KNR 0-17 2608-01 analogia | Umycie elewacji po piaskowaniu | m2
|  | 802,5 + 826,3 + 338,4 * 2 + 139,3 * 2 + 88,6 * 2 - 551 | m2 | 2 210,400
|  |  |  | RAZEM | 2 210,400
19 d.2 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. BLENDY | m2
|  | 13.52 | m2 | 13.52

## całość
Załącznik nr 6.2 do SWZ BZP.271.1.33.2021 Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/…/2021
zakres rzeczowo-finansowy
INSTALACJA C.O., C.W.U. I CYRKULACJI, Z.W.U., KANALIZACJA
1 - INSTALACJA C.O. BUDYNEK ABC
Lp. |  | Opis | j.m. | Ilość razem | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
1.1 - INSTALACJA C.O.
1 | KNR-W 4-02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego | kpl. | 86 |  | 0
2 | KNR-W 4-02 | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowegoczarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm | m | 2 |  | 0
3 | KNR-W 4-02 | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowegoczarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm | m | 91 |  | 0
4 | KNR-W 4-02 | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowegoczarnego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm | m | 59 |  | 0
5 | KNR-W 4-02 | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowegoczarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm | m | 111 |  | 0
6 | KNR-W 4-02 | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowegoczarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | 110 |  | 0
7 | KNR-W 4-02 | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowegoczarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm | m | 1058.4 |  | 0
8 | KNR 4-04 | Wywóz złomu do miejsca składowania | t | 10.688 |  | 0
9 | KNR 0-35 | Rurociągi z rur ze stali węglowej ocynkowane o śr. zewn i gr. ścianki 76,1 x 2,0 mm układane na przegrodach budowlanych z zaciskowym połączeniem elementów. | m | 2 |  | 0
10 | KNR 0-35 | Rurociągi z rur ze stali węglowej ocynkowane o śr. zewn i gr. ścianki 66,7 x 1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z zaciskowym połączeniem elementów. | m | 53 |  | 0
11 | KNR 0-35 | Rurociągi z rur ze stali węglowej ocynkowane o śr. zewn i gr. ścianki 54 x 1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z zaciskowym połączeniem elementów. | m | 38 |  | 0
12 | KNR 0-35 | Rurociągi z rur ze stali węglowej ocynkowane o śr. zewn i gr. ścianki 35 x 1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z zaciskowym połączeniem elementów. | m | 59 |  | 0
13 | KNR 0-35 | Rurociągi z rur ze stali węglowej ocynkowane o śr. zewn i gr. ścianki 28 x 1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z zaciskowym połączeniem elementów. | m | 111 |  | 0
14 | KNR 0-35 | Rurociągi z rur ze stali węglowej ocynkowane o śr. zewn i gr. ścianki 22 x 1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z zaciskowym połączeniem elementów. | m | 110 |  | 0
15 | KNR 0-35 | Rurociągi z rur ze stali węglowej ocynkowane o śr. zewn i gr. ścianki 18 x 1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z zaciskowym połączeniem elementów. | m | 434 |  | 0
16 | KNR 0-35 | Rurociągi z rur ze stali węglowej ocynkowane o śr. zewn i gr. ścianki 15 x 1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z zaciskowym połączeniem elementów. | m | 624.4 |  | 0
17 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 66 mm otulinami w osłonie z folii PCV gr. 60 mm | m | 2 |  | 0
18 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami w osłonie z folii PCV gr. 50 mm | m | 38 |  | 0
19 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami w osłonie z folii PCV gr. 30 mm | m | 49 |  | 0
20 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami w osłonie z folii PCV gr. 30 mm | m | 104 |  | 0
21 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami w osłonie z folii PCV gr. 20 mm | m | 103 |  | 0
22 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami w osłonie z folii PCV gr. 20 mm | m | 353 |  | 0
23 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami w osłonie z folii PCV gr. 20 mm | m | 601.4 |  | 0
24 | KNR 0-35 | Zawory kulowe gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm | szt. | 2 |  | 0
25 | KNR 0-35 | Zawory kulowe gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm | szt. | 6 |  | 0
26 | KNR 0-35 | Zawory kulowe gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm | szt. | 14 |  | 0
27 | KNR 0-35 | Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm | kpl. | 11 |  | 0
28 | KNR-W 2-15 | Termostatyczne zawory grzejnikowe dn 15 niezależne od zmian ciśnienia - zawory dynamiczne wyposażone w automatyczny ogranicznik przepływu i z wbudowanym regulatorem ciśnienia utrzymującym stałą różnicę ciśnień 0,10ba | szt. | 86 |  | 0
29 | KNR 0-35 | Głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym , z możliwością ograniczania skali | szt. | 86 |  | 0
30 | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe - dostawa i montaż grzejników na ścianie - typy zgodnie z załącznikiem | szt. | 84 |  | 0
31 | KNR 0-35 0209-06 | Grzejniki stalowe trzypłytowe - dostawa i montaż grzejników na ścianie - typy zgodnie z załącznikiem | szt. | 2 |  | 0
32 | KNR 0-35 0214-02 | Grzejniki stalowe - podłączenie z boku do ins- talacji c.o. (śr. nom. 15 mm) (Zawór powrotny kątowy z możliwością spustu wody i napełnia- nia grzejnika ujęty w pozycji) | szt. | 86 |  | 0
33 | KNR 0-35 0231-03 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygo- towawcze i zakończeniowe | m | 1431.4 |  | 0
34 | KNR 0-35 0231-04 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 1431.4 |  | 0
35 | KNR 0-35 0231-05 | Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regu- lacji | szt.grz. | 84 |  | 0
36 | KNR-W 4-01 0335-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł | szt. | 60 |  | 0
37 | KNR-W 4-01 0209-03 | Przebicie otworów w stropach | m2 | 54 |  | 0
38 | KNR-W 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w ścianach i stro- pach przy głębokości ponad 10 cm | szt. | 114 |  | 0
39 | wycena własna | Dodatkowe nakłady na podłączanie i przełą- czanie instalacji istniejących i projektowanych | r-g | 50 |  | 0
40 | wycena własna | Dodatkowe nakłady na prace nieprzewidziane | r-g | 50 |  | 0
1.2 - INSTALACJA C.W.U I CYRKULACJI, Z.W.U.
41 |  | Rurociągi z rur warstwowych PE-Xc/AL./PE o śr. zewn. 63 mm | m | 71
42 | KNR-W 2-15 0111-04 | Rurociągi z rur warstwowych PE-Xc/AL./PE o śr. zewn. 40 mm | m | 91 |  | 0
43 | KNR-W 2-15 0111-03 | Rurociągi z rur warstwowych PE-Xc/AL./PE o śr. zewn. 32 mm | m | 98 |  | 0
44 | KNR-W 2-15 0111-02 | Rurociągi z rur warstwowych PE-Xc/AL./PE o śr. zewn. 25 mm | m | 78 |  | 0
45 | KNR-W 2-15 0111-01 | Rurociągi z rur warstwowych PE-Xc/AL./PE o śr. zewn. 20 mm | m | 129 |  | 0
46 | KNR-W 2-15 0111-01 | Rurociągi z rur warstwowych PE-Xc/AL./PE o śr. zewn. 16 mm | m | 92.5 |  | 0
47 |  | Otulina z pianki poliur.gr.40mm fi 63 mm | m | 71 |  | 0
48 | KNR 0-34 0101-19 | Otulina z pianki poliur.gr.40mm fi 40mm | m | 91 |  | 0
49 | KNR 0-34 0101-19 | Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 32mm | m | 98 |  | 0
50 | KNR 0-34 0101-19 | Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 25mm | m | 78 |  | 0
51 | KNR 0-34 0101-10 | Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 20mm | m | 129 |  | 0
52 | KNR 0-34 0101-10 | Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 16mm | m | 92.5 |  | 0
53 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory termostatyczne DN15 na inst. cyrku- lacji | szt. | 3 |  | 0
54 | KNR-W 2-15 0132-05 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 1 |  | 0
55 | KNR-W 2-15 0132-04 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 1 |  | 0
56 | KNR-W 2-15 0132-03 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 4 |  | 0
57 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
58 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie- mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 312.5 |  | 0
59 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budyn- kach niemieszkalnych | m | 312.5 |  | 0
60 | KNR-W 4-01 0209-03 | Przebicie otworów w stropach | m2 | 8 |  | 0
61 | KNR-W 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w ścianach i stro- pach przy głębokości ponad 10 cm | szt. | 8 |  | 0
62 | wycena własna | Podłączernie głównego rozprowadzenia do is- tniejących instalacji | r-g | 20 |  | 0
63 | wycena własna | Dodatkowe nakłady na prace nieprzewidziane | r-g | 20 |  | 0
1.3 - DODATKOWY DOSTĘP DO KANAŁÓW TECHNICZNYCH
64 | wycena własna | Wykonanie dodatkowego dostępu do kana- łów technicznych i odtworzenie do stanu pierwotnego po wykonaniu robót | szt | 5 |  | 0
3 - KANALIZACJA SANITARNA
Lp. |  | Opis | j.m. | Ilość razem | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
3.1 - OBNIŻENIE POZIOMÓW KANALIZACJI SANITARNEJ
65 | KNR-W 4-02 0232-06 | Demontaż podejścia odpływowego o śr. 50 mm | szt. | 1 |  | 0
66 | KNR-W 4-02 0232-08 | Demontaż podejścia odpływowego o śr. 110 mm | szt. | 4 |  | 0
67 | KNR-W 4-02 0229-07 | Demontaż rurociągu o śr. do 50 mm na ścia- nach budynku | m | 1 |  | 0
68 | KNR-W 4-02 0229-08 | Demontaż rurociągu o śr. 75-110 mm na ścia- nach budynku | m | 10 |  | 0
69 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o po- łączeniach wciskowych | m | 11 |  | 0
70 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o po- łączeniach wciskowych | m | 1 |  | 0
71 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1 |  | 0
72 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wcisko- wych | podej. | 4 |  | 0
73 | KNR-W 4-02 0211-06 | Włączenie do istniejącego pionu kanalizacyj- nego śr. 110 mm | szt. | 1 |  | 0
74 | wycena własna | Instalacja zewnętrzna z PCV śr. 160, z wejściem w drogę oraz pzejściem pod budynkiem | m | 32 |  | 0
3.2 - KANALIZACJA PODPOSADZKOWA W POM. WĘZŁA
75 | KNR-W 4-01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstruk- cji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 0.612 |  | 0
76 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuce- niem na odległość do 3 m | m3 | 1.275 |  | 0
77 | KNR-W 2-18 0511-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm | m3 | 0.255 |  | 0
78 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 5.1 |  | 0
79 | KNR-W 4-01 0106-03 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów | m3 | 1.02 |  | 0
80 | KNR-W 4-01 0106-05 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi | m3 | 0.867 |  | 0
81 | KNR-W 4-01 0109-19 0109-20 | Wywiezienie gruzu do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji | m3 | 0.867 |  | 0
82 | KNR-W 2-15 0216-02 | Wpusty posadzkowe o śr. 100 mm | szt. | 2 |  | 0
83 | KNR 9-22 0302-03 | Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 110 mm | szt. | 1 |  | 0
84 | wycena własna | Remont istniejącej studzienki schładzającej - wyczyszczenie studni, uzupełnienie ubytków w ściankach, przekrycie blachą stalową ryflo- waną | kpl. | 1 |  | 0
85 | wycena własna | Odtworzenie posadzki wraz z warstwami izo- lacyjnymi | m2 | 4.08 |  | 0
Razem insalacja C.O., C.W.U. i cyrkulacji, netto
Podatek VAT
Razem insalacja C.O., C.W.U. i cyrkulacji, brutto
WĘZEŁ CO
1 - WĘZEŁ CO
Lp. |  | Opis | j.m. | Ilość razem | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
1 | wycena własna | Montaż wymienników z płaszczem izolacyj- nym - zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
2 | wycena własna | Montaż układu pogodowej regulacji tempera- tury - zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
3 | wycena własna | Montaż układu telemetrii - zgodnie z załączni- kiem | kpl | 1 |  | 0
4 | wycena własna | Montaż układu regulacji różn. ciśn. z ogr. przepł.- zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
5 | KNR 0-35 0208-03 | Montaż pompy obiegowej do centralnego ogrzewania i śr. nominalnej króćców przyłą- czeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z podejściem - zgodnie z załącznikiem | szt. | 1 |  | 0
6 | KNR 0-35 0208-01 | Montaż pompy obiegowej do c.w.u i śr. nomi- nalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem - zgodnie z załącznikiem | szt. | 1 |  | 0
7 | wycena własna | Montaż układu pomiarowego energii cieplnej - powrót - zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
8 | wycena własna | Montaż układu zabezpieczenia instalacji - zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
9 | wycena własna | Montaż układu pomiarów miejscowych - zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
10 | wycena własna | Montaż zaworów odcinających - strona sie- ciowa - zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
11 | wycena własna | Montaż zaworów odcinających - strona insta- lacyjna - zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
12 | wycena własna | Montaż zaworów zwrotnych i uzupełniają- cych - zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
13 | wycena własna | Montaż układu filtrów oczyszczających - zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
14 | wycena własna | Montaż układu sterowania elektrycznego węzła cieplnego - zgodnie z załącznikiem | kpl | 1 |  | 0
15 | wycena własna | Dodatkowe nakłady na prace nieprzewidziane | r-g | 20 |  | 0
16 | dostawa | Dostawa elementów węzła - zgodnie z załącz- nikiem | kpl. | 1 |  | 0
Razem węzeł CO netto
Podatek VAT
Razem węzeł CO brutto
BUDYNEK ABC - BRANŻA ELEKTRYCZNA
1 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Lp. |  | Opis | j.m. | Ilość razem | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
1.1 - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1 | KNNR 5 0406- 03 | Panele 300Wp | szt. | 134 |  | 0
2 | KNNR 5 0406- 03 | ogranicznik w obudowie | szt. | 1 |  | 0
3 | KNNR 5 0406- 03 | inwerter 3faz | szt. | 1 |  | 0
4 | KNNR 5 0407- 04 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-bie- gunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
5 | KNNR 5 0206- 06 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe | m | 25 |  | 0
1.2 - OPRAWY OŚWIETLENIOWE
6 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa AW1 | kpl. | 1 |  | 0
7 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa D | kpl. | 19 |  | 0
8 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa C1 | kpl. | 6 |  | 0
9 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa C2 | kpl. | 21 |  | 0
10 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa C3 | kpl. | 65 |  | 0
11 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa C4 | kpl. | 8 |  | 0
12 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa A1 | kpl. | 21 |  | 0
13 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa A2 | kpl. | 24 |  | 0
14 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa A3 | kpl. | 2 |  | 0
15 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa E1 | kpl. | 37 |  | 0
16 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa E2 | kpl. | 27 |  | 0
17 | KNNR 5 0503- 01 | oprawa BN | kpl. | 10 |  | 0
1.3 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
18 | KNR 4-03 1001- 01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m | 890 |  | 0
19 | KNNR 5 0205- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in- nym niż betonowe | m | 1560 |  | 0
20 | KNNR 5 0301- 11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 47 |  | 0
21 | KNNR 5 1209- 1102 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 20 |  | 0
22 | KNNR 5 0302- 01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 47 |  | 0
23 | KNNR 5 0306- 02 | Łącznik świecznikowy IP20 | szt. | 25 |  | 0
24 | KNNR 5 0306- 02 | Łączniki pojedyncze IP44 | szt. | 12 |  | 0
25 | KNNR 5 0306- 02 | Łączniki pojedyncze IP20 | szt. | 10 |  | 0
26 | KNNR 5 0205- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in- nym niż betonowe | m | 25 |  | 0
27 | KNNR 5 0205- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in- nym niż betonowe | m | 21 |  | 0
28 | KNR 4-03 1012- 01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 230 |  | 0
29 | KNNR 5 0104- 05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji metalowej | m | 230 |  | 0
30 | KNNR 9 0501- 06 | Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych | szt. | 241 |  | 0
31 | KNNR 9 0401- 07 | Demontaż łączników | szt. | 47 |  | 0
32 | KNNR 5 1209- 05 analogia | Roboty wykonczeniowe: naprawa otworów w stropach, obrobienie przejść przez stropy i ściany | otw. | 351 |  | 0
1.4 - BADANIA I POMIARY
33 | KNNR 5 1305- 01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pier- wsza próba) | prób. | 1 |  | 0
34 | KNNR 5 1305- 02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (na- stępna próba) | prób. | 11 |  | 0
35 | KNNR 5 1303- 01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
36 | KNNR 5 1303- 02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 11 |  | 0
37 | KNNR 5 1303- 03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
38 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomia- rów dok.na stanowisku | kpl.pom. | 25 |  | 0
Razem branża elektryczna netto
Podatek VAT
Razem branża elektryczna brutto
Razem BUDYNEK A,B,C netto
Podatek VAT
Razem BUDYNEK A,B,C netto