Kraków, dnia 17.12.2024 r.

ZZP-271-42-38/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 38/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 16.12.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

Ilość jednostek na rysunki E-01 nie pokrywa się z przedmiarem.
Przedmiar mówi o 5 nowych systemach split oraz 1 demontowanym (skąd demontowany? gdzie przenoszony?
Na rysunku E-01 mamy:
KLW1 ->brak na rysunku jednostki zewnętrznej KLZ1
KLW2+KLZ2 - komplet
KLW3+KLZ3 - komplet
KLW4 ->brak na rysunku jednostki zewnętrznej KLZ4
KLW5+KLZ5 - komplet
KLW6 ->brak na rysunku jednostki zewnętrznej KLZ6
Gdzie znajdują się pozostałe jednostki ?
Informacje te są niezbędne do skalkulowania długości linii freonowych, okablowania sterowniczego oraz ilości przejść ppoż.

Odpowiedź:

Zgodnie z Dokumentacją projektową i Przedmiarem robót nowe klimatyzatory należy zamontować po jednym w pomieszczeniach nr 3.01, 3.09, 3.26, 3.30 i 3.45 wraz z montażem jednostek zewnętrznych.

Demontażu istniejącego klimatyzatora należy dokonać w pomieszczeniu nr 3.05 na III piętrze a następnie zamontować w pomieszczeniu serwerowni na innej kondygnacji budynku nr 102 (miejsce wskaże Zamawiający).

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz – Dyrektor

…………………………..    									          (w imieniu Zamawiającego)