| EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Drezdenko 20.10.2022r.

# Znak sprawy: RI.271.1.24.2022

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

# Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

W Tabeli elementów rozliczeniowych Zamawiający przedstawił liczbę krzewów do nasadzenia w ilości 30 szt. natomiast w dokumentacji projektowej i rysunku poglądowym nie zostały te rośliny oznaczone i wymienione co do gatunków, parametrów, ich lokalizacji w terenie. Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego dotyczącego krzewów przewidzianych do nasadzeń.
Na planie widoczne są drzewa oraz lokalizacja bliżej nie określonych roślin w ilości 8 szt.
Kolejną nieścisłością jest informacja mówiąca ,że Wykonawca ma za zadanie wykonanie łąki kwietnej na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego, jednak nie podaje jej lokalizacji. Natomiast w treści dokumentacji projektowej przedstawiono skład mieszanki traw firmy Barenbrug, która nie zawiera nasion ziół i innych roślin stanowiących mieszankę dla łąki kwietnej. 
Uwaga: Łąki kwietne koszone są maksymalnie dwa razy w roku a najczęściej tylko raz w roku.
Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących trawnika i wymagań Zamawiającego dotyczących wykonania trawników.

Odp.

Zgodnie z rysunkiem Z1 i legendą oznaczono lokalizację traw ozdobnych.

Ilość traw należy przyjąć zgodnie z przedmiarem tj. 30 szt. i wsadzić w równych odstępach na całej długości wskazanego łuku.

gatunek: Miskant chiński. Odmiana dowolna lub do uzgodnienia z zamawiającym.

Zgodnie z legendą na rys. Z1 oznaczono drzewa wysokie.

ilość zgodna z przedmiarem gdzie występuje tylko jeden gatunek drzewa szczegółowo nazwany. Jedyne wymienione drzewo to drzewo wysokie zgodne z legendą.

W załączeniu szkic z oznaczoną lokalizacją traw ozdobnych (załącznik do wyjaśnienia nr 1 treści SWZ).

Skoro na dzień dzisiejszy jest problem z łąką z przykładowo podanej nazwy producenta w projekcie należy dokonać siewu z materiału innego producenta.

Projektant świadomie wybrał łąkę kwietną zamiast trawnika i zna jego wartości ekologiczne oraz zasady utrzymania.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |