Opis przedmiotu zamówienia

Postepowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych pn.: **Obsługa serwisowa mikroskopu skaningowego, KP-272-WRK-111/2022.**

Zamówienie dotyczy obsługi serwisowej mikroskopu skaningowego: FEI Company Nova NanoSEM 450 9922506 przez okres 24 miesięcy.

Usługa powinna zawierać:

1. Jeden pełny przegląd okresowy raz w roku w zakresie sprawdzenia, konserwacji i diagnostyki

Urządzenia,

2. nieograniczoną ilość wizyt w celu usunięcia usterek,

3. zapewnienie części zamiennych w każdym roku,

4. wymianę emitera FEG, którego czas użytkowania wynosi 24 miesiące.

* Wymiana emitera FEG powinna nastąpić nie później niż do dnia 01.12.2023 r.
* Czas reakcji serwisu nie powinien wynosić więcej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki.
* Usługa będzie realizowana w siedzibie oferenta, w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, w pomieszczeniu R516D.