Opatów, 19.06.2024 r.

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Wyjaśnienie treści SWZ nr 5

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytanie i zmienia treść SWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między SIWZ, dokumentacja projektową, przedmiarem i załącznikiem 1A. W SIWZ rozdz. IV opis przedmiotu zamówienia znajdują sie różne zapisy odnośnie ilości pompowni ( jest zapis o czterech pompowniach i kilka wierszy niżej o 2szt. pompowni) w dokumentacji projektowej znajdują się cztery pompownie, natomiast w przedmiarze i załączniku 1A dwie. W SIWZ i przedmiarze całkowita długość kanalizacji sanitarnej wynosi 1757,5m natomiast wg profili w dokumentacji projektowej jest ponad 3000 m.

Wyjaśnienie:

Projekt obejmuje dostawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:

- pomp ściekowych do przepompowni ścieków w Złochowicach, ul. Wesoła i ul. Długa 4 szt.

(po 2 szt. pomp do każdej przepompowni ścieków)

- pomp głębinowych na ujęcia wody w Wilkowiecku i Opatowie 2 szt.

(po 1 szt. pompy głębinowej na każde ujęcie wody)

- szaf sterowniczych do przepompowni ścieków w Złochowicach, ul. Wesoła i ul. Długa 2 szt.

(po 1 szt. szafy sterowniczej do każdej przepompowni ścieków).

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej, która będzie realizowana w tym zadaniu wynosi 1757,5 m.

Przedmiot zamówienia jest jednym z elementów składowych dokumentacji projektowej obejmującej całość zadania.

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów