Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/SORFM/2024

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ 4.

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ....................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................

Numer NIP: ............................................................................................

Numer REGON: .....................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ..................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu medycznego oraz lamp bakteriobójczych i maszyny czyszczącej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Artmedik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuję:

Łączną kwotę za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego jako Część 4  
w zapytaniu ofertowym:

……………………………….….. brutto

Słownie:

……………………………………………………………………………………………………………. brutto

**Zestaw narzędzi chirurgicznych – 1 sztuka.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zestaw narzędzi chirurgicznych** | |
| **Oferowane Urządzenie** | |
| Producent, adres |  |
| Nazwa urządzenia, model |  |
| Kraj produkcji |  |
| Rok produkcji |  |
| Inne, podać jakie |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagania minimalne** | **Parametr wymagany** | **TAK – spełniam**  **NIE – nie spełniam** | **Parametr oferowany** | **Potwierdzenie spełniania danego parametru w załączonej dokumentacji technicznej.** |
| 1. | Narzędzia wykonane ze stali odpornej na korozję zgodnie z normą ISO 7153-1:2002, DIN 58298:2010-09 i ISO 13402 lub równoważnymi, pasywacja narzędzi z walidacją procesu, wymagana twardość podstawowych narzędzi | TAK |  |  |  |
| 2. | imadła 42-48HRC | TAK |  |  |  |
| 3. | nożyczki 52-58HRC | TAK |  |  |  |
| 4. | pęsety 40 – 46 HRC | TAK |  |  |  |
| 5. | obcinacze kostne, odgryzacze kostne 42 – 48 HRC | TAK |  |  |  |
| 6. | łyżeczki kostne 52 – 58 HRC | TAK |  |  |  |
| 7. | klemy 42 – 48 HRC | TAK |  |  |  |
| **Wymagana zawartość zestawu:** | | | | | |
| 8. | trzonek skalpela nr 3 -10szt. | TAK |  |  |  |
| 9. | trzonek skalpela nr 4 -10szt. | TAK |  |  |  |
| 10. | nożyczki STANDARD 11,5cm, o/t, proste-10szt. | TAK |  |  |  |
| 11. | nożyczki STANDARD 13,0cm, o/t, proste-10szt | TAK |  |  |  |
| 12. | nożyczki STANDARD 15,0cm, o/t, proste-10szt. | TAK |  |  |  |
| 13. | nożyczki STANDARD 16,5cm, o/t, proste-10szt. | TAK |  |  |  |
| 14. | nożyczki STANDARD 11,5cm, o/t, zagięte-10szt | TAK |  |  |  |
| 15. | nożyczki STANDARD 13,0cm, o/t, zagięte-10szt. | TAK |  |  |  |
| 16. | nożyczki STANDARD 14,5cm, o/t, zagięte-10szt. | TAK |  |  |  |
| 17. | nożyczki STANDARD 15,5cm, o/t, zagięte-10szt. | TAK |  |  |  |
| 18. | nożyczki STANDARD 16,5cm, o/t, zagięte-10szt. | TAK |  |  |  |
| 19. | nożyczki MAYO 16,5cm -10szt. | TAK |  |  |  |
| 20. | nożyczki MAYO 16cm, zagięte-10szt. | TAK |  |  |  |
| 21. | nożyczki IRIS 9,0cm, proste-10szt. | TAK |  |  |  |
| 22. | nożyczki IRIS 9,0cm, zagięte-10szt. | TAK |  |  |  |
| 23. | nożyczki METZENBAUM dł.14cm, t/t proste-10szt. | TAK |  |  |  |
| 24. | nożyczki METZENBAUM FINO dł.15cm, t/t zakrzywione-10szt. | TAK |  |  |  |
| 25. | nożyczki METZENBAUM-FINO dł. 18cm proste-10szt. | TAK |  |  |  |
| 26. | nożyczki METZENBAUM-FINO dł.18cm, zagięte-10szt. | TAK |  |  |  |
| 27. | pęseta anatomiczna STANDARD 11,5cm-10szt. | TAK |  |  |  |
| 28. | pęseta anatomiczna STANDARD 14,5 cm-10szt. | TAK |  |  |  |
| 29. | pęseta anatomiczna STANDARD 16cm-10szt. | TAK |  |  |  |
| 30. | pęseta anatomiczna STANDARD 20cm-10szt. | TAK |  |  |  |
| 31. | pęseta anatomiczna ADSON 12cm- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 32. | pęseta chirurgiczna STANDARD 11,5cm,1x2 zęby-10szt. | TAK |  |  |  |
| 33. | pęseta chirurgiczna STANDARD 14,5cm, 1x2 zęby-10szt. | TAK |  |  |  |
| 34. | pęseta chirurgiczna STANDARD 16cm 1x2 zęby-10szt. | TAK |  |  |  |
| 35. | pęseta chirurgiczna STANDARD 18cm, 1x2 ząbki-10szt. | TAK |  |  |  |
| 36. | pęseta chirurgiczna STANDARD 20cm 1x2 zęby-10szt. | TAK |  |  |  |
| 37. | kleszcze HALSTEAD-MOSQIUTO 12,5cm proste-10szt. | TAK |  |  |  |
| 38. | kleszcze HALSTEAD-MOSQIUTO 12,5cm, zagięte-10szt. | TAK |  |  |  |
| 39. | kleszcze HALSTEAD-MOSQUITO 12,5cm, proste,1x2-10szt. | TAK |  |  |  |
| 40. | kleszcze HALSTEAD-MOSQUITO 12,5cm, zagięte 1x2zęby- 10szt | TAK |  |  |  |
| 41. | kleszcze PEAN 14cm proste- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 42. | kleszcze PEAN 16 cm proste- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 43. | kleszcze PEAN 18cm, proste- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 44. | kleszcze PEAN 14cm, zagięte- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 45. | kleszcze PEAN 16cm, zagięte -10szt. | TAK |  |  |  |
| 46. | kleszcze PEAN 18cm, zagięte- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 47. | kleszcze KOCHER 14cm, proste- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 48. | kleszcze KOCHER 16cm, proste- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 49. | Kleszcze KOCHER 18cm, proste -10szt. | TAK |  |  |  |
| 50. | kleszcze KOCHER 14cm, zagięte -10szt | TAK |  |  |  |
| 51. | kleszcze KOCHER 16cm, zagięte -10szt. | TAK |  |  |  |
| 52. | kleszcze KOCHER 18cm, zagięte -10szt | TAK |  |  |  |
| 53. | stolik chirurgiczny - 2szt  wymiary :  Wysokość regulowana : 80-120cm  Długość blatu: 65cm  Szerokość blatu : 45cm  kolor :biały | TAK |  |  |  |
| 54. | igłotrzymacz DERF 12,5m- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 55. | igłotrzymacz MAYO-HEGAR 14cm, prosty- 10szt | TAK |  |  |  |
| 56. | igłotrzymacz MAYO-HEGAR 15cm, prosty- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 57. | igłotrzymacz MAYO-HEGAR 16cm, - 10szt. | TAK |  |  |  |
| 58. | igłotrzymacz MAYO-HEGAR 18cm, prosty- 10szt | TAK |  |  |  |
| 59. | igłotrzymacz CRILE WOOD 15cm- 10szt. | TAK |  |  |  |
| 60. | igłotrzymacz CRILE-WOOD 18cm -10szt. | TAK |  |  |  |
| 61. | nożyce BRUNS 24cm do cięcia ząbkowane- 2szt. | TAK |  |  |  |
| 62. | kleszcze do łamania gipsu WOLFF 26cm- 2szt. | TAK |  |  |  |
| 63. | łyżeczka kostna WILLIGER 17,5cm, owalna, fig. 2 -5 szt. | TAK |  |  |  |
| 64. | łyżeczka kostna WILLIGER 17,5cm, owalna, fig.0- 5szt | TAK |  |  |  |
| 65. | odgryzacz kostny LUER 15cm- 2szt. fig. 2 | TAK |  |  |  |
| 66. | odgryzacz kostny LUER 15cm- 2 szt. fig. 3 | TAK |  |  |  |
| 67. | odgryzacz kostny LUER 17cm- 5szt. | TAK |  |  |  |
| 68. | kleszcze do cięcia kości LISTON 14cm, proste- 5szt | TAK |  |  |  |
| 69. | kleszcze do cięcia kości LISTON 17cm, proste- 5szt. | TAK |  |  |  |
| 70. | kleszcze do cięcia kości LISTON 19cm, proste-3szt. | TAK |  |  |  |
| 71. | nożyce do cięcia kości LISTON 17cm, zagięte- 3szt. | TAK |  |  |  |
| 72. | kleszcze do cięcia kości LISTON 20cm, zagięte-3 szt. | TAK |  |  |  |
| 73. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |  |  |

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami, udostępnioną przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że nie wnoszę do nich uwag oraz, że akceptuję istotne postanowienia zapytania ofertowego oraz treść umowy.
3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, lub nowszy, posiada Deklaracje zgodności CE i zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych.
5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).

………………………………….

/Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/