Odpowiedź na pytania nr  1 i modyfikacja SWZ nr 1

dot.: postępowania pn.: „Remont nawierzchni boiska piłkarskiego przy Stawach Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim ZP.271.96.2023

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późzn.zm.), udzielam odpowiedzi na niżej wymienione pytania  w następującym zakresie:

Pytania nr 1:

1. W związku z rozbieżnościami w STWiOR i SWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga

sztucznej trawy opisanej w nadrzędnym dokumencie, czyli w SWZ.

Odpowiedź  nr 1: Zamawiający informuje, że wiążące są zapisy SWZ.

2. Przy wysokości włókna 60mm mata nie jest wymagana. System nawierzchni składający się z dwóch elementów: sztuczna trawa i wypełnienie, spełnia wymagania FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA QUALITY (manual2015). Prosimy zatem o wykreślenie maty z wymagań nawierzchni z trawy syntetycznej w SWZ.

Odp. : Zamawiający informuje, że nie wymaga maty amortyzującej dla określonej w projekcie trawy o wysokości 60mm. Stosowna modyfikacja w tym zakresie poniżej.

3. Prosimy o usunięcie z wymagań badania na trudnopalność w klasie Cfl-s1, skoro boisko nie jest

zadaszone. Wymaganie takiego dokumentu na otwartej przestrzeni jest dokumentem zbędnym.

Odp. :  Zamawiający potwierdza, iż zachowuje dla większego bezpieczeństwa warunek wymagań badań na trudnopalność.

Pytania nr 2:

W SWZ podane jest, że system nawierzchni składa się z trzech elementów: sztucznej trawy+ wypełnienia i maty.  Wśród dokumentów dla nawierzchni wymagany jest raport z badań na system (trawa+ wypełnienie + mata). Jest to prawdopodobniej błędny zapis, ponieważ dla traw piłkarskich o wysokości min.60mm nie stosuje się podkładów amortyzujących. Trawy te mają wystarczającą ilość wypełnienia granulatem, aby zapewnić odpowiednią amortyzację oraz właściwości gry.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga stosowania pod trawę syntetyczną maty amortyzującej.

Odp. : Zamawiający informuje, że nie wymaga maty amortyzującej dla określonej w projekcie trawy o wysokości 60mm.   Stosowna modyfikacja w tym zakresie poniżej.

Pytanie 2

Według zapisów w SZW  boisko ze  sztucznej trawy należy  zasypać piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM lub SBR. Pragniemy zauważyć, że najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym granulatem gumowym jest EPDM z recyklingu. Granulat ten w przeciwieństwie do granulatu SBR nie wydziela nieprzyjemnego zapachu oraz nie brudzi.

Prosimy o potwierdzenie, że sztuczną trawę należy zasypać piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM z recyklingu.

Odp: Zamawiający informuje, że wnioskowane przez Państwa zasypanie granulatem gumowym EPDM z recyklingu, jak również granulatem SBR (równoważne rozwiązania) jest zgodne z projektem.

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ i załączników następująco:

Rozdział XVIII Sposób i termin składania i otwarcia ofert

Jest:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/transakcja/824855 do dnia 13.10.2023 r. do godziny 11:00.

3 .Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2023  r. o godzinie 11:30

Zmienia się na:

1.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/transakcja/824855 do dnia 17.10.2023 r. do godziny 11:00.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2023  r. o godzinie 11:30

Rozdział XVII Termin związania ofertą

Zapis: „1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  11.11.2023  r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zmienia się na: „ 1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  15.11.2023  r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia  pkt. 2.2

Zapis:

2.2. Nawierzchnia:

„ Parametry trawy syntetycznej:

System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztucznej trawy, wypełnienia oraz maty.”

zmienia się na:  2.2. Nawierzchnia:

„Parametry trawy syntetycznej:   System nawierzchni składa się z dwóch elementów: sztucznej trawy, wypełnienia.”

Grodzisk Mazowiecki., dn. 11.10.2023r                                Burmistrz Grodziska Mazowieckiego