Szp-241/FZ-004A/653/2024					         	      Wrocław, dnia 16.09.2024 r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH  JEDNORAZOWAGO UŻYTKU (POWTÓRKA)”.

Zamawiający koryguje treść pytania nr 23 i nr 24 w Informacji nr 1 dla Wykonawców z dnia 06.09.2024r.

Było:

Pytanie 23 - dotyczy pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Powinno być:

Pytanie 23 - dotyczy pakietu 2 poz. 3

Proszę o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,9ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Było:

Pytanie 24 - dotyczy pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Powinno być:

Pytanie 24 - dotyczy pakietu 2 poz. 4

Proszę o dopuszczenie drenu o długości 140 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.