Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 					Ostrzeszów, 13.12.2023 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

Odpowiedzi na pytania w zapytaniu ofertowym pn:

Usługi dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Ostrzeszowie w zakresie nadzoru, napraw sprzętu i aparatury medycznej nr sprawy OCZ/PP-15/2023

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści wykonawcę posiadającego autoryzację serwisową producenta oraz wykwalifikowany personel w zakresie aparatury równoważnej do aparatury będącej przedmiotem zamówienia? Personel odpowiedzialny na wykonywanie usług posiada aktualne certyfikaty, uprawnienia i kwalifikacje w zakresie konserwacji, napraw, serwisu i przeglądów okresowych aparatury równoważnej do przedmiotu zamówienia. Aparaturę równoważną rozumie się pod pojęciem typu urządzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z opz oraz projektem umowy.

Pytanie 2

Wymiana części

Czy zamawiający wymaga wymiany części eksploatacyjnych oraz zestawów serwisowych podczas przeglądów zgodnie z

harmonogramem wymian wyznaczonym przez producenta danego sprzętu?

Odpowiedź:

Zgodnie z opz oraz projektem umowy.

Pytanie nr 3

Koszt zestawów serwisowych

Czy koszt części eksploatacyjnych oraz zestawów serwisowych należy uwzględnić w wycenie do postępowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z opz oraz projektem umowy.

Pytanie nr 4

Proszę o wydzielenie następujących pozycji w pakiecie nr 10, wg producenta (nie wg rodzaju sprzętu): 
Poz. 1 – Defibrylatory BeneHeart D3

Poz. 2 – Respiratory SV-600

Poz. 3 – Respiratory Inspiration

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający aktualizuje formularz asortymentowo-cenowy dodając pakiet nr 11 oraz dokonuje zmian w pakiecie nr 10.